Kutno, dnia 30 listopada 2021 r.

Znak sprawy:…………………

Znak sprawy: L.dz.SP/13/2021/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pn.

- „Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni”.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), dalej jako Pzp – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Byszew 31; 99-300 Kutno

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę w ilości szacunkowej ok. 100 ton paliwa drzewnego - pelletu wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu – autocysterny przystosowanego do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynu (zasobników) za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31wraz z obsługą konserwacyjną i serwisem urządzeń kotłowni w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

2. Parametry biomasy:

- asortyment: paliwo drzewne - pellet - posiadające Certyfikaty Din Plus lub EN Plus A1.

Parametry biomasy:

średnica: 4 – 8 mm,

długość: 10 – 50 mm,

gęstość: 1 – 1,4 kg/dm3,

zawartość popiołu: do 0,6 %,

wilgotność do 10 %

wartość opałowa 17,5 – 19,5 MJ/kg

3. Pellet należy dostarczać do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i rozładunku pelletu na własny koszt i ryzyko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi 
we wskazanym miejscu na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew31

5. Zamawiający zastrzega, że podana w ust. 1 ilość pelletu jest jedynie wartością szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może nie dokonać zamówienia ww. ilości pelletu, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu. Ostateczna ilość zakupionego pelletu wynikać będzie z realizacji zamówień składanych każdorazowo w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Dostawy będą realizowane w dni robocze na podstawie zamówień składanych przez Dyrektora Szkoły lub osobę upoważnioną za pomocą komunikacji telefonicznej 
lub elektronicznej (e-mailowej).

7. Każdorazowo, wraz z każdą dostawą pelletu, Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wagę dostarczonej partii oraz certyfikat jakości pelletu, a na wezwanie Zamawiającego – raport z badań laboratoryjnych próbki pelletu.

8. W zakresie obowiązku dotyczącego konserwacji i serwisu kotłowni szkolnej, Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania czynności i zabiegów mających na celu utrzymanie urządzeń kotłowni lub systemu grzewczego wymienionych w Umowie w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie i utrzymanie gwarancji producenta dla nowych urządzeń oraz ciągłość pracy kotłowni.

- przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji i serwisu ściśle według wskazań producenta, dostępnych w dokumentacji dotyczącej zamontowanych urządzeń 
w kotłowni.

- zapewnienia, aby osoba wykonująca czynności w zakresie obsługi konserwacyjnej i serwisu kotłowni posiadała certyfikat producenta urządzeń kotłowni (autoryzowany serwis). Dokument ten powinien zachowywać ważność przez cały okres realizacji umowy.

9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia na dostawę pelletu i obsługi konserwacyjnej oraz serwisu kotłowni.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wskazuje, że według szacunkowego zapotrzebowania na pellet w okresie trwania przedmiotu zamówienia, szacunkowe terminy i ilości dostaw pelletu przewidywane są w następujący sposób, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Zamawiający może nie dokonać zamówienia poniższej ilości pelletu w przedstawionych szacunkowych terminach, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu:

1)  I partia do dnia 31 marca 2022 r. – 40 ton.

2)  II partia do dnia 30 czerwca 2022 r. – 10 ton.

3) III partia do dnia 30 września 2022 r. – 10 ton.

4) IV partia do dnia 31 grudnia 2022 r. – 20 ton.

2. Zgodnie z Rozdziałem I ust. 1 Zapytania Ofertowego, obsługa konserwacyjna i serwis urządzeń kotłowni wykonywany będzie na bieżąco w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, przy czym pierwszy przegląd gwarancyjny zostanie wykonany przez Wykonawcę 
w sezonie letnim 2022 roku, jednak nie później niż do końca sierpnia 2022 roku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1, 3, 4 i 5 
na podstawie złożonego oświadczenia na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zamówienia o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem (Załącznik nr 3). Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku mogą być referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły       spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i w dokumentach.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę składa się na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty winne być dołączone następujące dokumenty:

- Dokument stwierdzający wymaganą jakość i rodzaj pelletu: Certyfikat Din Plus lub 
EN Plus A1.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika 
nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Wykaz wykonanych dostaw, według załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Oryginał bądź kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca dostarcza ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej

- kopercie na adres siedziby Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31, 99-300 Kutno lub przesyła 
na adres e- mail: gimbyszew@wp.pl z dopiskiem:

" Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni”

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego określa:

a) cenę jednostkową netto i brutto za dostawę 1 tony pelletu;

b) cenę ryczałtową brutto za miesięczną obsługę konserwacyjną i serwisową kotłowni;

- Wskazana w ofercie cenowej cena jednostkowa brutto za dostawę pelletu oraz cena ryczałtowa brutto za miesięczną obsługę konserwacyjną i serwisową kotłowni będzie stanowiła podstawę oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

- Dostawa pelletu - najniższa cena brutto - waga 70%

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert

C1 =                                                                                 x 70 pkt = ........... pkt

cena proponowana przez danego Wykonawcę

- Miesięczna stawka za obsługę konserwacyjną i serwis kotłowni - najniższa cena brutto - waga 30%

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert

C2 =                                                                                 x 30 pkt = ........... pkt

cena proponowana przez danego Wykonawcę

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru :

C = C1 + C2

gdzie:

C – całkowita liczba punktów,

C1 – punkty za dostawę pelletu,

C2 – punkty za obsługę konserwacyjną i serwis.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku (wg matematycznej zasady zaokrąglenia – poniżej 5 zaokrąglenie w dół, powyżej i równe 5 zaokrąglenie w górę). Najwyższa całkowita liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać: pisemnie w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Byszewie ,Byszew 31, 99-300 Kutno  lub na e-mail gimbyszew@wp.pl                               w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 1000.

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 1030 - w gabinecie Dyrektora Szkoły.

- Pracownikiem uprawnionym ze strony Zamawiającego, do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:

Pani Barbara Podolska – dyrektor szkoły - tel. 515876473 24 3560285.

- Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), dalej jako Pzp – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3	 	Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4	 	Wzór umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa			..........................................................................

Siedziba			.........................................................................

Numer telefonu: 		..........................................................................

Numer Regon:		..........................................................................

Numer NIP: 		..........................................................................

Adres poczty elektronicznej: ...................................................................

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie,

Byszew 31

  - Kutno

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zamówienia p.n.:  „Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni” w zakresie określonym w zapytaniu, niniejszym składam/y swoją ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie dostawy pelletu za cenę umowną brutto:   ...............................................................................................................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

w tym:

wartość netto: ..........................................................................................................................

podatek VAT: ...........................................................................................................................

Cena umowna brutto wynika z poniższego wyliczenia:

80 ton x ............................ cena(brutto)/1 tona

Proponowana cena obejmuje cenę pelletu wraz z transportem i rozładunkiem do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31, 99-300 Kutno  
oraz pozostałe koszty wynikające z realizacji zadania.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie miesięcznej obsługi konserwacyjnej 
i serwisu kotłowni szkolnej za cenę ryczałtową brutto: ...................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

w tym:

wartość netto: ..........................................................................................................................

podatek VAT: ...........................................................................................................................

Cena ryczałtowa brutto wynika z poniższego wyliczenia:

12 miesięcy x ……………………….. cena ryczałtowa (brutto) za miesiąc

Cena ryczałtowa brutto wynika z kalkulacji kosztu własnego usługi i obejmuje koszty robocizny oraz koszty pozostałe bez kosztów materiałowych realizacji zadania na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31, 99-300 Kutno

- Wykonawca zobowiązuje się, że według szacunkowego zapotrzebowania na pellet 
w okresie trwania przedmiotu Umowy, szacunkowe terminy i ilości dostaw pelletu przewidywane są w następujący sposób:

1)  I partia do dnia 31 marca 2022 r. – 40 ton.

2)  II partia do dnia 30 czerwca 2022 r. – 10 ton.

3) III partia do dnia 30 września 2022 r. – 10 ton.

4) IV partia do dnia 31 grudnia 2022 r. – 20 ton.

4. W zakresie obowiązków dotyczących czynności konserwacyjnych i serwisowych kotłowni, Wykonawca zobowiązuje się  do:

- wykonywania czynności związanych z konserwacją kotłów, 1 raz na tydzień 
w sezonie grzewczym oraz 1 raz na miesiąc poza sezonem grzewczym zgodnie 
z parafowaną umową;

- wykonywania sezonowej konserwacji układu technologicznego kotłowni - częstotliwość 2 x w roku (marzec oraz październik);

- rozliczania kosztów materiałów użytych przy wykonywaniu obsługi konserwacyjnej oraz serwisu kotłowni po uprzednim przedstawieniu kalkulacji kosztów i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Składam/y niniejsza ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

- Oświadczam/my, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy 
się do podpisania umowy o treści zgodnej z parafowaną Umową w załączeniu.

- Zakres zamówienia, który zamierzam/my zlecić Podwykonawcom:

................................................................................................................................................

- Inne informacje dotyczące zamówienia:

..............................................................................................................................................

- Niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego oraz Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/y:

- Dokument stwierdzający wymaganą jakość i rodzaj pelletu tj. certyfikat jakości pelletu, sprawozdanie z badania jakości lub świadectwo jakości – zaświadczenie o pochodzeniu i parametrach opału.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wykonanych dostaw.

- Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - ......... szt.

- Parafowany wzór umowy.

..................................... dn. .............................                             ..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

......................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na realizację zadania p.n.: „Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie  
 oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni” oświadczam/y, że Wykonawca którego reprezentuję/my:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności z zakresu przedmiotu zmówienia;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................dn. ................                       .......………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy)

Załącznik nr 3

......................................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania na realizację zadania p.n.: „Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni” oświadczam/y, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy należycie następujące dostawy peletu:

| L.p. | Rodzaj peletu | Wartość zamówienia (PLN) | Termin wykonania | Dane Zamawiającego (nazwa, adres, tel.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały 	wykonane w sposób należyty.

......................................dn. ................                       .......………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy)

Wzór umowy                                              Załącznik nr 4

UMOWA nr …………./2021

o dostawy pelletu i obsługę kotłowni

Zawarta w dniu ………….………. 2021 r., w Kutnie, pomiędzy:

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, NIP: ………….……., REGON: ………………..…… - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie,

99-300 Kutno, NIP: 7752321414, REGON: ……………………………

reprezentowana przez:

Barbary Podolskiej        -  Dyrektora Szkoły

przy kontrasygnacie:

Anny Przytulskiej    -  Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………...

(adres siedziby Wykonawcy)

NIP: ………………………………………		REGON: …………………………………

reprezentowanym przez:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: „Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz obsługa konserwacyjna i serwis kotłowni”.

§ 2

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę paliwa drzewnego - pellet posiadającego Certyfikat ……………………….., o następujących parametrach biomasy: średnica: 4 – 8 mm; długość: 10 – 50 mm; gęstość: 1 – 1,4 kg/dm3; zawartość popiołu: do 0,6 %; wilgotność do 10 %; wartość opałowa 17,5 – 19,5 MJ/kg.

2. Szacunkowa ilość pelletu objętego zamówieniem to ok. 80 ton. Zamawiający zastrzega, 
że podana wyżej ilość pelletu jest jedynie wartością szacunkową i może ulec zmianie 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może nie dokonać zamówienia ww. ilości pelletu, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu. Ostateczna ilość zakupionego pelletu wynikać będzie z realizacji zamówień składanych każdorazowo 
w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Zamówiony pellet winien zostać dostarczony do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie i złożony w składzie opału w terminie uprzednio uzgodnionym przez Wykonawcę i Dyrektora Szkoły.

Znak sprawy ………………

4. Szczegółowe terminy dostaw pelletu stanowiącego przedmiot umowy Strony będą ustalać odpowiednio dla zamówienia danej partii w treści składanego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną dostawę nie później niż w terminie 3 dni (trzech dni) 
od dnia złożenia danego zamówienia.

5. Zamawiający wskazuje, że według szacunkowego zapotrzebowania na pellet w okresie trwania przedmiotu Umowy, szacunkowe terminy i ilości dostaw pelletu przewidywane są w następujący sposób, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Zamawiający może nie dokonać zamówienia poniższej ilości pelletu w przedstawionych szacunkowych terminach, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu:

1)  I partia do dnia 31 marca 2022 r. – 40 ton.

2)  II partia do dnia 30 czerwca 2022 r. – 10 ton.

3) III partia do dnia 30 września 2022 r. – 10 ton.

4) IV partia do dnia 31 grudnia 2022 r. – 20 ton.

6. Wraz z dostawą pelletu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kwit wagowy potwierdzający ilość każdorazowo dostarczonego pelletu. Wykonawca każdorazowo przedłoży również certyfikat jakości pelletu wraz z dostawą, a na wezwanie Zamawiającego – raport z badań laboratoryjnych próbki pelletu.

§ 3

1. W zakresie obowiązków dotyczących czynności konserwacyjnych i serwisowych kotłowni, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonywania czynności związanych z konserwacją kotłów 1 raz na tydzień w sezonie grzewczym oraz 1 raz na miesiąc poza sezonem grzewczym, tj.:

-	studzenie kotła,

-	czyszczenie komory spalania,

-	czyszczenie kotła na zewnątrz,

-	sprawdzenie drożności odpływu z miski kondensatu komina,

-	czyszczenie palnika,

-	czyszczenie rusztu palnika,

-	czyszczenie podajnika,

-	kontrola parametrów spalania,

-	sprawdzenie parametrów podawania,

-	sprawdzenie działania elementów zabezpieczających STB,

-	sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu zładu po stronie pierwotnej i wtórnej,

-	sprawdzenie stanu elementów zasilania elektrycznego i sterującego,

- 	odbiór odpadów z procesu spalania paliwa,

-	sprawdzenie działania systemu zdalnego powiadamiania GSM.

2) Wykonywania sezonowej konserwacji układu technologicznego kotłowni - częstotliwość 
2 x w roku (marzec oraz październik), tj.:

-	sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej w kotłowni,

-	sprawdzenie działania zaworów odcinających,

-	sprawdzenie działania zaworów mieszających i sterowników,

-	sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa i innych elementów zabezpieczających,

-	sprawdzenie działania manometrów, termometrów i czujników temperatury,

-	sprawdzenie drożności i czyszczenie układów filtrów osadnikowych,

-	czyszczenie magneto odmulnika,

-	sprawdzenie ciśnień i ewentualne uzupełnienie po stronie pierwotnej i wtórnej,

-	sprawdzenie stanu anody w podgrzewaczu CWU poprzez pomiar prądu lub demontaż,

-	odmulenie podgrzewaczy wody,

-	odpowietrzenie instalacji,

-	sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej,

-	sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej na rurociągach,

-	prowadzenie książki serwisowej.

2. Zasady rozliczania kosztów materiałowych użytych przy wykonywaniu obsługi konserwacyjnej oraz serwisowania:

a) koszty elementów wymienianych pokrywa Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu zasadności wymiany danego elementu oraz akceptacji przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji tych kosztów,

b) koszty materiałów pomocniczych (uszczelniających, łączników, smarów itp.) oraz materiałów izolacyjnych o długości do 2 m pokrywa Wykonawca,

c) zamontowanie systemu nadzoru 24h/dobę - koszt systemu nadzoru GSM (koszt karty SIM 
i innych opłat abonamentowych) pokrywa Wykonawca.

3. W przypadku wystąpienia awarii kotłowni Wykonawca zobowiązany jest w czasie nie dłuższym niż 1 h od otrzymania zgłoszenia od uprawnionej osoby podjąć działania zmierzające do usunięcia awarii.

4. Osoba wykonująca czynności w zakresie obsługi konserwacyjnej i serwisu kotłowni powinna posiadać certyfikat producenta urządzeń kotłowni (autoryzowany serwis). Dokument ten powinien zachowywać ważność przez cały okres realizacji umowy.

§ 4

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zadania lub określonych czynności związanych z wykonywaniem zadania.

§ 5

- Strony zgodnie postanawiają, iż określona przez Wykonawcę:

a) cena jednostkowa za dostawę 1 tony pelletu wynosi ………….. netto zł (słownie: ………………………………..), ……….. brutto zł (słownie: ……………………………),

b) cena ryczałtowa za miesięczną obsługę konserwacyjną i serwisową wynosi: …………… netto zł (słownie: ……..……...), ………… brutto zł (słownie: ………….…),

zgodnie z formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, iż rzeczywiste ilości dostarczonego pelletu na podstawie niniejszej umowy mogą się różnić od szacunkowej ilości dostawy pelletu, o której mowa w Zapytaniu ofertowym.  W związku z powyższym, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczone ilości pelletu w okresie trwania Umowy, według ceny jednostkowej za 1 tonę, wskazanej 
w § 5 ust. 1 Umowy.

- Należność za każdorazową dostawę pelletu wymienioną §5 ust. 1a) i obsługę konserwacyjną oraz serwisową kotłowni wymienioną w §5 ust. 1b) zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Wartość faktury za dostawę pelletu będzie wynikała z iloczynu ilości dostarczonego opału i ceny 1 tony opału wymienionej w § 5 ust. 1a).

- Wartość faktury za obsługę konserwacyjną będzie wynikała z ceny wymienionej 
w § 5 ust. 1b) Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowo wystawionej faktury po każdorazowej dostawie pelletu i jej dostarczeniu do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zrealizowania danej dostawy.

- W zakresie obsługi konserwacyjnej oraz serwisowej kotłowni Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury każdorazowo do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy usługa.

- Na fakturze VAT Wykonawca wskaże:

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1:obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń Zamawiającego.

  - obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (tzw. split payment). Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

- Numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w imieniu Wykonawcy, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT oraz, że rachunek ten jest umieszczony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę musi mieć wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności (Załącznik nr 3 do umowy). Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że wskazany rachunek bankowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (tzw. Split payment) zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy. Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego dedykowanego dla systemu podzielnej płatności (tzw. split payment) Wykonawcy musi być niezwłocznie zgłoszona Zamawiającemu w trakcie trwania umowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

§ 6

Odbioru pelletu dokonuje Zamawiający w zakresie:

- Sprawdzenia asortymentu i ilości deklarowanego do odbioru pelletu przez oględziny 
i/lub zważenie pojazdu realizującego dostawę na punkcie wagowym wskazanym telefonicznie przez Zamawiającego.

- Sprawdzenia dostarczonych w dniu dostawy, dokumentów przewozowych, które powinno zawierać dokument przewozowy „WZ” wystawiony przez Wykonawcę określający ilość, rodzaj i klasę dostarczonego pelletu. Dokumenty przewozowe „WZ” muszą być   wystawione   do   każdej   dostawy i pojazdu   realizującego   transport zakupionego pelletu.

§ 7

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych pelletu w obecności kierowcy  Wykonawcy,  sporządzony  zostanie  protokół  rozbieżności,  w  którym podana zostanie waga  stwierdzona na punkcie wagowym wskazanym przez Zamawiającego oraz wstępna ocena  jakości dostarczonego  pelletu.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odmowy przyjęcia  złej  jakości  pelletu.

- Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo  przeprowadzania kontrolnych badań jakości dostarczonego pelletu. Po stwierdzeniu wad jakościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi  niezwłocznie protokół reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia złej jakości pelletu Zamawiający zabezpieczy część reklamowanego pelletu, celem umożliwienia Wykonawcy badania jakości i wspólnego pobrania próbek. Wspólnego badania dokonują Strony w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

- W razie stwierdzenia niezgodności parametrów jakościowych pelletu z umową, Wykonawca będzie obciążony kosztami przeprowadzenia badań.

- Do  czasu  załatwienia  reklamacji  ilościowej  i  jakościowej  danej  partii  pelletu, wstrzymana zostaje zapłata faktury, dla której termin płatności liczony będzie od daty załatwienia reklamacji.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawach pelletu 
w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego za daną dostawę pelletu, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pelletu

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obsługi konserwacyjnej kotłowni w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 b) Umowy, za każdy przypadek niezrealizowania obsługi konserwacyjnej i serwisowania 
w danym miesiącu.

- Jeśli umowa nie będzie wykonana w terminie oznaczonym w Umowie z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo albo odstąpić od umowy, albo też wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy do wykonania umowy, albo też wykonać lub powierzyć osobie trzeciej realizacje zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 10.000 zł brutto;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10.000 zł brutto;

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia dostawy pelletu lub zgłoszenia awarii kotłowni są:

a) ze strony Zamawiającego :

imię i nazwisko: …………………………….

nr tel. ………………………………………..

e-mail: ……………………………………….

b) ze strony Wykonawcy :

imię i nazwisko: …………………………….

nr tel. ………………………………………..

e-mail: ……………………………………….

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć na piśmie niniejszą umowę z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Spory nie rozstrzygnięte, a dotyczące wykonania umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), do niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oświadczenie Wykonawcy.

# Załącznik nr 5

# do Zapytania ofertowego

(pieczęć wykonawcy, nazwa i adres)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

- Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie

99-300 Kutno,

e-mail: gimbyszew@wp.pl

- Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@iodo.kutno.pl lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

- Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Oferenta/Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Okres przechowywania danych

Dane Oferenta/Wykonawcy pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe

- Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

- Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych np. kancelarie prawne.

- Przetwarzanie zautomatyzowane

W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Uprawnienia przysługujące Oferentowi/Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi/Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

- Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Organizator może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

(data, podpis)

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

# Text boxes

| Nabywca: Gmina Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno NIP 775 240 61 22 | Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31 99-300 Kutno |
| --- | --- |