~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 01.12.2020r.

PCPR.252.2.5.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2020**

|  |
| --- |
| **Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków ochrony osobistej w ramach projektu**  "**Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego"** |

**I. Informacje ogólne**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń do dezynfekcji i środków ochrony osobistej w ramach projektu pn.: "**Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego"** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".

**Kod zamówienia**

**CPV: 18143000-3 (Akcesoria ochronne)**

**CPV: 331910000-5 (urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne)**

**CPV: 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca**

**II. Tryb postępowania**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).

**III. Dane zamawiającego**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP: 877-13-40-962

**IV. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim urządzeń do dezynfekcji i środków ochrony osobistej w związku z realizacją projektu pn. "**Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego",**
2. opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **urządzenia i środki ochrony osobistej** | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Uwagi** | **ilość** |
| 1. | Maseczka medyczna  (jednorazowa) | Maseczka medyczna jednorazowego wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy, odporne na przesiąkanie, niepyląca, hipoalergiczne, rozmiar uniwersalny lecz nie mniejszy niż 17,5 cm x 9cm mierzona na płasko.  Deklaracja zgodności w wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. | 4.900 szt. |
| 2. | Maseczka wielorazowa | Maseczka wielorazowa, posiadająca deklarację zgodności CE, poziom filtracji min. 95-99%,  zgodne z europejską normą PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) | 256 szt. |
| 3. | Maseczka filtrująca z zaworkiem FFP1 | Niejałowa posiadająca podwójna gumkę oraz specjalną wkładkę modelującą na nos. Kolor biały, kolor zaworków i nosków: dowolny. Standard FFP1 | 100 szt. |
| 4. | Rękawiczki jednorazowe  nitrylowe bezpudrowe | Oburęczne, dobrze dopasowane do dłoni, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, nieuciskające, kolor do ustalenia, minimalizacja reakcji alergicznych, dopasowane do dłoni, odpowiednia rozciągliwość, dobra chwytność. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. AQL 1,5 lub niższy. Certyfikat bezpieczeństwa CE, zgodnie z dyrektywą EU 89/686/EWG  Opakowania po 100 szt.  **Rozmiary:**  S- 33op./100 szt.  M- 64 op./100 szt.  L- 103op./100 szt.  **Razem: 200op./100 szt. = 20.000 tyś szt.** | 200op./100szt  = 20.000 szt. |
| 5. | Przyłbica ochronna  Mini | Wykonana z wysokiej jakości PET lub polietylenu, wyprofilowana pod oczami, aby zapewnić dobra widoczność. Przezroczysta tarcza nadająca sie do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu min 70%, rozmiar dostosowany dla osoby dorosłej | 13 szt. |
| 6. | Płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń | Preparat w formie płynu do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń zawierający między innymi: alkohol oraz substancje czynne do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych.  Płyn o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, substancja czynna : etanol, co najmniej 70g/100g, opakowania 5 l. Termin przydatności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 150 l./op. 5l |
| 7. | Płyn do dezynfekcji rąk i skóry - op. 1l z pompką | Płyn o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, substancja czynna : etanol, co najmniej 70g/100g, opakowania 1 l. Termin przydatności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 50 l/op. 1l |
| 8. | Kombinezon oxychem C310  Zgodność z normami: • EN 13034:2005+A1:2009 • EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 • EN 14605:2005+A1:2009 • EN 1073-2:2002 • EN 1149-5:2008 • EN 14126:2003+AC:2004 • EN ISO 13688:2013 Produkt kategorii 3 ŚOI | Kombinezon OxyChem C310 zapewnia ograniczoną\* ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Dodatkowo podklejane szwy taśmą dzięki czemu kombinezon posiada 4 TYP ochrony. OxyChem C310 zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.  Właściwości: - Spunbond laminowany folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m2,  - Dodatkowo podklejane szwy taśmą, - Kaptur trój panelowy, - Dwustronny zamek błyskawiczny z klapką samoprzylepną - Dwuczęściowy krój w kroku, - Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze, - Elastyczna pętelka na kciuk, - Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz, klejone od zewnątrz niebieską taśmą, | 100 szt.  10szt. - rozm. S  50szt. - rozm.M  40szt. - rozm. L |
| 9. | Kombinezon jednorazowy | Kombinezon jednorazowy ochronny. Materiał (włóknina wytrzymała 50g/m2) bardzo dobrze przepuszcza powietrze i gwarantuje wysoki komfort noszenia. Kombinezon z możliwością wyprania, rozmiar uniwersalny, zamek błyskawiczny, kaptur kombinezonu obszyty i wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Kolor biały | 200 szt. |
| 10. | Termometr  bezdotykowy | Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury ciała zasilany bateryjnie, musi spełniać wymogi dyrektywy unijnej 93/42 EEC, ISO 80601-2-56:2009, posiadający podświetlany ekran z akrylową powierzchnią, posiadający alarm dźwiękowy temperatury, pomiar temperatury co 1-2 sekund, dokładność pomiaru +/- 0,1 C, posiadający pamięć min. 10 pomiarów, instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące | 10 szt. |
| 11. | Mata dezynfekująca do zastosowania na zewnątrz | Mata dezynfekcyjna o wymiarach 200x120x4cm stosowana w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczona do umieszczenia przed drzwiami pomieszczenia. Gwarancja min. 24 miesiące | 2 szt. |
| 12. | Mata dezynfekcyjna  (antybakteryjna) | Mata dezynfekcyjna o wymiarach ok 115cmx 60 cm (lub zbliżone). Ważne, aby nie były wysokie oraz aby można było skutecznie przytwierdzić do podłoża ze względu na bezpieczeństwo.  **Związek antybakteryjny**: 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)  Przyczepność SM200, CSN EN ISO 1939  Maty antybakteryjne posiadające deklarację zgodności i certyfikat antybakteryjny. Gwarancja min. 24 miesiące | 12 szt. |
| 13. | Dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk - **stojący** | Stacja wyposażona w bezdotykowy i automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji rąk.  Pojemność 600 ml,  Zasilanie bateryjne i zasilaczem sieciowym (zasilacz w komplecie),  W zestawie stojak o parametrach (lub zbliżonych) wys.130-155 cm., szer.30-40cm., gł.40cm. Gwarancja min. 24 miesiące | 1 szt |
| 14. | Dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk - **stojący** | Dozownik zasilany bateriami Pojemność 280ml  Wymiary: 18,5 (wys. z podstawką) x 10,5 (kran) x 6 cm (średnica)  Wykonany ze stali nierdzewnej oraz wytrzymałego ABS.  Posiada czujnik na podczerwień, po przystawieniu ręki automatycznie dozuje odpowiednią porcję mydła. Gwarancja min. 24 miesiące | 24 szt.. |
| 15. | Dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk - **wiszący** | Sposób uruchamiania: automatyczny (czujnik na podczerwień)Dozownik bezdotykowy do zamocowania na ścianę , do użytku wewnątrz pomieszczeń z pojemnikiem na płyn dezynfekujący w komplecie. Podawanie płynu powinno przebiegać bezdotykowo. Pojemność pojemnika do płynu 1000ml. Zasilanie bateryjne i zasilaczem. Gwarancja min. 24 miesiące. | 15 sz. |

Oferowany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m.in. deklaracje zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

**V. Termin realizacji zamówienia**: 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

**VI.** **Sposób przygotowania i złożenia oferty**

Oferta powinna składać się z:

1. wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego
2. podpisanej klauzuli informacyjnej- **załącznik nr 2;**
3. wypełnionego i podpisanego oświadczenia - **załącznik nr 3;**
4. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. ofertę można złożyć od dnia **01.12.2020r**. do dnia **07.12.2020r**. do godziny **12:00** w punkcie Informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w zamkniętej kopercie **z dopiskiem Oferta na zakup** **urządzeń do dezynfekcji i środków ochrony osobistej w związku z realizacją projektu pn."Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego";**
6. ofertę można złożyć osobiście, faksem pod nr 564743196 lub przesłać na adres e-mail: **sekretariat@pcprnml.pl** (wykonawca dowolnie wybiera jedną z trzech form);
7. do oferty należy dołączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedkłada każdy Wykonawca z osobna)
8. umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę;

**VII. Warunki płatności**

1. podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru, stwierdzający przez strony należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący;
2. warunek płatności stanowi prawidłowo wystawiona faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności.

**VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia;
2. niebędący w likwidacji lub w stanie upadłości.
3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedkłada każdy Wykonawca z osobna)
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeśli:

* nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
* postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy e sprawie zamówienia publicznego
* nastąpiły okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu sporządzenia zapytania ofertowego.

**IX. Kryteria wyboru Oferty**

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny oferty, znaczenie 100%,
2. jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu,
3. jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych,
4. oferty złożone po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane;

**X. Okres gwarancji**

Minimalny okres gwarancji został wskazany w specyfikacji produktu w zapytaniu ofertowym. Okres ważności liczony jest od dnia podpisania protokołu zamówienia bez zastrzeżeń.

**XI. Informacje o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. jeżeli wniosek o wyjaśnienie o którym mowa w pkt. a wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. Dla usprawnienia udzielenia wyjaśnień Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań w wersji elektronicznej Wykonawcy na adres sekretariat@pcprnml.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści Zapytania (przed upływem terminu składnia Ofert). Jeżeli na skutek zmian w treści Zapytania niezbędny będzie dłuższy termin na przygotowanie Ofert Zamawiający może wydłużyć termin składnia Ofert.
4. osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim - Pan Marcin Karczewski, e-mail: **marcin.karczewski@pcprnml.pl - w godzinach: od poniedziałku do piątku 7:15-15:15.**

**XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**XIII. Możliwość składania ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

**XIV. Dodatkowe informacje**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
2. Zamawiający wymaga aby oferent wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: aktualne wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Polski i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, certyfikaty CE,itp.
3. Zamawiający poprawi w tekście Ofert oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Ofert niezwłocznie zamawiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka: treść oferty nie odpowiada warunkom zapytania ofertowego; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia ( złożone przez firmę wyjaśnienia nie są wystarczające);
5. Zamawiający zastrzega zmianę ilości asortymentu lub rezygnację z danego produktu w zależności od posiadanych środków przewidzianych na zakup tych produktów. Zamawiający zastrzega również możliwość odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny;
6. Wykonawca składa ofertę tylko raz. Nie dopuszcza się składania kilku ofert na jedną część zamówienia przez jednego Wykonawcę;
7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia;
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
9. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
10. przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad;
11. w przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych - do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego;
12. wszystkie artykuły powinny posiadać ozankowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o produkcie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia;
13. dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizacje uprawnień gwarancyjnych, musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U.2019.175 t.j.)
14. oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

**XV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę, siedzibę, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim pod adresem pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w terminie 7 dni od dokonanego wyboru.

**XVI. Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy**

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego oferta została wybrana telefonicznie oraz na wskazany w ofercie adres mailowy.

**XVII. Załączniki:**

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- RODO - informacja - załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

- Projekt umowy - załącznik nr 4

Dyrektor PCPR

Anna Marchlewska-Barczewska