...........................................                                                        ....................................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                      (miejscowość i data)

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

Nadróż 1

87-515 Rogowo

### FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 04 listopada 2022 roku na realizację zadania pod nazwą  „Sprzedaż wraz z dostawą weterynaryjnego sprzętu diagnostycznego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego, za cenę ryczałtową:

Pakiet nr 1

wartość netto ..........................zł (słownie:............................................................................)

wartość VAT ........................... zł (słownie: .........................................................................)

wartość brutto.........................zł (słownie: ...........................................................................)

| Nazwa | Cena Netto 1 szt. | Vat | Cena Brutto 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Przenośny ultrasonograf |  |  |  |

Pakiet nr 2

wartość netto ..........................zł (słownie:............................................................................)

wartość VAT ........................... zł (słownie: .........................................................................)

wartość brutto.........................zł (słownie: ...........................................................................)

| Nazwa | Cena Netto 1 szt. | Vat | Cena Brutto 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| czytnik moczu |  |  |  |

Pakiet nr 3

wartość netto ..........................zł (słownie:............................................................................)

wartość VAT ........................... zł (słownie: .........................................................................)

wartość brutto.........................zł (słownie: ...........................................................................)

| Nazwa | Cena Netto 1 szt. | Vat | Cena Brutto 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do hematologii |  |  |  |

- OFERUJEMY OKRES GWARANCJI NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –  ………………miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. W przypadku braku wpisania terminu okresu gwarancji Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji akceptowany przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, jego wyjaśnieniami oraz zmianami 
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- zapoznaliśmy się z zasadami postępowania,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 10 dni,

- przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do Zapytania ofertowego 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- materiały użyte do realizacji zamówienia spełnią wszystkie warunki zamówienia,

- jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 roku Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1444 z późn. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5”.

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki2/konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………...................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- W przypadku braku wypełnienia poniższej tabeli oferta zostanie odrzucona.

Parametry oferowanego sprzętu

(należy uzupełnić wszystkie pozycje)

| Parametr i jego minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu (w przypadku parametru opisanego wartością należy wpisać oferowaną wartość, w pozostałych przypadkach wskazać czy daną funkcjonalność, wymóg posiada zaoferowany sprzęt) |
| --- | --- |
| PAKIET NR 1 Przenośny ultrasonograf |
| - monitor min. 6 cali |  |
| - sonda microconvex i mała liniowa |  |
| - głębokość penetracji sond min(od 4 do 25 cm) |  |
| - masa maksymalna 10 kg |  |
| - zmienne kąty skanowania sond |  |
| - pamięć obrazów min 100 |  |
| - możliwość transmisji do komputera |  |
| - funkcja wykonania co najmniej 2x zoom cyfrowy |  |
| - funkcja wyboru języka (menu w języku polskim) |  |
| - ładowarka |  |
| -zestaw przewodów dedykowanych do ultrasonografu |  |
| -zasilanie 100-240V,50-60Hz |  |
| - walizka transportowa lub wózek dedykowany do urządzenia |  |
| - żel do USG min 500 ml 3 op. |  |
| - instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| PAKIET NR 2 Czytnik moczu |
| - Metoda pomiaru: fotometria (badanie chemiczne) |  |
| -wydajność czytnika min 60 próbek/godz |  |
| - Oznaczane parametry: (leukocyty, azotyny, białko, krew, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, pH, ciężar właściwy) |  |
| -Kalibracja aparatu automatyczna |  |
| - Wykonywanie badań pojedynczych |  |
| - Wbudowana drukarka termiczna |  |
| - Urządzenie powinno zawierać w zestawie: minimum 5 opakowań pasków do badań, i minimum 2 zestawy moczu kontrolnego do badań |  |
| - zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz |  |
| - instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| PAKIET NR 3 Aparat do hematologii |
| - urządzenie musi posiadać wyświetlacz LED |  |
| -funkcja wyboru języka |  |
| - wykonywanie pomiarów przy użyciu metody impedancji elektrycznej |  |
| - pomiar co najmniej 20 parametrów (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR) |  |
| - urządzenie powinno posiadać co najmniej 3 poziomy krwi kontrolnej |  |
| - wbudowana drukarka |  |
| - zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz |  |
| - wydajność testów co najmniej 30 / godz |  |
| - instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - probówki do poboru krwi- minimum 10 sztuk |  |

- Na ........................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

- Dane Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON/KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |

6.	Do oferty należy załączyć poniższe dokumenty:

- Wypełniony Formularz ofertowy (podpisany przez upoważnioną osobę) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego – oryginał.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) – oryginał lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia.

- Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego – oryginał.

Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby

składającej oświadczenie woli w imieniu

i na rzecz Wykonawcy

........................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li) Wykonawcy