**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych symulatorów. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Symulator, przedmiot** | **Opis, specyfikacja** |
| 1. | **Trenażer psa do opieki weterynaryjnej** | - realistyczny model psa do opieki weterynaryjnej -wymiary trenażera muszą odpowiadać wielkością realistycznym wymiarom i proporcjom psa-musi posiadać ruchome kończyny-możliwość nakłuwania żył, cewnikowania, palpacji pęcherza moczowego, iniekcji zarówno podskórnych jak i domięśniowych, palpacji węzłów chłonnych,- trenażer powinien zawierać w zestawie: stojak i torbę dedykowane do symulatora, co najmniej 3 pęcherze palpacyjne, strzykawkę z igłą o grubości 22 mm, cewnik rozmiar 8, co najmniej 8 markerów węzłów chłonnych, obrożę wraz z zawieszką |
| 2. |  **Model łapy psa do wkłuć** | - model musi być wykonany jako realistyczna łapa psa z elastycznego materiału, z możliwością dezynfekcji tego materiału w łatwy sposób, - możliwość wykonywania zastrzyków i pobierania krwi z żyły -możliwość wykonania co najmniej 300 wkłuć-rozmiar minimum ( 55cm dł. x 40cm szer. x 20cm wys.)- waga nie mniej niż 9 kg-zestaw musi posiadać co najmniej 1 butelkę sztucznej krwi oraz lejek umożliwiający aplikowanie krwi do trenażera,  |