| Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/FTP kat.6A drut LSOH 4 pary PowerCatA (10G) 500mb Fioletowy CAA-0322L-VL | 2,00 | szt |  |  |
| Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy 568A/B STP PowerCat 6 Biały MLG-00022-02 | 20,00 | szt |  |  |
| PIGTAIL SM 9/125 OS2 SIMPLEX LC. LSZH. 2M 91.L0.832.00200 | 2,00 | szt |  |  |
| Zestaw Śrub do adapterów FMP3 ( 24szt) | 1,00 | kpl |  |  |
| Uniwersalna kaseta światłowodowa do obudowy WPS AFR-00470 | 1,00 | szt. |  |  |
| Panel ekranowany 19-calowy 24xRJ45 568A/B STP PowerCat 6 10G 1U Grafitowy | 1,00 | szt. |  |  |
| Obudowa uniwersalna WPS 1U. grafitowa | 1,00 | szt. |  |  |
| nieuzbrojona płyta czołowa MFE do panela RFR-00311-BK - 12 X duplex LC. 1U. czarna | 1,00 | szt. |  |  |
| patchcord duplex SM LC-LC 3.0M LC-LC-09-D/ kable krosowy | 2,00 | szt. |  |  |
| Zaślepka MT-RJ czarna (kpl=6szt) AFR-00173 | 2,00 | szt. |  |  |
| adapter FMP3 duplex LC SM. bez przesłony | 4,00 | szt. |  |  |
| patchcord F/UTP KAT.6A 1.0M LSOH linka RJ45 568B powercat | 2,00 | szt. |  |  |
| kabel światłowodowy 12 włóknowy uniwersalny SM | 40,00 | m |  |  |
| Materiały montażowe, trasy kablowe i akcesoria | 1,00 |  |  |  |
| Wykonanie wraz ze spawaniem światłowodów i pomiarami oraz instalacją i konfiguracją urządzeń | 1,00 |  |  |  |
| Cisco SF300-48PP-K9-EU 48xpoe | 3,00 | szt. |  |  |
| Accesspoint Ubiquiti Unifi Pro | 14,00 | szt. |  |  |
| Switch Ubiquiti Edge 8xpoe | 2,00 | szt. |  |  |
| Ubiquiti Secure gateway | 1,00 | szt. |  |  |
| Unifi celling holder | 14,00 | szt. |  |  |
| SFP LC/1gb | 4,00 | Szt. |  |  |
|  |  |  | suma |  |