**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Wzmacniacze FM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Wartość** |
| Ilość | 4 sztuki |
| Możliwość regulacji głośności | Tak, do 30 dB |
| Kompatybilność z aparatem słuchowym | tak |
| Regulacja wysokości/głębi | Do +/- 10 dB |
| Zasilanie | Wbudowaną baterią |
| Czas pracy baterii | Minimum 8 godzin |
| Wskaźnik naładowania baterii | tak |
| Akcesoria w zestawie | Słuchawki, kabel zasilający USB |

1. **Wideofon**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Wartość** |
| Ilość | 1 sztuka |
| Możliwość instalacji stałej | tak |
| Typ monitora | głośnomówiący |
| Rodzaj ekranu | LCD |
| Wielkość ekranu | 7 cali |

1. **Słuchawki wyciszające**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Wartość** |
| Ilość | 5 sztuk |
| Jednoliczbowa ocena tłumienia (SNR) | Powyżej 27 |
| Zgodność z normą | EN 352-3:2002 |
| Certyfikat CE | tak |