Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

**Znak: Adm.331.1.2023/2/**

Zamość, dnia 19.10.2023r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

**I. Nazwa i adres zamawiającego:**

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu, ul. Henryka Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość, e-mail: zamosc.piw@wiw.lublin.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00

Telefon (84) 616-92-84;

NIP: 922-22-87-030, Regon: 950371488

**II. Opis Przedmiotu zamówienia:**

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup, dostawę i montaż 2 szt. trychinoskopów zgodnych z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii, BP.0200.1.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. określającą wykonanie badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania zgodnymi z wymaganiami Normy PN EN ISO 18743:2015-11 oraz minimalnymi wymagania dla laboratoriów wyznaczonych. Oferowane urządzenia winny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, sprawne technicznie, kompletne i gotowe do użytku.

1. Parametry techniczne:

- ekran projekcyjny rozmiar: 570 x 570 mm +/- 10 mm

- pole widzenia przy powiększeniu 50x nie mniejsze niż: 11 x 11 mm

- wymagane źródło światła oraz układ optyczny umożliwiający uzyskanie jasnych,

kontrastowych, o odpowiedniej ostrości i rozdzielczości obrazów badanych

preparatów, w pomieszczeniach nie całkowicie zaciemnionych, przy dwóch

powiększeniach: roboczym: 50 krotnym, dodatkowym: 80 - 100 krotnym.

- zasilanie 230V/ 50 Hz

2. Wymagany okres gwarancji na urządzenie: minimum 24 miesiące od daty podpisania

protokołu odbioru urządzenia.

Dostawca zapewnia transport urządzeń w określone miejsca docelowe na terenie województwa lubelskiego – powiat zamojski.

**III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 20.11.2023r**.

Termin zawarcia umowy: **do 05.11.2023r**.

Miejsce dostawy: wskazane przez Zamawiającego w województwie lubelskim, powiat zamojski.

**IV. Warunki płatności:**

Termin płatności faktury – **30 dni** od daty dostarczenia przedmioru zamówienia.

**V. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna zawierać:

a) ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

b) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzoem forularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złozona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane i wynikające z zawartości formularza oferty;

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w orygianle lub kopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem;

d) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działanosci gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodnośc z oryginałem” (każda strona zawiera informację) przez osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę. Wszelkie dokumenty i załączniki w tym kserowane musza być czytelne.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć **do dnia 26.10.2023r. do godziny 15.00** w jednej z wymienionych niżej form:

1. Pismem przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczone osobiscie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamosciu, ul. Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość

2. E-mailem, zawierającym skan formularza z podpisem na adres: zamosc.piw@wiw.lublin.pl

Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – **Adm.331.1.2023/2/**

Na kmopecie/faksie/e-mailu należy umieścić nazwe i adres zamawiającego, nazwe i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na „zakup, dostawę i montaż 2 szt. trychinoskopów”

Oferty dostarczane po upływie wskazanego wyżej terminu zostana bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmowac wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

**VII. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o nastepujące kryterium:

1. Cena - 100%

**VIII. Zapytanie o przedmiot zamówienia**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Adrian Wojda lub Pani Monika Ziętek – kontakt tel. (84) 616-92-84

**IX. Załączniki**

1. Formularz oferty – zał. nr 1

2. Wzór umowy – zał. nr 2