Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

**Znak: Adm.331.1.2023/1/**

Zamość , dnia 19.10.2023r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

**I. Nazwa i adres zamawiającego:**

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu, ul. Henryka Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość, e-mail: zamosc.piw@wiw.lublin.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00

Telefon: (84) 616-92-84;

NIP: 922-22-87-030, Regon: 950371488

**II. Opis Przedmiotu zamówienia:**

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejującego zakup, dostawę i montaż 3 szt. chłodni kontenerowych. Oferowane chłodnie winny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, sprawne technicznie, kompletne i gotowe do użytku.

1. Wymiary zewnętrzne chłodni:

- szerokość: do 2m

- długość: do 3m

- wysokość: do 2,7m

2. Grubość ścian z płyty poliuretnowej – minimum 10cm

3. Przedsionek sanitarny z urządzeniami:

- przepływowoy podgrzewacz wody

- umywalka

- blat roboczy

4. Wyposażenie kontenera chłodniczego:

- agregat/urządzenie chłodniczne (pozwalające utrzymać temperaturę w zakresie +0,5’C do +5”C), zasilane napięciem 230 V

- komplet haków w ilości 10szt.

- wyciągarka elektryczna 250kg / 500kg zainstalowana nad wejściem chłodni

- instalacja elektryczna zespolona z oświetleniem

- komplet kluczy do drzwi chłodnicznych 2 x

- wykończenie wnętrza kontenera materiałami posiadającymi atest (drzwi, uszczelki, sciany, narożniki) lub atest na całośc kontenera do kontaktu z żywnością

- dodatkowe zadaszenie kontenera prze wejściem o długości 1m

- 2 kompletne układy chłodzenia

- zamknięcie kontenera (dające możliwośc plombowania kontenera)

5. Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Dostawca zapewnia transport kontenerów w określone miejsca docelowe na terenie województwa lubelskiego – powiat zamojski i powiat łukowski.

**III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 20.11.2023r.**

Termin zawarcia umowy: **do 05.11.2023r**.

Miejsce dostawy: wskazane przez Zamawiającego w województwie lubelskim, powiat zamojski i powiat łukowski.

**IV. Warunki płatności:**

Termin płatności faktury – 30 dni od daty dostarczenia przedmioru zamówienia.

**V. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna zawierać:

a) ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

b) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzoem forularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złozona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane i wynikające z zawartości formularza oferty;

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w orygianle lub kopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem;

d) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działanosci gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodnośc z oryginałem” (każda strona zawiera informację) przez osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę. Wszelkie dokumenty i załączniki w tym kserowane musza być czytelne.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć **do dnia 26.10.2023r. do godziny 15.00** w jednej z wymienionych niżej form:

1. Pismem przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczone osobiscie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamosciu, ul. Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość

2. E-mailem, zawierającym skan formularza z podpisem na adres: zamosc.piw@wiw.lublin.pl

Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – **Adm.331.1.2023/1/**

Na kmopecie/faksie/e-mailu należy umieścić nazwe i adres zamawiającego, nazwe i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na „zakup, dostawę i montaż 3 szt. chłodni kontenerowych”

Oferty dostarczane po upływie wskazanego wyżej terminu zostana bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmowac wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

**VII. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o nastepujące kryterium:

1. Cena - 100%

**VIII. Zapytanie o przedmiot zamówienia**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Adrian Wojda lub Pani Monika Ziętek – kontakt tel. (84) 616-92-84

**IX. Załączniki**

1. Formularz oferty – zał. nr 1

2. Wzór umowy – zał. nr 2