Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 15/POWR/ZR21/2019

**FORMULARZ OFERTOWY
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POWR/ZR21/2019
Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych - specjalistycznego sprzętu i urządzeń - do pracowni kosmetologicznych Akademii WSB
w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych**

**(należy wstawić znak „X” przy zadaniu, na które została złożona oferta):**

**Zadanie nr 1 □ Zadanie nr 2 □ Zadanie nr 3 □ Zadanie nr 4 □ Zadanie nr 5 □ Zadanie nr 6 □**

**Zadanie nr 7 □ Zadanie nr 8 □ Zadanie nr 9 □ Zadanie nr 10 □ Zadanie nr 11 □ Zadanie nr 12 □ Zadanie nr 13 □ Zadanie nr 14 □**

**Zadanie nr 15 □ Zadanie nr 16 □ Zadanie nr 17 □ Zadanie nr 18 □ Zadanie nr 19 □ Zadanie nr 20 □**

**Zadanie nr 21 □ Zadanie nr 22 □ Zadanie nr 23 □ Zadanie nr 24 □**

|  |
| --- |
| **DANE OFERENTA** |
| **Imię i nazwisko/Nazwa:** |  |
| **Adres/Adres siedziby:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **NIP:** |  |

Oświadczam/y, że:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z należytą realizacją zadania w ramach przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że posiadam/y minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu kosmetycznego: **TAK / NIE\***
5. Jestem związany/a niniejszą ofertą do dnia zakończenia postępowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie ……………………………………… dni od dnia podpisania umowy.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
 Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Przedmiot zamówienia - minimalne parametry, wymagania i funkcjonalności** | **Ilość** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA SKŁADAJACY OFERTĘ W POSTĘPWOANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |
| **Nazwa urządzenia – należy wskazać nazwę producenta oraz nazwę/ model/ oznaczenie produktu oraz opis oferowanych parametrów** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa** **brutto** | **Łączna wartość brutto** |
| **1** | **FREZARKA** * frezarka do zabiegów manicure
* moc 45W
* płynna regulacja obrotów: 0-35 tys. obrotów (prawe/lewe)
* możliwość wymiany frezów jednym ruchem – rączka Twist-Lock lub rozwiązanie równoważne
* dopasowanie standardowych frezów (średnica 2.32)
* moment obrotowy 5,71 mNm
* sterowanie pedałem nożnym i z poziomu bazy
* ergonomiczna obudowa, lekka i ergonomiczna głowica
* w komplecie: baza frezarki, głowica, pedał nożny, podstawka pod głowicę, zestaw frezów oraz trzpień i nasadki ścierne do pedicure
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| **FREZARKA Z POCHŁANIACZEM -** Urządzenie jest przeznaczone do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure* frezarka - mikrosilnik
* profesjonalne urządzenie do zabiegów pedicure
* płynna regulacja obrotów – 30.000 na minutę
* podczas obrotów możliwość zmiany kierunku
* pochłaniacz pyłu (turbina ssąca 300W)
* elektroniczny wyświetlacz pozwalający kontrolować intensywność zabiegu
* zestawie: urządzenie sterujące, głowica z mikrosilnikiem 30.000 obrotów/min, uchwyt do głowicy
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| **KOMPLET FREZÓW** podologicznychKomplet/ zestaw frezów do m.in.:* piłowania paznokci żelowych i akrylowych, a także do pedicure
* do czyszczenia paznokci od spodu
* usuwania zrogowaceń/ wałów paznokciowych korekty wrastających paznokci
* komplet min 30 sztuk.
 | 10 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | **PARAFINIARKA*** urządzenie do zabiegów parafinowych na dłoniach oraz innych partiach ciała

przykładowe wymiary urządzenia nie mniejsze niż szer. 31 x dł. 24 x wys. 16 cm* min. moc urządzenia - 200 W

W zestawie:* podgrzewacz parafiny
* parafina min. 450 g – min. 2 sztuki
* rękawica frotte – min. 2sztuki
* skarpeta frotte – min. 2 sztuki
* foliowe rękawice – min. 30 sztuk
* pędzelek do nakładania parafiny
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | **LAMPA UV*** lampa LED/UV
* moc 48W
* diody dual LED/UV
* Rodzaj światła: UV fale 365 + 405 nm
* utwardzanie od 10 sekund
* utwardzanie: żele, hybrydy
* wyposażona w timer: 10s, 30s, 60s, 99s
* włączenie lampy po włożeniu dłoni
* żywotność: min 50 000 godzin
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | **STOLIK KOSMETYCZNY DO MANICURE Z POCHŁANIACZEM*** stabilna, solidna konstrukcja
* mobilny, na kółkach
* posiadający szafki i głębokie szuflady
* z wygodną poduszką zabiegową
* materiał wykonania stolika: drewno
* wymiary przykładowe: wys75cm/szer. 120cm-125cm/ gł. 45cm-50cm
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | **LAMPKA na ramieniu NA BIURKO/STOLIK**Ma być wykorzystywana przy wykonywaniu zabiegu manicure. * moc 8W
* wyposażona w diody LED
* natężenie światła 600-650 lumenów
* długość ramienia min. 70 cm
* długość podstawy min. 20 cm
* wysokość ramienia od postawy min. 28cm
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | **FOTEL DO ZABIEGÓW PEDICURE*** hydraulicznie regulowaną wysokość siedziska
* z dzielonymi nóżkami do pedicure
* obrotowy z blokadą
* ręcznie regulowany kąt podparcia pleców i nóg
* poduszki wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki
* możliwość zdjęcia poduszki pod którą znajduje się otwór na twarz
* podłokietniki z możliwością demontażu
* płyta pod miskę
* brodzik do moczenia stóp
* worki jednorazowe na brodzik do moczenia stóp – min. 20 szt.
* poduszki wykonane z elastycznej pianki
* obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości
* kolor biały
* gwarancja: 12 miesięcy
* wymiary fotela:

siedzisko 50 x 50 cmwysokość 50 cm – 70 podstawa 95 x 50 cm* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | **WANIENKA DO PEDICURE*** wyprofilowany brodzik do pedicure
* wykonany z grubego tworzywa chroniącego przed odkształceniem pod wpływem temperatury i nacisku
* w zestawie: 2 wkłady jednorazowe
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8 | **FOTEL KOSMETYCZNY HYDRAULICZNY*** hydraulicznie regulowana wysokość
* obrotowy z blokadą
* otwór w zagłówku
* obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości
* podłokietniki z możliwością demontażu
* siedzisko z zaślepką do zagłówka, zaślepka z możliwością demontażu
* niklowane elementy metalowe
* podłokietniki 2 sztuki
* pałąk na prześcieradło/ ręczniki
* prowadnice do mocowania podnóżka i oparcia 4 sztuki
* jednorazowe pokrowce na fotele – min. 20 sztuk
* osłona siłownika
* kolor biały
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | **TABORET KOSMETYCZNY*** hydrauliczna regulacja wysokości
* kolor biały
* obicie z białej wysokogatunkowej ekoskóry – łatwo zmywalne
* kółka z kauczukowymi oponkami - ciche i nie rysujące powierzchni
* w siedzisku profesjonalna tapicerska pianka wysoko elastyczna
* podstawa od 53 do 55 cm
* szerokość siedziska od 32 do 35 cm
* wysokość min 62 cm – max 88 cm
* siedzisko obracane o 360 stopni
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | **POMOCNIK KOSMETYCZNY*** funkcjonalny i stabilny
* wyposażony w szufladę, półeczki
* mobilny
* z gumowymi kółkami
* wyposażony w hamulec
* z zamocowanym pojemnikiem na odpady (opcjonalnie)
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | **KOSZ NA ODPADY POZABIEGOWE*** system otwierania SOFT-TOUCH
* z wewnętrznym wiaderko z wygodną i solidną rączką
* zdejmowana obudowa kosza – bez konieczności wyciągania ciężkiego worka odpadów
* w komplecie do każdej sztuki: zapasowy mechanizm otwierania
* wykonany ze stali
* wysokość: 80-85 cm
* średnica: 40-45 cm
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 12 | **TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM** * taboret obrotowy 360°
* taboret z podnóżkiem pozwalającym przyjąć wygodną pozycję
* stabilna 5-ramienna podstawa z kółkami
* chromowana podstawa
* wysokość siedziska regulowana hydraulicznie od 45cm do 65cm
* obicie wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki
* obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości
* hydrauliczna regulacja wysokości
* wysokość siedziska 47 cm - 61 cm
* wysokość do oparcia 56 cm - 70 cm
* szerokość siedziska 38 cm
* głębokość siedziska 34 cm
* średnica 5-ramiennej podstawy 35 cm
* wysokość oparcia 13 cm
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 13 | **KRZESŁO DO WIZAŻU** * funkcjonalne
* składane
* stabilne
* wytrzymałe
* elementy metalowe chromowane (opcjonalnie drewniane)
* przykładowe wymiary: 50x40x115cm
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 14 | **TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM*** wygodny i funkcjonalny
* elementy: noga i podstawa wykończona w chromie
* podstawa wyposażona w 5 kółek
* poduszka (siedzisko i oparcie) wykonana z wysokiej jakości elastycznej pianki
* obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości
* hydraulicznie regulowana wysokość od 54cm do 75cm
* średnica siedziska od 32cm do 35cm
* wysokość oparcia 30cm-35cm
* rozpiętość ramion podstawy: 42cm-45cm
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | **POMOCNIK KOSMETYCZNY*** wygodny i funkcjonalny
* metalowy stelaż
* trzy szklane póki
* mobilny, na gumowych kółkach
* kolor biały
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | **VAPOZON z LAMPĄ NA STATYWIE*** urządzenie do zabiegów aromaterapii
* urządzenie posiadające lupę powiększającą oraz lampę pozwalająca na precyzyjne wykonywanie zabiegów
* funkcje urządzenia: para wodna, bakteriobójcza - aktywny Ozon, aromaterapia, powiększenie i oświetlenie dzięki lampie i lupie
* moc: 750W
* moc świetlówki lampy: 22W
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | **DARSONVAL Z PELOTAMI*** urządzenie 2w1: Darsonval z Galvan
* peloty: 4 elektrody szklane, które stosowane są w zależności od powierzchni skóry poddawanej zabiegowi:

- Elektroda prętowa (sztyftowa) - do usuwania pojedynczych zanieczyszczeń.- Elektroda w kształcie grzyba (grzybek) - nadaje się do dezynfekcji całej twarzy- Elektroda łezka (łyżeczka) - do trudniej dostępnych powierzchni np. wgłębienia wokół nosa,- Elektroda grzebieniowa - do rewitalizacji skóry głowy, pobudza porost włosów, zapobiega wypadaniu włosów* moc: 15W
* częstotliwość wyj. 50/60Hz
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 18 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY** * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, ultradźwięki, światłoterapia, dermomasaż, mezoterapia

Peeling kawitacyjny i sonoforezaDane techniczne Czas pracy: 0 - 30 minNapięcie: 230 V, 50 HzMax. moc ultradźwięków: 1 W/cm2Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mAŁopatka do peelingu: 25 kHz Ultradźwięki Urządzenie do terapii ultradźwiękowej, wyposażone w dwie głowice - płaską i stożkową. Jedna z głowic płaska -przeznaczona do większych okolic, stożkowa - bardziej precyzyjna do mniejszych okolic, np. okolice oczu.Dane techniczne Czas pracy: 0 - 30 minNapięcie: 230 V, 50 HzMax. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 - 1,8W/cm2)Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA Częstotliwość 1MHzMikrodermabrazja diamentowaGłowice diamentowe o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnieniaDane techniczne Czas pracy: 0 - 30 minNapięcie zasilania: 230 V, 50 HzMoc: 60 WCiśnienie robocze: -0,8 - 0 bar Galwan i jonoforeza-baza,-dwie elektrody do zabiegu galwanizacji.Dane techniczne:- napięcie 220 V,- częstotliwość 56-60 Hz* urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą
* zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo
* urządzenie wyposażone w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatowanie urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY Z OXYBRAZJĄ** * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz, ciało i okolice oczu: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan, mikrodermobrazja diamentowa, dermomasaż, liposukcja ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF) z laserem biostymulacyjnym, oxbrazja i tlenoterapia

Opis parametrów technicznych: PEELING KAWITACYJNYCzęstotliwość: łopatka 25 kHz / głowice 1 MHzMoc wyjściowa: 0,2 - 1 W/cm2Fuse: 1,2AŚwietłoterapia kolor czerwony i niebieski MIKRODERMABRAZJA DIAMENOTWAPompa tłokowa z płynnie regulowanym podciśnieniem pracy od 0 do 0,4 bar.Czas pracy: 0-30 minFuse: 1,2ADERMOMASAŻERCzas pracy: 0-60 minFuse: 1,6APodciśnienie: 5-20 inHgFALE RADIOWEFuse: 1,6 ANapięcie: 230 V - 50 HzMoc urządzenia: 120 WCzęstotliwość: 1 MHzIntensywność: 5 - 100 WLaser półprzewodnikowy: 650 nmMoc lasera: 3mWIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWAULTRADŹWIĘKI:zakres pracy: 0 -20 minczęstotliwość podstawowa: 0,5 -5 Mhzczęstotliwość modulująca: 30 kHzmoc wyjściowa: 3 J/głowice - 21 J/głowicemożliwość pracy ciągłej lub pulsacja 1 sINFRARED:długość fali: 8780 nm - 30 stopni C 9659 nm - 58 stopni Cmoc IR: 30 WMEZOTERAPIA BEZIGŁOWAMoc: 35 WFuse: 1,2AOXYBRAZJAMoc : 500WatCiśnienie pompy (max 12 bar) na wyjściu 10 bar -możliwość pełnej regulacji. Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w zakresie od 0-50gr* urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów kosmetologicznych
* profesjonalny kombajn kosmetyczny przeznaczony do wykonywania zabiegów na twarz, ciało i okolice oczu
* możliwość wykonywania m. in. oxybrazji, która jest nowym rodzajem mikrodermabrazji wykonywany strumieniem tlenu oraz rozproszonych kropli soli fizjologicznej oraz tlenoterapii
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 20 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY DO ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO Z METOTERAPIĄ BEZIGŁOWĄ*** urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz, ciało z mezoterapią bezigłową posiadające min. 12 programów zabiegowych a twarz i ciało
* urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan,

**Parametry techniczne:** Mezoterapia bezigłowa Dane techniczne Napięcie zasilania: 230 V, 50 HzMoc: 35 WMax. moc ultradźwięków: 1 W/cm2Max. prąd galwaniczny: 0 mA - +6,4 mA  Częstotliwość 1MHz2 głowice**MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA****Dane techniczne**Czas pracy: praca ciągłaNapięcie zasilania: 12 VMoc: 12 WCzęstotliwość: 60 b/s - 170 b/sLaser biostymulujący: 650 nmMoc lasera: 3 mWLub DermapenMożemy swobodnie regulować długość igły tak, aby głowica igły mogła leczyć różne schorzenia.**MTS** - mezoterapia mikroigłowa: lifting, kuracje odmładzające, usuwanie blizn potrądzikowych, gojenie ran, wypełnianie zmarszczek.Europejski certyfikat CE**Główne cechy:**- stalowa obudowa- obrotowa głowica- precyzyjna regulacja zmiany głębokości nakłuwania od 0,25 mm do 2,5mm- 5 poziomów regulacji prędkości- maksymalna ilość nakłuć na minutę 13 000* gwarancja: 24 miesiące.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | **AUTOKLAW MEDYCZNY Z DRUKARKĄ*** autoklaw medyczny klasa B z drukarką
* zaawansowany sterylizator paro-ciśnieniowy dla każdego rodzaj materiałów w tym: długich, cienkich przewodów, np. cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp.
* wymagana frakcjonowana próżnia wstępna
* spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B
* posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C - narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki- narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji- materiały bawełniane - np. ręczniczki- tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki
* autoklaw powinien posiadać odpływy wody czystej i zanieczyszczonej z przodu pod drzwiczkami
* dane techniczne:- komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)- elektroniczna blokada drzwi- czas pracy - 20-45min w zależności od programu- zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W - posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC
* w zestawie:- urządzenie klasy B o pojemności 8l- dwie metalowe tacki- uchwyt do tacki- pojemnik na wodę- wężyk odprowadzający wodę- kabel zasilający- uszczelka zapasowa - dwa zapasowe bezpieczniki
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 2 szt. |  |  |  |  |
| **ZGRZEWARKA DO AUTOKLAW*** umożliwiająca sterylizację narzędzi opakowanych w autoklawach
* zgrzewarka do sterylizacji w pakietach papierowo – foliowych
* możliwość zgrzewania gotowych opakowań oraz rękawów papierowo – foliowych w rolce
* wyposażona w podwójne ostrza umożliwiające przycinanie rękawa na odpowiednią długość
* metalowe części urządzenia ze stali nierdzewnej
* regulowana temperatura zgrzewania
* dane techniczne:- napięcie 220 V / 50 Hz,- moc 500 W,- długość zgrzewu 250 mm,- szerokość zgrzewu 10 mm,- waga urządzenia – do 5 kg,
* gwarancja 24 miesiące.
 | 2 szt. |  |  |  |  |
| **RĘKAW DO STERYLIZACJI PŁASKI – DO CIĘCIA*** do sterylizacji narzędzi parą wodną pod ciśnieniem
* zapewniający barierę antybakteryjną, umożliwiając jednocześnie otwarcie pakietu w łatwy i bezpyłowy sposób
* wymiary: szerokość 15cm - długość 200m.
 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | **PODGRZEWACZ DO WOSKU*** urządzenie wielofunkcyjne do podgrzewania wkładów woskowych i puszek z woskiem do depilacji
* krótki czas rozgrzewania
* możliwość podgrzewania trzech wkładów jednocześnie (wkłady z rolką pojemności 100ml) oraz wosk w puszkach o pojemnościach 400ml
* regulacja temperatury: do 85° C - wkłady woskowe, do 120° C - wosk w puszce
* w zestawie: baza, kabel zasilający
* moc 300W
* gwarancja: 12 miesięcy.
 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23 | **LAMPA typu WOOD’A lub urządzenie równoważne*** lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe (UV) nazywane też czarnym światłem lub światłem Wood'a - przeznaczona do wstępnej diagnostyki stanu skóry
* lampa powinna eksponować promienie nadfioletowe przez szklany filtr
* w zestawie: urządzenie główne, pokrowiec
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | **MASKA LED** * przeznaczona do zabiegów na twarz
* wyposażona w siedem kolorów: czerwony, niebieski, jasnoniebieski, zielony, fioletowy, żółty i białyŚwiatłolecznictwo wiązką światła dociera do wnętrza komórki stymulując zachodzące wewnątrz niej procesy. Światłolecznictwo nie narusza struktury komórek
* z przeznaczeniem do zabiegów: terapia trądziku, wzmacnianie naczyń krwionośnych, przyspieszenie regeneracji skóry, stymulacja syntezy kolagenu, rozjaśnianie przebarwień, łagodzenie podrażnień i przyspieszenie gojenia skóry, po zabiegach oczyszczana, mezoterapii mikroigłowej i igłowej
* w zestawie: maska LED 7 kolorów, moduł sterujący, zasilacz i przewód zasilający moduł sterujący, elastyczna opaska przypinana do maski
* gwarancja: 24 miesiące.
 | 5 szt. |  |  |  |  |

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
 Miejscowość, data Podpis Wykonawcy