Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 15/POWR/ZR21/2019

FORMULARZ OFERTOWY 
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POWR/ZR21/2019
Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych - specjalistycznego sprzętu i urządzeń - do pracowni kosmetologicznych Akademii WSB
w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

(należy wstawić znak „X” przy zadaniu, na które została złożona oferta):

Zadanie nr 1 □    Zadanie nr 2 □  Zadanie nr 3 □  Zadanie nr 4 □    Zadanie nr 5 □  Zadanie nr 6 □

Zadanie nr 7 □    Zadanie nr 8 □   Zadanie nr 9 □     Zadanie nr 10 □   Zadanie nr 11 □  Zadanie nr 12 □  Zadanie nr 13 □   Zadanie nr 14 □

Zadanie nr 15 □   Zadanie nr 16 □    Zadanie nr 17 □   Zadanie nr 18 □        Zadanie nr 19 □   Zadanie nr 20 □

Zadanie nr 21 □  Zadanie nr 22 □  Zadanie nr 23 □  Zadanie nr 24 □

| DANE OFERENTA |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko/Nazwa: |  |
| Adres/Adres siedziby: |  |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |
| NIP: |  |

Oświadczam/y, że:

- Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z należytą realizacją zadania w ramach przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem/am się ze treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

- Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam/y minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu kosmetycznego: TAK  /  NIE*

- Jestem związany/a niniejszą ofertą do dnia zakończenia postępowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie ……………………………………… dni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………..										……………………………………………………………………..
           Miejscowość, data												                  Podpis Wykonawcy

| Numer zadania | Przedmiot zamówienia - minimalne parametry, wymagania i funkcjonalności | Ilość | WYPEŁNIA WYKONAWCA SKŁADAJACY OFERTĘ W POSTĘPWOANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa urządzenia – należy wskazać nazwę producenta oraz nazwę/ model/ oznaczenie produktu oraz opis oferowanych parametrów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| 1 | FREZARKA - frezarka do zabiegów manicure - moc 45W - płynna regulacja obrotów: 0-35 tys. obrotów (prawe/lewe) - możliwość wymiany frezów jednym ruchem – rączka Twist-Lock lub rozwiązanie równoważne - dopasowanie standardowych frezów (średnica 2.32) - moment obrotowy 5,71 mNm - sterowanie pedałem nożnym i z poziomu bazy - ergonomiczna obudowa, lekka i ergonomiczna głowica - w komplecie: baza frezarki, głowica, pedał nożny, podstawka pod głowicę, zestaw frezów oraz trzpień i nasadki ścierne do pedicure - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | FREZARKA Z POCHŁANIACZEM - Urządzenie jest przeznaczone do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure - frezarka - mikrosilnik - profesjonalne urządzenie do zabiegów pedicure - płynna regulacja obrotów – 30.000 na minutę - podczas obrotów możliwość zmiany kierunku - pochłaniacz pyłu (turbina ssąca 300W) - elektroniczny wyświetlacz pozwalający kontrolować intensywność zabiegu - zestawie: urządzenie sterujące, głowica z mikrosilnikiem 30.000 obrotów/min, uchwyt do głowicy - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | KOMPLET FREZÓW podologicznych Komplet/ zestaw frezów do m.in.: - piłowania paznokci żelowych i akrylowych, a także do pedicure - do czyszczenia paznokci od spodu - usuwania zrogowaceń/ wałów paznokciowych korekty wrastających paznokci - komplet min 30 sztuk. | 10 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | PARAFINIARKA - urządzenie do zabiegów parafinowych na dłoniach oraz innych partiach ciała przykładowe wymiary urządzenia nie mniejsze niż szer. 31 x dł. 24 x wys. 16 cm - min. moc urządzenia - 200 W W zestawie: - podgrzewacz parafiny - parafina min. 450 g – min. 2 sztuki - rękawica frotte – min. 2sztuki - skarpeta frotte – min. 2 sztuki - foliowe rękawice – min. 30 sztuk - pędzelek do nakładania parafiny - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | LAMPA UV - lampa LED/UV - moc 48W - diody dual LED/UV - Rodzaj światła: UV fale 365 + 405 nm - utwardzanie od 10 sekund - utwardzanie: żele, hybrydy - wyposażona w timer: 10s, 30s, 60s, 99s - włączenie lampy po włożeniu dłoni - żywotność: min 50 000 godzin - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | STOLIK KOSMETYCZNY DO MANICURE Z POCHŁANIACZEM - stabilna, solidna konstrukcja - mobilny, na kółkach - posiadający szafki i głębokie szuflady - z wygodną poduszką zabiegową - materiał wykonania stolika: drewno - wymiary przykładowe: wys75cm/szer. 120cm-125cm/ gł. 45cm-50cm - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | LAMPKA na ramieniu NA BIURKO/STOLIK Ma być wykorzystywana przy wykonywaniu zabiegu manicure. - moc 8W - wyposażona w diody LED - natężenie światła 600-650 lumenów - długość ramienia min. 70 cm - długość podstawy min. 20 cm - wysokość ramienia od postawy min. 28cm - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | FOTEL DO ZABIEGÓW PEDICURE - hydraulicznie regulowaną wysokość siedziska - z dzielonymi nóżkami do pedicure - obrotowy z blokadą - ręcznie regulowany kąt podparcia pleców i nóg - poduszki wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki - możliwość zdjęcia poduszki pod którą znajduje się otwór na twarz - podłokietniki z możliwością demontażu - płyta pod miskę - brodzik do moczenia stóp - worki jednorazowe na brodzik do moczenia stóp – min. 20 szt. - poduszki wykonane z elastycznej pianki - obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości - kolor biały - gwarancja: 12 miesięcy - wymiary fotela: siedzisko 50 x 50 cm wysokość 50 cm – 70 podstawa 95 x 50 cm - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | WANIENKA DO PEDICURE - wyprofilowany brodzik do pedicure - wykonany z grubego tworzywa chroniącego przed odkształceniem pod wpływem temperatury i nacisku - w zestawie: 2 wkłady jednorazowe - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8 | FOTEL KOSMETYCZNY HYDRAULICZNY - hydraulicznie regulowana wysokość - obrotowy z blokadą - otwór w zagłówku - obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości - podłokietniki z możliwością demontażu - siedzisko z zaślepką do zagłówka, zaślepka z możliwością demontażu - niklowane elementy metalowe - podłokietniki 2 sztuki - pałąk na prześcieradło/ ręczniki - prowadnice do mocowania podnóżka i oparcia 4 sztuki - jednorazowe pokrowce na fotele – min. 20 sztuk - osłona siłownika - kolor biały - gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | TABORET KOSMETYCZNY - hydrauliczna regulacja wysokości - kolor biały - obicie z białej wysokogatunkowej ekoskóry – łatwo zmywalne - kółka z kauczukowymi oponkami - ciche i nie rysujące powierzchni - w siedzisku profesjonalna tapicerska pianka wysoko elastyczna - podstawa od 53 do 55 cm - szerokość siedziska od 32 do 35 cm - wysokość min 62 cm – max 88 cm - siedzisko obracane o 360 stopni - gwarancja: 24 miesiące. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | POMOCNIK KOSMETYCZNY - funkcjonalny i stabilny - wyposażony w szufladę, półeczki - mobilny - z gumowymi kółkami - wyposażony w hamulec - z zamocowanym pojemnikiem na odpady (opcjonalnie) - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | KOSZ NA ODPADY POZABIEGOWE - system otwierania SOFT-TOUCH - z wewnętrznym wiaderko z wygodną i solidną rączką - zdejmowana obudowa kosza – bez konieczności wyciągania ciężkiego worka odpadów - w komplecie do każdej sztuki: zapasowy mechanizm otwierania - wykonany ze stali - wysokość: 80-85 cm - średnica: 40-45 cm - gwarancja: 12 miesięcy. | 30 szt. |  |  |  |  |
| 12 | TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM - taboret obrotowy 360° - taboret z podnóżkiem pozwalającym przyjąć wygodną pozycję - stabilna 5-ramienna podstawa z kółkami - chromowana podstawa - wysokość siedziska regulowana hydraulicznie od 45cm do 65cm - obicie wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki - obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości - hydrauliczna regulacja wysokości - wysokość siedziska 47 cm - 61 cm - wysokość do oparcia 56 cm - 70 cm - szerokość siedziska 38 cm - głębokość siedziska 34 cm - średnica 5-ramiennej podstawy 35 cm - wysokość oparcia 13 cm | 10 szt. |  |  |  |  |
| 13 | KRZESŁO DO WIZAŻU - funkcjonalne - składane - stabilne - wytrzymałe - elementy metalowe chromowane (opcjonalnie drewniane) - przykładowe wymiary: 50x40x115cm - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 14 | TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM - wygodny i funkcjonalny - elementy: noga i podstawa wykończona w chromie - podstawa wyposażona w 5 kółek - poduszka (siedzisko i oparcie) wykonana z wysokiej jakości elastycznej pianki - obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości - hydraulicznie regulowana wysokość od 54cm do 75cm - średnica siedziska od 32cm do 35cm - wysokość oparcia 30cm-35cm - rozpiętość ramion podstawy: 42cm-45cm - gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | POMOCNIK KOSMETYCZNY - wygodny i funkcjonalny - metalowy stelaż - trzy szklane póki - mobilny, na gumowych kółkach - kolor biały - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | VAPOZON z LAMPĄ NA STATYWIE - urządzenie do zabiegów aromaterapii - urządzenie posiadające lupę powiększającą oraz lampę pozwalająca na precyzyjne wykonywanie zabiegów - funkcje urządzenia: para wodna, bakteriobójcza - aktywny Ozon, aromaterapia, powiększenie i oświetlenie dzięki lampie i lupie - moc: 750W - moc świetlówki lampy: 22W - gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | DARSONVAL Z PELOTAMI - urządzenie 2w1: Darsonval z Galvan - peloty: 4 elektrody szklane, które stosowane są w zależności od powierzchni skóry poddawanej zabiegowi: - Elektroda prętowa (sztyftowa) - do usuwania pojedynczych zanieczyszczeń. - Elektroda w kształcie grzyba (grzybek) - nadaje się do dezynfekcji całej twarzy - Elektroda łezka (łyżeczka) - do trudniej dostępnych powierzchni np. wgłębienia wokół nosa, - Elektroda grzebieniowa - do rewitalizacji skóry głowy, pobudza porost włosów, zapobiega wypadaniu włosów - moc: 15W - częstotliwość wyj. 50/60Hz - gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 18 | KOMBAJN KOSMETYCZNY - urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, ultradźwięki, światłoterapia, dermomasaż, mezoterapia Peeling kawitacyjny i sonoforeza Dane techniczne Czas pracy: 0 - 30 min Napięcie: 230 V, 50 Hz Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA Łopatka do peelingu: 25 kHz Ultradźwięki Urządzenie do terapii ultradźwiękowej, wyposażone w dwie głowice - płaską i stożkową. Jedna z głowic płaska -przeznaczona do większych okolic, stożkowa - bardziej precyzyjna do mniejszych okolic, np. okolice oczu. Dane techniczne Czas pracy: 0 - 30 min Napięcie: 230 V, 50 Hz Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 - 1,8W/cm2) Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA Częstotliwość 1MHz Mikrodermabrazja diamentowa Głowice diamentowe o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia Dane techniczne Czas pracy: 0 - 30 min Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz Moc: 60 W Ciśnienie robocze: -0,8 - 0 bar Galwan i jonoforeza -baza, -dwie elektrody do zabiegu galwanizacji. Dane techniczne: - napięcie 220 V, - częstotliwość 56-60 Hz - urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą - zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo - urządzenie wyposażone w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatowanie urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych - gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | KOMBAJN KOSMETYCZNY Z OXYBRAZJĄ - urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz, ciało i okolice oczu: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan, mikrodermobrazja diamentowa, dermomasaż, liposukcja ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF) z laserem biostymulacyjnym, oxbrazja i tlenoterapia Opis parametrów technicznych: PEELING KAWITACYJNY Częstotliwość: łopatka 25 kHz / głowice 1 MHz Moc wyjściowa: 0,2 - 1 W/cm2 Fuse: 1,2A Świetłoterapia kolor czerwony i niebieski MIKRODERMABRAZJA DIAMENOTWA Pompa tłokowa z płynnie regulowanym podciśnieniem pracy od 0 do 0,4 bar. Czas pracy: 0-30 min Fuse: 1,2A DERMOMASAŻER Czas pracy: 0-60 min Fuse: 1,6A Podciśnienie: 5-20 inHg FALE RADIOWE Fuse: 1,6 A Napięcie: 230 V - 50 Hz Moc urządzenia: 120 W Częstotliwość: 1 MHz Intensywność: 5 - 100 W Laser półprzewodnikowy: 650 nm Moc lasera: 3mW IPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA ULTRADŹWIĘKI: zakres pracy: 0 -20 min częstotliwość podstawowa: 0,5 -5 Mhz częstotliwość modulująca: 30 kHz moc wyjściowa: 3 J/głowice - 21 J/głowice możliwość pracy ciągłej lub pulsacja 1 s INFRARED: długość fali: 8780 nm - 30 stopni C 9659 nm - 58 stopni C moc IR: 30 W MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA Moc: 35 W Fuse: 1,2A OXYBRAZJA Moc : 500Wat Ciśnienie pompy (max 12 bar) na wyjściu 10 bar - możliwość pełnej regulacji. Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w zakresie od 0-50gr - urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów kosmetologicznych - profesjonalny kombajn kosmetyczny przeznaczony do wykonywania zabiegów na twarz, ciało i okolice oczu - możliwość wykonywania m. in. oxybrazji, która jest nowym rodzajem mikrodermabrazji wykonywany strumieniem tlenu oraz rozproszonych kropli soli fizjologicznej oraz tlenoterapii - gwarancja: 24 miesiące. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 20 | KOMBAJN KOSMETYCZNY DO ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO Z METOTERAPIĄ BEZIGŁOWĄ - urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz, ciało z mezoterapią bezigłową posiadające min. 12 programów zabiegowych a twarz i ciało - urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan, Parametry techniczne: Mezoterapia bezigłowa Dane techniczne Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz Moc: 35 W Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 Max. prąd galwaniczny: 0 mA - +6,4 mA Częstotliwość 1MHz 2 głowice MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Dane techniczne Czas pracy: praca ciągła Napięcie zasilania: 12 V Moc: 12 W Częstotliwość: 60 b/s - 170 b/s Laser biostymulujący: 650 nm Moc lasera: 3 mW Lub Dermapen Możemy swobodnie regulować długość igły tak, aby głowica igły mogła leczyć różne schorzenia. MTS - mezoterapia mikroigłowa: lifting, kuracje odmładzające, usuwanie blizn potrądzikowych, gojenie ran, wypełnianie zmarszczek. Europejski certyfikat CE Główne cechy: - stalowa obudowa - obrotowa głowica - precyzyjna regulacja zmiany głębokości nakłuwania od 0,25 mm do 2,5mm - 5 poziomów regulacji prędkości - maksymalna ilość nakłuć na minutę 13 000 - gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | AUTOKLAW MEDYCZNY Z DRUKARKĄ - autoklaw medyczny klasa B z drukarką - zaawansowany sterylizator paro-ciśnieniowy dla każdego rodzaj materiałów w tym: długich, cienkich przewodów, np. cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. - wymagana frakcjonowana próżnia wstępna - spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B - posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C - narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki - narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji - materiały bawełniane - np. ręczniczki - tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki - autoklaw powinien posiadać odpływy wody czystej i zanieczyszczonej z przodu pod drzwiczkami - dane techniczne: - komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej) - elektroniczna blokada drzwi - czas pracy - 20-45min w zależności od programu - zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W - posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC - w zestawie: - urządzenie klasy B o pojemności 8l - dwie metalowe tacki - uchwyt do tacki - pojemnik na wodę - wężyk odprowadzający wodę - kabel zasilający - uszczelka zapasowa - dwa zapasowe bezpieczniki - gwarancja: 24 miesiące. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | ZGRZEWARKA DO AUTOKLAW - umożliwiająca sterylizację narzędzi opakowanych w autoklawach - zgrzewarka do sterylizacji w pakietach papierowo – foliowych - możliwość zgrzewania gotowych opakowań oraz rękawów papierowo – foliowych w rolce - wyposażona w podwójne ostrza umożliwiające przycinanie rękawa na odpowiednią długość - metalowe części urządzenia ze stali nierdzewnej - regulowana temperatura zgrzewania - dane techniczne: - napięcie 220 V / 50 Hz, - moc 500 W, - długość zgrzewu 250 mm, - szerokość zgrzewu 10 mm, - waga urządzenia – do 5 kg, - gwarancja 24 miesiące. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | RĘKAW DO STERYLIZACJI PŁASKI – DO CIĘCIA - do sterylizacji narzędzi parą wodną pod ciśnieniem - zapewniający barierę antybakteryjną, umożliwiając jednocześnie otwarcie pakietu w łatwy i bezpyłowy sposób - wymiary: szerokość 15cm - długość 200m. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | PODGRZEWACZ DO WOSKU - urządzenie wielofunkcyjne do podgrzewania wkładów woskowych i puszek z woskiem do depilacji - krótki czas rozgrzewania - możliwość podgrzewania trzech wkładów jednocześnie (wkłady z rolką pojemności 100ml) oraz wosk w puszkach o pojemnościach 400ml - regulacja temperatury: do 85° C - wkłady woskowe, do 120° C - wosk w puszce - w zestawie: baza, kabel zasilający - moc 300W - gwarancja: 12 miesięcy. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23 | LAMPA typu WOOD’A lub urządzenie równoważne - lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe (UV) nazywane też czarnym światłem lub światłem Wood'a - przeznaczona do wstępnej diagnostyki stanu skóry - lampa powinna eksponować promienie nadfioletowe przez szklany filtr - w zestawie: urządzenie główne, pokrowiec - gwarancja: 24 miesiące. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | MASKA LED - przeznaczona do zabiegów na twarz - wyposażona w siedem kolorów: czerwony, niebieski, jasnoniebieski, zielony, fioletowy, żółty i biały Światłolecznictwo wiązką światła dociera do wnętrza komórki stymulując zachodzące wewnątrz niej procesy. Światłolecznictwo nie narusza struktury komórek - z przeznaczeniem do zabiegów: terapia trądziku, wzmacnianie naczyń krwionośnych, przyspieszenie regeneracji skóry, stymulacja syntezy kolagenu, rozjaśnianie przebarwień, łagodzenie podrażnień i przyspieszenie gojenia skóry, po zabiegach oczyszczana, mezoterapii mikroigłowej i igłowej - w zestawie: maska LED 7 kolorów, moduł sterujący, zasilacz i przewód zasilający moduł sterujący, elastyczna opaska przypinana do maski - gwarancja: 24 miesiące. | 5 szt. |  |  |  |  |

……………………………………………………………………..										……………………………………………………………………..
           Miejscowość, data												                  Podpis Wykonawcy