Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 22/POWR/ZR21/2019

FORMULARZ OFERTY

(należy wstawić znak „X” przy zadaniu, na które została złożona oferta):

Zadanie nr 1 □    Zadanie nr 2 □    Zadanie nr 3 □    Zadanie nr 4 □    Zadanie nr 5 □    Zadanie nr 6 □

Zadanie nr 7 □    Zadanie nr 8 □   Zadanie nr 9 □     Zadanie nr 10 □    Zadanie nr 11 □

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych  z zakresu nauk o materiałach z modułu procesy produkcyjne, 
doposażenie laboratorium materiałoznawstwa Akademii WSB w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

| DANE OFERENTA |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko/Nazwa: |  |
| Adres/Adres siedziby: |  |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |
| NIP: |  |

Oświadczam/y, że:

- Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z należytą realizacją zadania w ramach przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem/am się ze treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

- Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Jestem związany/a niniejszą ofertą do dnia zakończenia postępowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w wymaganym terminie.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………………………..										……………………………………………………………………..
           Miejscowość, data												                  Podpis Wykonawcy

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA specyfikacja minimalnych parametrów, wymagań i funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. | Ilość | WYPEŁNIA WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: należy wskazać nazwę producenta oraz nazwę/ model/ oznaczenie produktu oraz opis oferowanych produktów | Okres gwarancji (należy wskazać w miesiącach) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| 1. | Zestaw grupowy – struktury kryształów Zestaw składający się z 262 modeli jąder atomowych oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu ma służyć do budowania złożonych struktur kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód. Wymagana instrukcja. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja rozbudowana Komplet ma służyć do przeprowadzania szeregu doświadczeń z zakresu nauki o cieple, obejmujących m.in. takie zagadnienia jak: rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów, zmiana stanu skupienia ciała, - pomiary temperatury, - rozchodzenie się ciepła, - kalorymetria, - konwersja energii cieplnej światła na energię elektryczną i mechaniczną, - właściwości i zastosowanie bimetali. W skład kompletu: - dylatoskop –wyposażony w skalę - kalorymetr - złożony z dwóch naczyń aluminiowych o wym. wew. Ø100 x 100 mm oraz Ø60 x 70 mm, odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym; wyposażony w pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone spiralą grzejną, z otworem na korek do osadzenia termometru (termometr ma wchodzić w skład przyrządu) oraz otworem pod mieszadło, - przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła, - przewodniki ciepła –m.in. pręt mosiężny, stalowy, aluminiowy i miedziany, zamontowane w centralnie położonej kostce zapewniającej cieplne połączenie wszystkich materiałów, - termoskop, - odwadniacz, - pierścień Gravesanda, - przyrząd do konwekcji ciepła - rurka szklana wygięta w kształcie prostokątna o wymiarach 150 x 200 mm, - aktynometr, - baterię słoneczną – fotoogniwo na podstawce z parą gniazd 4 mm - radiometr Croocke'a, - model wyłącznika termobimetalowego, - szkło i sprzęt laboratoryjny. Zestaw zapakowany w oryginalną walizkę o wymiarach minimalnych: 460 x 330 x 150 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii umożliwiający przeprowadzenie następujących doświadczeń: - przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej - przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej - przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów - opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod - opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod - ruch jonów w polu elektrycznym - wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne - elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego - polaryzacja elektrod - ogniwo galwaniczne Zestaw zapakowany w oryginalną walizkę o wymiarach minimalnych: 100x360x500 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Komplet do nauki o prądzie elektrycznym Rozbudowany zestaw pomocy naukowych umożliwiających tworzenie układów, za pomocą których można wywołać i wielokrotnie powtarzać zjawiska fizyczne z dziedziny magnetyzmu i elektryczności. Zestaw powinien umożliwić przeprowadzenie min. 51 ćwiczeń z następujących tematów: - magnesy i pole magnetyczne, - opór elektryczny, - indukcja elektromagnetyczna, - elektroliza. Zestaw dostarczony w oryginalnych walizkach. Wymiary walizki: 460 x 330 x 150 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet do elektromagnetyzmu Komplet do elektromagnetyzmu przeznaczony do wykonywania doświadczeń z zakresu pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego. Komplet do elektromagnetyzmu służyć ma do wykonywania następujących doświadczeń: - obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych, - wzajemne oddziaływanie magnesów, - metale w polu magnetycznym, - obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały, - wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym - siły elektromagnatyczne, - wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem, - zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego, - silnika elektrycznego. Zestaw dostarczony w oryginalnej walizce. Wymiary minimalne - 400 x 300 x 100 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw edukacyjny: Energia słoneczna – ogniwa fotowoltaiczne Zestaw edukacyjny zawierający elementy pozwalające przeprowadzić szereg doświadczeń związanych z wykorzystaniem energii słonecznej. Zestaw służyć ma do wykonywania następujących doświadczeń: - Ogniwo słoneczne jako źródło napięcia - Ogniwo słoneczne jako źródło natężenia - Opór wewnętrzny ogniwa słonecznego - Ogniwo słoneczne jako dioda - Wpływ zmiany intensywności światła - Wpływ kierunku padania promieni - Moduł solarny - Równoległe połączenie ogniw słonecznych - Szeregowe połączenie ogniw solarnych - Ładunek na ogniwie słonecznym - Konwersja energii solarnej w energię światła - Konwersja energii słonecznej w energię mechaniczną - Słoneczna produkcja wodoru - Ładowanie akumulatora za pomocą energii słonecznej Zestaw dostarczony w oryginalnej walizce. Wymiary minimalne - 400 x 300 x 100 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Energia wiatru – zestaw demonstracyjny Zestaw zawiera elementy pozwalające przeprowadzić szereg doświadczeń związanych z wykorzystaniem energii wiatru. Zestaw służyć ma do wykonywania następujących doświadczeń: - Energia z przepływu wiatru - Konwersja energii - Polaryzacja napięcia generatora - Wpływ prędkości wiatru - Wpływ kierunku wiatru - Wpływ ładunku na turbinie - Wpływ liczby łopat śmigła - Moc turbiny - Przechowywanie energii - Wykorzystanie energii wiatru Zestaw demonstracyjny w oryginalnej walizce. Wymiary minimalne - 400 x 300 x 100 mm. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Zasilacz laboratoryjny prądu stałego Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Zasilacz powinien posiadać wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Specyfikacja techniczna: Napięcie wyjściowe: 0-15V DC Prąd wyjściowy (max): 3A. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Generator termiczny (ogniwo Peltiera) Przyrząd ma pełnić rolę niskonapięciowego źródła mocy, wykorzystując zdolność ogniwa Peltiera do generowania napięcia elektrycznego dzięki różnicy temperatur występującej pomiędzy jego powierzchniami. Generator wyposażony w wiatrak, który ma służyć do demonstracji zjawiska Seebecka. Zasilanie przyrządu: max. 8V/3A (demonstracja zjawiska Peltiera). Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Termometr rtęciowy Szklany termometry bezrtęciowy. Parametry techniczne: - pomiar temperatury w zakresie od -20 st.C do +150 st.C, - dł. 30 cm, - wypełnione czerwonym alkoholem. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mikroskop metalograficzny Mikroskop metalograficzny przeznaczony obserwacji próbek nieprzezroczystych w świetle odbitym (EPI, światło odbite) w jasnym polu i świetle spolaryzowanym o powiększeniu 40x-400x, opcjonalnie do 1000x. Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego. Mikroskop metalograficzny przeznaczony będzie do prowadzenie obserwacji cech istotnych z punktu widzenia inżynierii materiałowej. Używany będzie do badania struktury metali i ich stopów (zgłady metalograficzne), do wykrywania mikropęknięć, dokonywania pomiarów. Wymagania techniczne: - Źródło oświetlenia: halogen - Rozstaw źrenic: 55-75 mm - Obiektywy dołączone do mikroskopu: 4x, 10x, 40x - Regulacja ostrości: mikro / makro - Oświetlenie: odbite - Stolik mikroskopowy: minimalne 150 x 140 mm - Głowica: trinokularowa - Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy - Mechanizm przesuwu preparatu: zakres ruchu 75x50 mm - Pokrętła regulacji ostrości- dwustronne i współosiowe - Technika obserwacji: Jasne pole i Polaryzacja - klasa optyki: planachromatyczna - Powiększenia mikroskopu: • 40 x • 100 x • 400 x - Powiększenie okularu: 10 x - Pole widzenia okularów: 18 mm - Moc oświetlenia: min. 20 W - Zasilanie mikroskopu: AC Wyposażenie mikroskopu: - filtry na wsuwkach (do światła odbitego) - zielony, niebieski, żółty, matówka - instrukcja obsługi, kabel sieciowy, pokrowiec, zapasowa żarówka halogenowa - zestaw do polaryzacji - do światła odbitego (analizator i polaryzator do światła spolaryzowanego - wsuwki) - okular mikrometryczny - szkiełko mikrometryczne 0,01 mm – do kalibracji powiększenia - cyfrowa kamera mikroskopowa, z funkcją pomiarową. Okres gwarancji: min. 24 miesięcy. | 3 |  |  |  |  |  |