(nazwa lub pieczęć jednostki organizacyjnej)

ZOPO.26.2.17.2022                                                                 Płońsk, dnia 12 kwietnia 2022 r.

# ZAPYTANIE  OFERTOWE

nr ZOPO.26.2.17.2022

dot.: „Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

| Nazwa: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku działający na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/267/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dn. 9 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego reprezentowany przez Barbarę Olbryś– Kierownika Zamawiającego | Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Renata Braun – 23 662 26 82 |
| --- | --- |
| Adres: ul. Płocka 19 | Kod pocztowy: 09-100 |
| Miejscowość: Płońsk | Województwo: Mazowieckie |
| Telefon: (23) 662 26 82 | Faks: (23) 662 26 82 wew. 21 |
| Poczta elektroniczna: zamowienia@zopo.plonsk.pl | Adres internetowy: www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/ |

Postępowanie prowadzone jest dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk obsługiwanych przez ZOPO, t.j.:

- Przedszkole nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5, 09-100 Płońsk,

- Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku, ul. Zacisze 6, 
09-100 Płońsk,

- Przedszkole Nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18, 09-100 Płońsk,

- Przedszkole Nr 4 „ Pod zielonym listkiem” w Płońsku, ul. Padlewskiego 3, 09-100 Płońsk,

- Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, ul. Szkolna 36A, 09-100 Płońsk,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, ul. Szkolna 30, 09-100 Płońsk,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, ul. Wyspiańskiego 4, 09-100 Płońsk,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, ul. Ks. R. Jaworskiego 25, 09-100 Płońsk

- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, ul. Kopernika 3, 09-100 Płońsk

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Zajazd 5, 09-100 Płońsk.

Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia:

50531200-8 usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

71356100-9 usługi kontroli technicznych

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk”

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część 1 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Przedszkolu nr 1 w Płońsku

Część 2 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Przedszkolu nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku

Część 3 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Przedszkolu nr 3 w Płońsku

Część 4 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Przedszkolu nr 4 „ Pod zielonym listkiem” w Płońsku

Część 5 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku w Płońsku

Część 6 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

Część 7. Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku,

Część 8 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku,

Część 9 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku,

Część 10 Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Miejskim Centrum Sportu 
i Rekreacji w Płońsku

Część 11. Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

Zakres usługi:

Przeglądy instalacji gazowej.

- Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w poniższym zestawieniu oraz 
w formularzach cenowych stanowiącym załącznik 1a-1k do formularza ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie  do  wykonania  sprawdzeń  i  pomiarów  wszystkich  punktów wskazanych przez Zamawiającego.

- Pomiary należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych własnym sprzętem, który posiada wymagane certyfikaty i aktualne badania legalizacyjne.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy w okresie trwania zamówienia potwierdzonych kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych oraz także jeśli wystąpiły ich legalizacje w czasie trwania umowy.

- Usługa musi być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia poświadczone stosownym  świadectwem  kwalifikacji, które wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego.

- Usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zasadami bezpieczeństwa osób wykonujących oraz przebywających w obiektach 
i pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będą: protokoły z badań 
i  pomiarów, protokoły z wykonania przeglądów rocznych lub pięcioletnich itp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych usług w przypadku zaistnienia takiej konieczności do limitu posiadanych środków finansowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

- Jednostka organizacyjna dla której prowadzone jest postępowanie zleca Wykonawcy przegląd bez zawierania z nim umowy o świadczenie usług.

- W zakresie przeglądów instalacji gazowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku zostanie zawarta z Wykonawcą umowa dotycząca warunków i zakresu przeprowadzenia przeglądów, stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Przeglądy instalacji gazowej

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedszkole nr 1 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 1 |
| 2 | Przedszkole nr 2 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 2 |
| 3 | Przedszkole nr 3 | Coroczny przegląd i próba szczelności instalacji gazowej wraz z odbiornikami w budynku Przedszkola nr 3 (Odbiorniki- kuchnia gazowa 2 szt., taboret gazowy – 2 szt.) |
| 4 | Przedszkole nr 4 | Przegląd sprawności i szczelności instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 4 ( Odbiorniki- 3 taborety gazowe, 1 kuchnia gazowa) |
| 5 | Przedszkole nr 5 | Przegląd i próba szczelności instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 5 (Odbiorniki- kuchnia 3 szt., taborety- 2 szt. ) |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynku szkoły (blok żywieniowy) i hali sportowej (kotłownia-urządzenia grzewcze i kontrola systemu bezpieczeństwa GAZEX) oraz przegląd i konserwacja central wentylacyjnych, w tym wymianę filtrów powietrza wewnątrz i na zewnątrz instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie układu sterowania i ewentualna zmiana nastawień- w hali sportowej i jej zaplecza. W budynku szkoły- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych w bloku żywieniowym (odbiorniki: taboret gazowy 2 szt., kuchnia gazowa- 2 szt.) W kotłowni hali sportowej sprawdzenie urządzeń grzewczych (kocioł cieczowy- piec VIESSMAN- 2 szt.), sprawdzenie sprawności działania systemu bezpieczeństwa GAZEX, sprawdzenie wentylacji mechanicznej hali sportowej i jej zaplecza. W centrali wentylacyjnej – Komfovent verso, FILTRY- filtr kieszeniowy F7/;6 490x490x500- 4 szt., filtr kasetowy M 5 558x287x46- 1 szt. |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (odbiorniki- 3 taborety, 1 kuchnia) |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Przegląd instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (odbiorniki- 3 taborety, 1 kuchnia gazowa) |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Przegląd instalacji gazowej. Sprawdzenie piwnic w których zlokalizowane są instalacje, dostęp do zaworów i kurków odcinających, piony i poziomy instalacji gazowej, przejścia przewodów przez ściany budynku, szczelność połączeń gwintowanych i zaworów, główny zawór, punkt redukcyjny i gazomierz w szafce zewnętrznej, stan techniczny urządzeń gazowych, prawidłowość ich działania- taborety szt.2, kuchnia, podgrzewacz. |
| 10 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku | Roczny przegląd instalacji gazowej w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej w Goszczycach Średnich |
| 11 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku | Wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w 12 budynkach komunalnych zarządzanych przez ZGM w Płońsku Pod adresami: ul. Grunwaldzka 52, ul. Grunwaldzka 56, ul. Grunwaldzka 67 ul. Wspólna 1 ul. Klonowa 8 ul. Rutkowskiego 15- 4 lokale mieszkalne nr 1,4,8,10 ul. Płocka 9- 1 lokal mieszkalny nr 4 ul. Płocka 13- 1 lokal mieszkalny nr 9 ul. Płocka 24- 2 lokale użytkowe ul. Pułtuska 3 ul. Klonowa 8a ul. Zajad 5- budynek ZGM w Płońsku- kotłownia i piec gazowy Szczegółowy wykaz budynków zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego |

2a. Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części, na którą złoży ofertę, sukcesywnie, przed zakończeniem okresu ważności bieżących przeglądów, w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Nie później niż na 5 dni roboczych przed zakończeniem ważności aktualnego przeglądu, Jednostka Organizacyjna przekaże Wykonawcy zlecenie na wykonanie nowego przeglądu wg. opisu zawartego dla danej jednostki w ramach danej części zamówienia.

Po zrealizowaniu zlecenia, Wykonawca przekaże niezwłocznie Jednostce Organizacyjnej dokumentację z wykonanych badań i pomiarów, jak np.: protokoły z badań i pomiarów, protokoły z wykonania przeglądów rocznych lub pięcioletnich itp. Przekazanie Jednostce Organizacyjnej kompletnych ww. dokumentów, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonane przeglądy i badania.

- Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający nie opisuje kryteriów wyboru Wykonawcy.

- Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)

do dnia 31.12.2022 r.

- Kryteria oceny oferty (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla ZOPO w Płońsku):

1) Suma oferowanej ceny (brutto) 100 % kryterium

2) Inne: ……………………. % kryterium

- Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z właściwym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a-1k do formularza ofertowego.
W ramach składania oferty w zakresie przeglądów instalacji gazowej dla ZGM w Płońsku Wykonawca jest zobowiązany ponadto dołączyć ofertę na formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się ze wzorem umowy*/z istotnymi postanowieniami umowy* i akceptuje go*/je* bez uwag,

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

- …………………………………..,

- ………………………………….. .

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa liczby części  zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Sposób składania oferty:

W przypadku składania oferty:

1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku lub wysłać na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 19.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy Siedziba (adres)Wykonawcy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku ul. Płocka 19 09-100 Płońsk Zapytanie ofertowe nr ZOPO.26.2.17.2021 dot.: „Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk” Nie otwierać przed 21 kwietnia 2022 r. godz. 11:30

2) e – mailem na adres:        zamowienia@zopo.plonsk.pl

(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)

3) na nr faks 23 662 99 13 .

- Termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godziny  11:00

2)	O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:

Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk, w dniu 21 kwietnia 2022 r. o  godz. 11:30 pok. nr 2, piętro I. Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

Zatwierdzam:

p.o. Kierownika

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Płońsku

/-/

Barbara Olbryś

- Załączniki:

- formularz ofertowy,

- formularze cenowe 1a-1k

- Formularz ofertowy  - przeglądy instalacji gazowej w 2022 r. w budynkach komunalnych,

- wzór umowy.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr ZOPO.26.2.17.2022

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa zamówienia: | „Usługa wykonania przeglądów instalacji gazowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk” |
| --- | --- |
| 2. Zamawiający: | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku przy ul. Płockiej 19 działający na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/267/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dn. 9 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego reprezentowany przez Barbarę Olbryś – Kierownika Zamawiającego |
| 3. Nazwa (firma) Wykonawcy, NIP |  |
| 4. 4. Siedziba (adres) Wykonawcy, telefon, fax i e-mail |  |
| 5. 5. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy |  |
| 6. Cena oferty brutto: | Część 1 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 2 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 3 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 4 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 5 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 6 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 7 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 8 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 9 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 10 |  |
| Cena oferty brutto: | Część 11 |  |
| 7. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. |
| 8. Oświadczam/my/, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. |
| 9. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty: | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Inne* (prospekty*, katalog*, próbka*) |

………………..………………………..……………………………………….…

Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia oferty,

złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku ul. Płocka 19; 09-100 Płońsk; tel. 236622682; fax. 236629913; e- mail zopo@plonsk.pl.

- Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych, z którym można skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej - adres email: iod@rodowsamorzadach.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zapytania ofertowego realizowanego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”).

Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być także udostępnione w oparciu Pzp.

Dane osobowe mogą być przekazane do jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Płońsk, na rzecz której realizowane jest zamówienie.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz  archiwizowane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, m.in.:

- zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp: protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy,

- zgodnie z art. 74 ustawa o rachunkowości – 5 lat rachunkowych dla dokumentów finansowych

- okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# Footnotes

W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie.

* niepotrzebne skreślić