**Kłodzko, dnia 06.06.2022r.**

**Wykonawcy według rozdzielnika**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki** **dla potrzeb podmiotu leczniczego** **„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku ZP/DTA/15/22**

**Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.**

**Pyt. 1.**

**Dotyczy Pakietu nr 81**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 81 cewników diagnostycznych o następujących parametrach:

• zakres średnic 5 – 6F

• długość min. 100cm (min. 110cm dla cewnika typu PigTail)

• zbrojone 16 włóknami, konstrukcja nylonowa zapewniające dobre manewrowanie i odporność na zagięcia

• krzywizny: JR (3,5 – 5), JL (3,5 – 6), Amplatz, Multipurpose, PigTail z 6 bocznymi otworami (prosty oraz „pod katem” 145 i 155°), IM, BLK, BP-JL, BP-JR

• średnica wewnętrzna: min. 0,047” dla cewnika 5F oraz min. 0,055” dla cewnika 6F

• przepływ min. 25ml/s dla cewnika 6F

• miękka, atraumatyczna końcówka

• dobra widoczność w skopii RTG

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.**