Kłodzko, dnia 14.07.2022r.

**Wykonawcy według rozdzielnika**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę jednego ambulansu typu „C” dla potrzeb podmiotu leczniczego „ Zespół Opieki Zdrowotnej „ w Kłodzku oznaczonego numerem ZP DTA 16/22.**

**Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania:**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, I2 – prosimy o dopuszczenie w przypadku DMC do 3,5t nadwozia dostosowanego do przewozu 3 osób w pozycji siedzącej oraz jednej osoby w pozycji leżącej na noszach
2. **ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojazdu, w którym będą tylko trzy miejsca siedzące do przewozu osób.**
3. Dotyczy Załącznika nr 1, I27 – prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga drzwi w ścianie działowej ambulansu sterowanych elektrycznie czy manualnie?

**Odp. Zgodnie z opisem drzwi mają być sterowane panelem znajdującym się w kabinie kierowcy.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, I27 – prosimy o dopuszczenie miernika zużycia paliwa montowanego na desce rozdzielczej w miejscu nieutrudniającym prowadzenia pojazdu

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, II3 – prosimy o dopuszczenie pojazdu z silnikiem 170KM

**Odp. Zamawiający nie dopuści silnika o mocy mniejszej niż 180 KM.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, II4 - prosimy o dopuszczenie momentu obrotowego 400Nm

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, XI1 – prosimy o dopuszczenie szafki ściany działowej z trzema szufladami, w tym z dwoma z systemem przegród do porządkowania leków oraz z miejscem mocowania plecaka ratunkowego

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, XI1 – prosimy o dopuszczenia termoboxu montowanego w nadkolu pojazdu

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1, XI2 – prosimy o wyjaśnienie czy w ninijszym punkcie miała miejsce omyłka pisarska oraz doprecyzowanie na jaką pojemność butli tlenowej należy przygotować uchwyt

**ODP. Istotnie wkradł się błąd w opisie . Uchwyt ma być na butlę 10 litrową.**

1. Prosimy o dopuszczenie dostawy ambulansu na kołach, co pozwoli na sprawdzenie i odpowietrzenie układów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy zabudowy medycznej, pojazdu bazowego oraz sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę i Zamawiający będzie każdorazowo płacił za przegląd.

ODP. Przeglądy sprzętu medycznego będą rozliczane bezpośrednio pomiędzy podmiotem dokonującym przeglądu a Zamawiającym.

**Niniejsze odpowiedzi pytania modyfikują treść SWZ.**