Kłodzko dnia, 08.12.2022

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej’ w Kłodzku , oznaczonego numerem ZP DTA 22/22.

W dniu 01.12.2022 Zamawiający dodał na stronę platformy e-zamówienia i BIP ZOZ Kłodzko odpowiedzi na zadane pytania  z dnia 28.11.2022 w/w postępowania gdzie w pytaniu 283, 387,393 omyłkowo udzielił odpowiedzi .

Jest:

Pyt.283

Poz. nr 7, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odp. Z końcówką ściętą prosto

Powinno być:

Pyt.283

Poz. nr 7, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odp. Zgodnie z SWZ

Jest

Pyt.387

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści do zaoferowania w Zadaniu 08 poz. 7 strzykawkę 3-częściową z końcówką do cewników 3-częściowa strzykawka ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie z  dołączonym łącznikiem luer, wykonana z polipropylenu lub polipropylenu/polietylenu, przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, biały transparentny tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, ścięcie stożka pod kątem 45°, nazwa strzykawki lub logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki, wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie skalowanie co 2 ml, Bez lateksu, bez ftalanów Jednorazowego użytku Sterylizowana tlenkiem etylenu pakowane w opakowanie zbiorcze A'25 lub inne?

Odp. Tak, w opakowaniu max 50szt

Powinno być:

Pyt.387

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści do zaoferowania w Zadaniu 08 poz. 7 strzykawkę 3-częściową z końcówką do cewników 3-częściowa strzykawka ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie z  dołączonym łącznikiem luer, wykonana z polipropylenu lub polipropylenu/polietylenu, przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, biały transparentny tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, ścięcie stożka pod kątem 45°, nazwa strzykawki lub logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki, wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie skalowanie co 2 ml, Bez lateksu, bez ftalanów Jednorazowego użytku Sterylizowana tlenkiem etylenu pakowane w opakowanie zbiorcze A'25 lub inne?

Odp. Zgodnie z SWZ

Jest

Pyt.393

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zaoferowania w Zadaniu 08 poz. 9, 10, 11 strzykawek z zakończeniem Luer czy Luer-lock?

Odp. Zakończenie stożkowe,  z zakończeniem Luer.

Powinno być:

Pyt.393

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zaoferowania w Zadaniu 08 poz. 9, 10, 11 strzykawek z zakończeniem Luer czy Luer-lock?

Odp. Zgodnie z SWZ

W dniu 05.12.2022 Zamawiający dodał na stronę platformy e-zamówienia i BIP ZOZ Kłodzko odpowiedzi na zadane pytania  z dnia 05.12.2022 w/w postępowania gdzie w pytaniu 13 omyłkowo udzielił odpowiedzi .

Jest:

Pyt.1

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08±0,03mm, na dłoni 0,08±0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08+0,03mm, na dłoni 0,08+0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL.

Powinno być:

Pyt.1

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08±0,03mm, na dłoni 0,08±0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08+0,03mm, na dłoni 0,08+0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Jest:

Pyt.3

Pakiet 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne i ochronne,  teksturowane na zewnątrz, chlorowane od wewnątrz, w kolorze naturalnego lateksu, AQL 1,0, długość min 240mm, grubość na palcu 0,13±0,03mm, na dłoni 0,11±0,03mm, poziom protein max 20µg/g, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, żywnością, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Tak

Powinno być:

Pyt.3

Pakiet 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne i ochronne,  teksturowane na zewnątrz, chlorowane od wewnątrz, w kolorze naturalnego lateksu, AQL 1,0, długość min 240mm, grubość na palcu 0,13±0,03mm, na dłoni 0,11±0,03mm, poziom protein max 20µg/g, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, żywnością, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Tak. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.