Kłodzko, dnia 05.12.2022

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej’ w Kłodzku , oznaczonego numerem ZP DTA 22/22.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08±0,03mm, na dłoni 0,08±0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe,  teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min 240mm, grubość na palcu 0,08+0,03mm, na dłoni 0,08+0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL.

Pyt.2

Pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewnątrz, o  grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z  jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, posiadające certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej ( nadruk na opakowaniu), dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego, rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu,  Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.3

Pakiet 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne i ochronne,  teksturowane na zewnątrz, chlorowane od wewnątrz, w kolorze naturalnego lateksu, AQL 1,0, długość min 240mm, grubość na palcu 0,13±0,03mm, na dłoni 0,11±0,03mm, poziom protein max 20µg/g, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, żywnością, op. a100szt, rozm. XS-XL?

Odp. Tak

Pyt.4

Pak.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki chirurgicznej o wymiarach 7,6 cm x 15 cm, wykonanej z polipropylenu, makroporowej wielkość porów 2,3mm x 1,5 mm ( duże pory zapewniają szybki przerost tkanek), o grubości 0,6mm, z zaokrąglonymi rogami, delikatna i bardzo elastyczna, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Nie

Pyt.5

Pak.20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli jednorazowego użytku trzy częściowej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.20g/m2 w kolorze zielonym lub niebieskim w rozmiarach: poszwa 210x160 cm, poszewka 70x80 cm, prześcieradło 210x160 cm, w opakowaniach po 5 kompletów ?

Odp. Tak

Pyt.6

Pak.20, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20- 35g/m2 w kolorze zielonym lub niebieskim w rozmiarze 210x160 cm, w opakowaniach po 10 sztuk ?

Odp. Tak

Pyt.7

Pak.20, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła podfoliowanego w rozmiarze 210x 140 cm w opakowaniach po 15 sztuk, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.8

Pak.20, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, zapisu cyt.:” Podkład w rolce 50x80”, czy Zamawiający ma na myśli: podkład w rolce z dwóch warstw bibuły o szerokości 50 cm, długości 80 m i perforacji co 50 cm ?

Odp. Tak, ale dopuści perforację co 50cm, 60cm, itd. max co 80cm

Pyt. 9

Pak.20, poz.5

Czy Zamawiający oczekuje poduszki jednorazowego użytku, pakowanej osobno w próżniowym opakowaniu w celu zapewnienia pacjentowi czystości biologicznej produktu, pozostałe wymagania zgodne z SWZ ?

Odp. Zgodnie z SWZ i poprzednimi odpowiedziami

Pyt.10

Pak.20, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga kołdry jednorazowego użytku bez lateksu, wykonanej z materiału oddychającego, odpornego na zawilgocenie, zgodnego z normą EN ISO 11092-2014, odporność termiczna ˃0,03mK/W, zarejestrowanej jako wyrób medyczny klasy I, zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (MDR) z 5.04.2017r. dotyczącą wyrobów medycznych, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ ?

Odp. Zgodnie z SWZ i poprzednimi odpowiedziami

Pyt.11

Pak.20, poz.6

Czy Zamawiający oczekuje kołdry jednorazowego użytku, z przeszyciami wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi, pakowanej osobno w próżniowym opakowaniu, w celu zapewnienia pacjentowi czystości biologicznej produktu, pozostałe wymagania zgodne z SWZ ?

Odp. Zgodnie z SWZ i poprzednimi odpowiedziami

Pyt.12

Dotyczy zadania 49.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie pozycji 14, „Toner HP 400”

Proszę o podanie konkretnego numeru katalogowego lub dokładnego numeru modelu drukarki .

Odp. HP LJ Pro 400 M401DN

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.