Kłodzko dnia, 05.12.2022

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej’ w Kłodzku , oznaczonego numerem ZP DTA 22/22.

W dniu 04.12.2021 Zamawiający dodał na stronę platformy e-zamówienia i BIP ZOZ Kłodzko odpowiedzi na zadane pytania  z dnia 28.11.2022 w/w postępowania gdzie w pytaniu 8 omyłkowo udzielił odpowiedzi .

Jest:

Pyt.266

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu  przed starzeniem 6 N oraz po starzeniu 6 N

AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.

Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporność na 37% formaldehyd - poziom 6, aldehyd glutarowy (50%)-poziom 6, bromek etydyny(5%)-poziom 6 zgodnie EN 16523-1. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na 6 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii,grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków (brak przebicia do 240 min) –potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT i ZPMC - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt.

Odp. Tak

Powinno być:

Pyt.266

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu  przed starzeniem 6 N oraz po starzeniu 6 N

AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.

Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporność na 37% formaldehyd - poziom 6, aldehyd glutarowy (50%)-poziom 6, bromek etydyny(5%)-poziom 6 zgodnie EN 16523-1. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na 6 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii,grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków (brak przebicia do 240 min) –potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT i ZPMC - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt.

Odp. Zgodnie z SWZ

Jest

Pyt.267

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

"Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, ciemnoniebieskie,

wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany. AQL 1,0. Długość min. 303 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28 N oraz po starzeniu 24 N; poziom protein lateksu <15 µg/g - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 5 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN

374-2, min 13 cytostatyków (brak przebicia do 240 min) wg ASTM D6978-05, 70% Izopropanol na 1 poziomie odporności, 37% Formaldehyd – poziom 6- potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta

Pozbawione dodatków chemicznych: ZMBT/MBT, ZDBC, ZPMC, BHA, BHT, DPTU, TMTD, ZDMC i ZMBI - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt

Odp. Tak

Powinno być:

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

"Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, ciemnoniebieskie,

wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany. AQL 1,0. Długość min. 303 mm, grubości: na palcu 0.36 mm, na dłoni 0.33 mm oraz na mankiecie 0.25 mm, siła zrywu przed starzeniem 28 N oraz po starzeniu 24 N; poziom protein lateksu <15 µg/g - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 5 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN

374-2, min 13 cytostatyków (brak przebicia do 240 min) wg ASTM D6978-05, 70% Izopropanol na 1 poziomie odporności, 37% Formaldehyd – poziom 6- potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta

Pozbawione dodatków chemicznych: ZMBT/MBT, ZDBC, ZPMC, BHA, BHT, DPTU, TMTD, ZDMC i ZMBI - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt

Odp. Zgodnie zSWZ

Jest

Pyt.268

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11 mm, na dłoni 0,09mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu przed starzeniem 7 N oraz po starzeniu 6 N wg EN 455  (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta). Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, z wyjątkiem żywności kwaśnej, zgodnie z prawodawstwem europejskim 10/2011 (WE), 1935/2004 (WE) i 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu.  Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT, TMTD, ZDBC, ZDMC, ZMBI, ZPMC - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.  Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odp. Tak

Powinno być:

Pyt.268

Pakiet nr 13 Rękawice 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11 mm, na dłoni 0,09mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu przed starzeniem 7 N oraz po starzeniu 6 N wg EN 455  (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta). Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, z wyjątkiem żywności kwaśnej, zgodnie z prawodawstwem europejskim 10/2011 (WE), 1935/2004 (WE) i 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu.  Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT, TMTD, ZDBC, ZDMC, ZMBI, ZPMC - potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.  Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.