## Arkusz1
Pakiet 76 Filtr z ustnikiem do spirometru
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto PLN | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR
1 | Filtr z ustnikiem do spirometru - Filtr antywirusowy i antybakteryjny do spirometru jednorazowego użytku składający się z obudowy wykonanej z medycznego polipropylenu oraz zamkniętej w tej obudowie formatki filtrującej wykonanej z elektrostatycznej włókniny polipropylenowej, której poziom i skuteczność filtracji potwierdzona jest odpowiednimi badaniami. Stopień filtracji: bakterie - 99,99% przy 30l/min, wirusy - 99,98% przy 30l/min. Spełnia wymagania normy ISO 26782 w zakresie oporów przepływu Posiada deklarację zgodności CE zgodnie z DIN EN ISO EN ISO 13485:2016/A11:2021 | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Klips na nos Indywidualnie pakowany klips na nos do spirometrii . Wykonany z wytrzymałego plastiku oraz miękkich gąbek | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pozcje 1 i 2 kompatybilne ze spirometrem Microlab.