## formularz a-c
Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1
L.p | Urządzenia podlegajace konserwacji | Ilość przeglądów w skali roku | J.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto (kol.3x5) w zł | Stawka VAT | Kwota VAT (kol. 6x7) | Wartość brutto (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Centrale wentylacyjne | 2 | przegląd
2 | Regulatory przepływu | 1 | przegląd
3 | Klapy odcinające | 1 | przegląd
4 | Klapy pożarowe | 1 | przegląd
5 | Wymienniki ciepła central wentylacyjnych | 1 | przegląd
6 | Wentylatory nawiewne i wyciągowe | 1 | przegląd
7 | Nawilżacze parowe dla systemu wentylacji | 2 | przegląd
8 | Wentylatory wentylacji pożarowej | 2 | przegląd
Razem: |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część 2
L.p | Urządzenia / instalacje podlegajace konserwacji | Ilość przeglądów w skali roku | J.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto (kol.3x5) w zł | Stawka VAT | Kwota VAT (kol. 6x7) | Wartość brutto (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Instalacja klimatyzacji pomieszczenia BMS | 2 | przegląd
2 | Instalacja klimatyzacji precyzyjnej Magazyn zbiorów | 2 | przegląd
3 | Osuszacze powietrza - przeglądy | 2 | przegląd
4 | Osuszacze powietrza - przeglądy po wezwaniu Zamawiajacego | 3 | przegląd
5 | Instalacja klimatyzacji precyzyjnej - pomieszczenia sterowania wystawą | 2 | przegląd
6 | Dry coolery | 2 | przegląd
7 | Klimakonwektory podłogowe Kampmann | 2 | przegląd
8 | Kurtyny powietrzne | 2 | przegląd
9 | Agregaty grzewczo - wentylacyjne | 2 | przegląd
10 | Klimakonwektory podstropowe | 2 | przegląd
11 | Klimakonwektory podłogowe Purmo Willa Bzów | 2 | przegląd
12 | Kocioł gazowy wraz z węzłem ciepła | 1 | przegląd
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część 3
L.p | Urządzenia / instalacje podlegajace konserwacji | Ilość przeglądów w skali roku | J.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto (kol.3x5) w zł | Stawka VAT | Kwota VAT (kol. 6x7) | Wartość brutto (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Instalacja wody bytowej | 1 | przegląd
2 | Instalacja wody hydrantowej | 1 | przegląd
3 | Przepompownie ścieków | 2 | przegląd
4 | Pompy zatapiane | 1 | przegląd
5 | Separator tłuszczu | 2 | przegląd
6 | Pompy do wód opadowych | 1 | przegląd
Razem: |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część 4
L.p | Urządzenia / instalacje podlegajace konserwacji | Ilość przeglądów w skali roku | J.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto (kol.3x5) w zł | Stawka VAT | Kwota VAT (kol. 6x7) | Wartość brutto (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | System gaszenia | 2 | przegląd |  | 0 |  | 0 | 0
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część 5
L.p | Urządzenia / instalacje podlegajace konserwacji | Ilość przeglądów w skali roku | J.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto (kol.3x5) w zł | Stawka VAT | Kwota VAT (kol. 6x7) | Wartość brutto (kol. 6+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Maszynownia grzewczo-chłodnicza z układem pomp ciepła | 2 | przegląd |  |  |  |  | 0
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

## Utrzymanie czysztości (hidden)
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Lista zakupów
L.p. | Opis przedmiotu, materiału | Zdjęcie, link | Zgłaszający | Ilość | cena | kod CPV
1 | szorowarka | https://otomyjka.pl/z-fotelem-dla-operatora/645-szorowarka-b-90-r-classic-bp-kaercher-4039784497849.html | k.jałoszyński | 1 | 34194
2 | szorowarka do schodów | https://otomyjka.pl/do-schodow-i-parapetow/641-szorowarka-do-czyszczenia-schodow-bd-175-c-kaercher-4039784470026.html | k.jałoszyński | 1 | 4382.49
3 | wózek do sprzątania | https://euro-mop.pl/pl/p/Wozek-do-mycia-podlog-Numatic-MMT1616-szary/23114709 | k.jałoszyński | 2 | 858
4 | myjka do okien z wysięgnikiem | https://allegro.pl/oferta/karcher-wvp-10-myjka-do-szyb-profi-przedluzka-xl-7511893186?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Urz%C4%85dzenia+czyszcz%C4%85ce+-+Myjki+do+okien&gclid=EAIaIQobChMIoOKxrOTm5AIVhdCyCh0yQwtsEAkYDSABEgIkPvD_BwE | k.jałoszyński | 1 | 709