Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2020

..........................................................

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę Lamp dezynfekujących UV urządzeń do dezynfekcji w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad  osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................

Nr NIP.................................................................... Nr Regon.....................................................................................

W odpowiedzi na Państwa Zaproszenie do składania ofert przedstawiamy poniższą ofertę na:

Sprzęt i środki ochrony osobistej

| Lp. | Przedmiot zamówienia ASORTYMENT | Podstawowe dane techniczne, materiał, inne opisy | Ilość (szt., par, op.) | Cena jednostkowa netto zł | Łączna cena netto (kol.6xkol.7 | Podatek VAT % zł | Łączna cena brutto zł (kol.8xkol9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Lampa dezynfekująca UV-C wolnostojąca NBV-30 PLW z licznikiem godzin pracy | Wymiary kopuły 960x85x135 lub przybliżone. Dezynfekcja przepływowa przeznaczona do pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie i jest konieczność oczyszczania powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów, funkcja przepływowa dezynfekcji powietrza. Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C, przewód zasilający włącz off/on Element emitujący promieniowanie UV-C: 1X30 W , Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2. Gwarancja 24 miesiące Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oraz zdjęcie oferowanej lampy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Lampa dezynfekująca UV-C naścienna z licznikiem godzin pracy | Parametry (mogą być zbliżone) Natężenie promieniowania: UV-C ≥107W/cm2 Element emitujący promieniowanie: Promienniki UV-C, 1x40W Długość fali promiennika: 253,7nm Trwałość promiennika: 5000-6000h Maksymalny obszar działania: 20m2 Zastosowanie: niszczenie grzybów, pleśni, wirusów oraz bakterii Obecność podczas pracy: Zabroniona Napięcie zasilania: 220-230V Częstotliwość: 50-60Hz Wymiary ( lub zbliżone): 5x5x123cm Gwarancja 24 miesiące Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oraz zdjęcie oferowanej lampy. | 4szt. |  |  |  |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i niniejszej ofercie,

3. Zapoznałem się z warunkami płatności, dostawy i nie wnoszę uwag. Po wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do dostawy przedstawionych produktów w wyznaczonym terminie,

4. Oświadczam, że w cenie uwzględniono wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy.

5. Oferowany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m.in. deklaracje zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

6. Dane teleadresowe do kontaktu: Adres:....................................................................................................................................................................................................................

Tel:.........................................................adres e-mail....................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu dotyczącej przedstawionej oferty oraz realizacji zamówienia.............................................................................................................................

........................................................										........................................................................

(miejscowość i data)							   				 (podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.