**Pytanie nr 1**

Dzień Dobry,

Chciałabym dopytać w sprawie Państwa przetargu na lampy UV-C.

1). Pozycja zawiera konkretną lampę określonej marki:

Lampa dezynfekująca UV-C wolnostojąca NBV-30 PLW z licznikiem godzin pracy -producentem jest Ultra-Viol.

Zgodnie z punktem XII Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czy mam rozumieć, że tylko lampa tego producenta Państwa interesuje?

Posiadamy w swojej ofercie lampy o lepszych parametrach i pracujące ciszej ale innego producenta.

Prosiłabym o informację czy możemy Państwu zaproponować lampę przepływową naścienną z licznikiem, spełniająca Państwa parametry

 ale innego producenta?

2) Czy w pozycji drugiej chodzi o lampy bezpośredniego działania? Nie jest to doprecyzowane w zapytaniu.

Jeśli Państwo oczekują oferty z lampami tylko Ultra-viol to prosiłabym o informację zwrotną.

Lampy o wymienionych parametrach w pozycji 1 i 2 mamy dostępne od ręki innych producentów.

Są one pod względem parametrów lepsze i są dostępne we wskazanym terminie.

Będę wdzięczna za informację zwrtoną.

Odpowiedź:

1). Zamawiający dopuszcza składnia ofert różnych producentów.

2). Tak. Dotyczy lamp bezpośredniego działania.