Załącznik nr 1 a

Wykonawca :

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię,nazwisko,stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu/urządzeń w ramach zadania 
„Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii”

CZĘŚĆ I

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | Badanie różnych gatunków zwierząt: minimum pies, kot, bydło, koza Menu w języku polskim lub języku angielskim Kolorowy ekran dotykowy Próbka: krew pełna, surowica lub osocze Do użycia z gotowymi dyskami odczynnikowymi Możliwość badania minimum 21 różnych parametrów Automatyczna kalibracja Wbudowany system kontroli Pamięć wewnętrzna Wbudowana drukarka Waga urządzenia do 8 kg. Interfejs: USB, szeregowy |  |  |

CZĘŚĆ II

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY | Badanie różnych gatunków zwierząt: minimum pies, kot, bydło, koza Kolorowy ekran dotykowy Minimum 18 parametrów hematologicznych Odczynniki bez zawartości cyjanku Menu w języku polskim lub języku angielskim Pamięć wewnętrzna Wbudowana drukarka Tryb testowy: Krew pełna i rozcieńczona Interfejs: USB, szeregowy |  |  |

CZĘŚĆ III

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU | Weterynaryjny Automatyczne rozpoczęcie analizy po umieszczeniu paska Dotykowy ekran Wydajność do 45 testów na godzinę Zewnętrzna drukarka termiczna Wyświetlacz min. 4,3 calowy dotykowy ekran LCD Menu w języku polskim Interfejs USB Zestaw pasków do analizatora (min. 50 szt.) |  |  |

CZĘŚĆ IV

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTOSKOP/OFTALMOSKOP | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTOSKOP/OFTALMOSKOP | Weterynaryjny Rękojeść z akumulatorem Ładowarka 3 wzierniki |  |  |

CZĘŚĆ V

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOKLAW | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOKLAW | Wyświetlacz LCD Komora ze stali nierdzewnej Elektroniczna blokada drzwi Zawór bezpieczeństwa Program suszenia Pojemność: min. 16 l max. 18 l. |  |  |

CZĘŚĆ VI

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPA BEZCIENIOWA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów oferowanych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPA BEZCIENIOWA | Lampa zabiegowa na statywie, wyposażona w kółka Wykonana w technologii LED Regulacja wysokości statywu: 70 - 220 cm Średnica pola roboczego d10 min.200 mm Regulacja natężenie światła Zasilanie: 230V |  |  |
| 2 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | Mocowanie lampy: statywowa na kółkach Obrót lampy, Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2, praca ciągła, klasa zabezpieczenia ppor.: I Zasilanie: 230 V Licznik czasu pracy |  |  |

CZĘŚĆ VII

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOŁY ZABIEGOWE | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt posiada następujące parametry:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOŁY ZABIEGOWE | Wymiary 120x60 cm. Blat kopertowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z odpływem Wysokość: 80 cm Max udźwig: 120 kg |  |  |
| 2 | STÓŁ ZABIEGOWO- OPERACYJNY | Blat stołu ze stali nierdzewnej odpornej na rdze, a także działanie środków do dezynfekcji czy sterylizacji Blat profilowany z odpływem na odpady do wiaderka Pole operacyjne: 120x70 cm; haczyki bo bokach pola operacyjnego służące do unieruchomienia zwierzęcia Wysokość stołu: 65 – 106 cm; Sposób regulacji wysokości stołu: elektryczny; Max udźwig: 120 kg; Zasilanie: 230; W zestawie: wiaderko; rura do odpływu; stojak na płyny infuzyjne |  |  |

CZĘŚĆ VIII

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁAPA PSA DO NAUKI WKŁUĆ DOŻYLNYCH | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁAPA PSA DO NAUKI BANDAŻOWANIA (TYLNA) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁAPA PSA DO NAUKI BANDAŻOWANIA (PRZEDNIA) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt posiada następujące parametry:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁAPA PSA DO NAUKI WKŁUĆ DOŻYLNYCH | Fantom tylnej łapy psa Przeznaczony do nauki wykonywania zastrzyków i pobierania krwi Posiada żyłę boczną odpiszczelową. |  |  |
| 2 | ŁAPA PSA DO NAUKI BANDAŻOWANIA (TYLNA) | Fantom tylnej łapy psa przeznaczony do nauki zakładania opatrunków oraz bandażowania. Oddzielone palce Trwały silikon z przegubowym szkieletem Stałe punkty mocowania |  |  |
| 3 | ŁAPA PSA DO NAUKI BANDAŻOWANIA (PRZEDNIA) | Fantom przednia łapy psa przeznaczony do nauki zakładania opatrunków oraz bandażowania. Oddzielone palce Trwały silikon z przegubowym szkieletem Stałe punkty mocowania |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)