Załącznik nr 1 a

Wykonawca :

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię,nazwisko,stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu/urządzeń w ramach zadania 
„Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” - II

CZĘŚĆ I

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU | Weterynaryjny Automatyczne rozpoczęcie analizy po umieszczeniu paska lub po naciśnięciu przycisku START Dotykowy ekran Wydajność min. 45 testów na godzinę Wewnętrzna drukarka termiczna lub kompatybilna drukarka termiczna zewnętrzna Menu w języku polskim lub angielskim Interfejs USB Zestaw pasków do analizatora (min. 50 szt.) |  |  |

CZĘŚĆ II

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTOSKOP/OFTALMOSKOP | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTOSKOP/OFTALMOSKOP | Weterynaryjny Rękojeść z akumulatorem Ładowarka 3 wzierniki |  |  |

CZĘŚĆ III

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOKLAW | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOKLAW | Wyświetlacz LCD Komora ze stali nierdzewnej Elektroniczna blokada drzwi Zawór bezpieczeństwa Program suszenia Pojemność: min. 16 l |  |  |

CZĘŚĆ IV

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOŁY ZABIEGOWE | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt posiada następujące parametry:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOŁY ZABIEGOWE | Wymiary min. 120x60 cm. Blat kopertowy wykonany ze stali nierdzewnej z odpływem Wysokość 80-90 cm |  |  |
| 2 | STÓŁ ZABIEGOWO- OPERACYJNY | Blat stołu ze stali nierdzewnej Blat profilowany z odpływem na odpady do wiaderka Pole operacyjne: min. 120x60 cm; haczyki bo bokach pola operacyjnego służące do unieruchomienia zwierzęcia Wysokość stołu regulowana Sposób regulacji wysokości stołu: elektryczny; Udźwig: min 100 kg; Zasilanie: 230 V W zestawie: wiaderko; rura do odpływu; stojak na płyny infuzyjne |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)