Załącznik nr 1 a

Wykonawca :

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię,nazwisko,stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu/urządzeń w ramach zadania 
„Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni architektury krajobrazu”

CZĘŚĆ I

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tachimetr | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tachimetr | Elektroniczny Kompensator dwuosiowy Zasięg bez lustra min. 250 m Zasięg z lustrem min. 4000 m Baterie min.6 h pracy Pełna wodoszczelność IP66 Wskaźnik laserowy Czytelny wyświetlacz LCD Klawiatura Oprogramowanie Wyposażenie min.: ładowarka, bateria, osłona obiektywu, walizka transportowa |  |  |

CZĘŚĆ II

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teodolit elektroniczny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teodolit elektroniczny | Wskaźnik laserowy Kompensator 1-osiowy System odczytowy w gradach i stopniach Dwustronny ekran Pomiar kątów poziomych i pionowych Luneta min. 30-krotne powiększenie Laserowy pionownik Wyposażenie min: osłona obiektywu, pion sznurkowy, akumulator z ładowarką, walizka transportowa. |  |  |

CZĘŚĆ III

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niwelatory laserowe | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niwelatory laserowe | Obrotowy Dokładność ±0.1 mm/m Zasięg z odbiornikiem min. 300 m Wyposażenie min.: pilot zdalnego sterowania, tarcza celownicza, 1 akumulator, 1 ładowarka, 1 bateria, walizka. |  |  |

CZĘŚĆ IV

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgielnice pryzmatyczne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dalmierz laserowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśmy geodezyjne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szpilki geodezyjne | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tyczki geodezyjne | 6 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgielnice pryzmatyczne | Dwa pryzmaty Pion sznurkowy Pokrowiec |  |  |
| 2 | Dalmierz laserowy | Wykonywanie pomiarów odległości lub kubatury wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń Obliczanie objętości Obliczanie powierzchni Pamięć pomiarów Zasięg minimalny 0,2 m Wyświetlacz lcd. |  |  |
| 3 | Taśmy geodezyjne | Stalowe Długość min. 30 m Zwijana |  |  |
| 4 | Szpilki geodezyjne | Stalowe Długość mm. 500 mm W komplecie 11 sztuk. |  |  |
| 5 | Tyczki geodezyjne | Składane zakończone grotem Wysokość 2 m Połączenie wsuwane Możliwość przedłużania Pokrowiec |  |  |

CZĘŚĆ V

Szczegółowa kalkulacja cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokościomierz | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

| LP. | NAZWA WYPOSAŻENIA | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | PRODUCENT,MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokościomierz | Optyczny przeznaczony do pomiaru wysokości drzew i innych obiektów. 2 skale do pomiaru z odległości Etui |  |  |

Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu musi zawierać szczegółową kalkulację cenową oraz dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanych sprzętów z wymaganiami 
w Zapytaniu ofertowym.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 														…………………………………………

(podpis)