## Arkusz1
Załącznik nr3
nr sprawy: ZP/11./PN/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń.
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wart. netto (zł) | VAT % | VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Urządzenie do terapii ergotonowej. | szt | 1
2 | Kolumny do ćwiczeń z oporem | szt | 2
3 | Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca | szt | 1
4 | Stół rehabilitacyjny do masażu | szt | 1
5 | Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa | szt | 1
6 | Bieżnia rehabilitacyjna | szt | 1
7 | Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym- | szt | 2
8 | Wioślarz z oporem wodnym | szt | 1
9 | Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer) z oporem magnetycznym – | szt | 1
10 | UGUL zestaw | szt | 1
11 | Inhalator ultradźwiękowy | szt. | 2
12 | Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego | szt. | 1
13 | Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym- wraz z zestawem stjaków | szt. | 1
14 | Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych | szt | 6
15 | Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) | szt | 1
Razem (zł)
SŁOWNIE (zŁ)
Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..…………………………………………….........................
VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...........................
Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Urządzenie do terapii ergotonowej.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie do terapii ergotonowej |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2 | Minimum dwukanałowy aparat (wszystkie kanały w pełni niezależne), |  |  |  | TAK
3 | Działanie na przyczyny powstania bólu, dzięki działaniu na organizm na poziomie struktur komórkowych. Praca w oparciu o efekt niestymulacyjny – SimulFAM i lub stymulacyjny – SimulFAM X |  |  |  | TAK
4 | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, |  |  |  | TAK
5 | Baza procedur terapeutycznych |  |  |  | TAK
6 | Niezwykle prosta obsługa: system „one touch to start” |  |  |  | TAK
7 | Polskie menu zabiegowe z planszami i wskazówkami dotyczącymi położenia elektrod oraz metodyki zabiegu. |  |  |  | TAK
8 | Formy prądu: Sinusoidalne 4 096 - 32 768Hz |  |  |  | TAK
9 | Częstotliwość skanowania: 0,1 - 200Hz |  |  |  | TAK
10 | Prąd wyjściowy (na kanał) max. 310mA/kanał |  |  |  | TAK
11 | Napięcie wyjściowe na kanał max. 76V/kanał |  |  |  | TAK
12 | Maksymalna moc wyjściowa 5000mW/kanał |  |  |  | TAK
13 | Zegar zabiegowy: maksymalnie 90min. |  |  |  | TAK
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Kolumny do ćwiczeń z oporem – szt.2
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Kolumny do ćwiczeń z oporem |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2 | Konstrukcja kolumn metalowa z możliwością montowania do ściany lub specjalnej ramy |  |  |  | TAK
3 | Długość minimum 58 [cm] (+/- 5%). |  |  |  | TAK
4 | Szerokość minimum 55 [cm] (+/- 5%) |  |  |  | TAK
5 | Wysokość minimum 215 [cm] (+/- 5%) |  |  |  | TAK
6 | Dwie linki umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach. |  |  |  | TAK
7 | Min. 17 pozycji ustawień bloczka z linkami |  |  |  | TAK
8 | Waga stosu min. 60kg |  |  |  | TAK
9 | Zestaw ciężarków 10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%) |  |  |  | TAK
10 | Osprzęt: mankiety na stawy skokowe- szt.2 mankiety nadgarstkowe – szt.2 mankiety na udo -szt.2 Pas biodrowy- szt.2 Pas na obręcz barkową – szt.2 Uchwyty pojedyncze – szt.4 |  |  |  | TAK
11 | Waga całkowita zestawu kolumn: max 260 kg(+/-5%) |  |  |  | TAK
12 | Rama metalowa mocowana do ściany z systemem przesuwnym do zamontowania kolumn |  |  |  | TAK
13 | Możliwość swobodnego poruszania się kolumn wzdłuż ramy |  |  |  | TAK
14 | Rama o wymiarach 258 x 252cm (DxH)( +-/5%) |  |  |  | TAK
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca –szt. 1 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2 | Konstrukcja metalowa. |  |  |  | tak
3 | Długość minimum 130 [cm] (+/- 5%). |  |  |  | tak
4 | Szerokość minimum 110 [cm] (+/- 5%) |  |  |  | tak
5 | Wysokość minimum 220 [cm] (+/- 5%) |  |  |  | tak
6 | System jezdny. |  |  |  | tak
7 | Specjalny uchwyt z tyłu kolumny pomocny do przechylania kolumny podczas transportu |  |  |  | tak
8 | Dwie linki umożliwiające ruch we wszystkich płaszczyznach. |  |  |  | tak
9 | Waga stosu min. 60kg |  |  |  | tak
10 | Zestaw ciężarków 10x 2kg+ 10 x 4kg (+/- 5%) |  |  |  | tak
11 | Zestaw mankietów (na stawy skokowe, nadgarstkowe, na udo). |  |  |  | tak
12 | Pas biodrowy, Pas na obręcz barkową. |  |  |  | tak
13 | Uchwyty pojedyncze sztuk 2 |  |  |  | tak
14 | Waga całkowita max 190kg(+/-5%) |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Stół rehabilitacyjny do masażu –szt. 1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Stół rehabilitacyjny do masażu |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Leżysko siedmioczęściowe (leżysko główne, część pod nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę) |  |  |  | Tak
3 | Regulowane podłokietniki montowane do zagłówka |  |  |  | Tak
4 | Specjalne przystawki limfatyczne z regulacją kata montowane na wysokości części środkowej leżyska |  |  |  | Tak
5 | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji -85 do +35 stopni) |  |  |  | Tak
6 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie od 49 do 105cm +/-5%) |  |  |  | Tak
7 | Wysokość regulowana za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu |  |  |  | Tak
8 | Regulacja części środkowej stołu za pomocą siłownika elektrycznego z możliwością ustawienia do pozycji Pivota (+40 stopni) ( +/-5%) |  |  |  | Tak
9 | Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do + 70stopni( +/-5%) |  |  |  | Tak
10 | Stopki (nóżki)z regulacją wysokości do poziomowania stołu |  |  |  | Tak
11 | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali o profilach okrągłych, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania |  |  |  | Tak
12 | Centralny system jezdny ( za pomocą jednej dźwigni unoszone i opuszczane są 4 kółka) |  |  |  | Tak
13 | Wymiary leżyska 190x66cm( +/-5%) |  |  |  | Tak
14 | Dopuszczalne obciążenie min. 150- 200kg |  |  |  | Tak
15 | Wtyczka z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w przypadku przecięcia kabla |  |  |  | Tak
16 | Zasilanie: 230V/50Hz |  |  |  | Tak
17 | Kolor tapicerki do wyboru |  |  |  | TAK
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa – szt.1 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej |  |  |  | tak
3 | Regulacja w płaszczyźnie(+/-5%): strzałkowej -14 do +22 stopni za pomocą siłownika elektrycznego czołowej -20 do +20 stopni za pomocą sprężyn gazowych poprzecznej -12 do + 12 stopni za pomocą sprężyn gazowych |  |  |  | tak
4 | Regulacja zagłówka od -44 do +36 stopni (+/-5%) |  |  |  | tak
5 | Zakres regulacji wysokości stołu 580-880mm(+/-5%) |  |  |  | tak
6 | Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna |  |  |  | tak
7 | Elektroniczna kontrola trakcji |  |  |  | tak
8 | Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg(+/-5%) |  |  |  | tak
9 | Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-21kg(+/-5%) |  |  |  | tak
10 | Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę |  |  |  | tak
11 | Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa) |  |  |  | tak
12 | Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej |  |  |  | tak
13 | dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej) |  |  |  | tak
14 | zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi |  |  |  | tak
15 | Kartotek pacjenta ze skalą bólową VAS |  |  |  | tak
16 | Informacje o zabiegu, wskazaniach, przeciwskazaniach, rodzaju trakcji itp. w postaci e-książeczki |  |  |  | tak
17 | Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomy wysięgniku |  |  |  | tak
18 | w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa) |  |  |  | tak
19 | Odciążenie stołu do 150 kg |  |  |  | tak
20 | Wymiar: 2270x730 |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Bieżnia rehabilitacyjna –szt. 1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Regulacja prędkości: 0,5 – 18 km/h (co 0,2) |  |  |  | tak
3 | Wysokość wejścia na pas: max. 23 cm |  |  |  | tak
4 | Elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20% |  |  |  | tak
5 | Możliwość opcjonalnego doposażenia w odczyt tętna ćwiczącego za pomocą pasa POLAR |  |  |  | tak
6 | Przycisk bezpieczeństwa STOP |  |  |  | tak
7 | Poręcze boczne wzdłuż całej długości pasa transmisyjnego |  |  |  | tak
8 | 42 programy - 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji) - 28 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.) - 8 programów wolnych |  |  |  | tak
9 | Szeroka powierzchnia biegu min 50 x 150cm (+/- 5%) |  |  |  | tak
10 | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg (+/- 5%) |  |  |  | tak
11 | moc silnika bieżni: min. 2,2 kW |  |  |  | tak
12 | Wymiary bieżni: 210 x 85 cm (+/- 5%) |  |  |  | tak
13 | Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s). |  |  |  | tak
14 | Powierzchnia absorbująca wstrząsy |  |  |  | tak
15 | Pomiar: prędkości, elewacji, dystansu, ilości kroków, kalorii, czasu, METS |  |  |  | tak
16 | Certyfikat medyczny 93/42 EEC |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Ergometr cyklocentryczny kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym-szt.2 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | 20 stopni regulacji oporu |  |  |  | tak
3 | 2 komory na wodę( czynna i bierna) |  |  |  | tak
4 | Możliwość ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych |  |  |  | tak
5 | Praca w obu kierunkach (przód/tył) |  |  |  | tak
6 | Wygodne, obrotowe siedzisko z oparciem pod plecy |  |  |  | tak
7 | Obrotowa(360 stopni) regulacja pozycji ramienia |  |  |  | tak
8 | Możliwość ćwiczenia kończyn górnych w pozycji stojącej |  |  |  | tak
9 | Specjalna konstrukcja uchwytów umożliwiająca podłączenie kończyn dolnych lub górnych bez konieczności zmiany uchwytów |  |  |  | tak
10 | Interaktywny monitor wyświetlający: - czas - prędkość - dystans - ilość obrotów - kalorie - poziom obciążenia - tętno |  |  |  | tak
11 | Program interwałowy, Program ze stałą ilością obrotów |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Wioślarz z oporem wodnym – szt.1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Wioślarz z oporem wodnym |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Minimum 20 stopni regulacji oporu |  |  |  | tak
3 | interaktywny monitor wyświetlający: - czas - prędkość - dystans - ilość obrotów - kalorie - poziom obciążenia - tętno |  |  |  | tak
5 | wygodne siedzisko - ergonomiczne uchwyty - zastosowanie pasa prowadzącego – brak konieczność smarowania - unikalne podparcie stóp zapewniające stabilną pozycję - kółka transportowe |  |  |  | tak
6 | 2 komory na wodę( aktywa i bierna) |  |  |  | tak
7 | Łopatki w komorze aktywne wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  | tak
8 | Konstrukcja ramy aluminiowa |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer) z oporem magnetycznym – szt.1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Eliptyczny ergometr treningowy( crosstrainer) z oporem magnetycznym – szt.1 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Max obciążenie użytkownika nie mniejsze niż 150 kg |  |  |  | tak
3 | Wygodne, wyprofilowane, podwójne uchwyty |  |  |  | tak
4 | Regulacja wysokości uchwytów |  |  |  | tak
5 | Pas antypoślizgowy |  |  |  | tak
6 | Regulacja oporu magnetyczna min. (1-24 stopnie) |  |  |  | tak
7 | Możliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar |  |  |  | tak
8 | Pomiar w czasie rzeczywistym: -obroty na minutę (RPM) - czas pedałowania - przebyty dystans - moc (w Watach) - spalane kalorie |  |  |  | tak
9 | Dane techniczne: (+/- 30mm) Wysokość: 183cm Szerokość: 71cm Długość: 97cm |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : UGUL zestaw – kpl. 1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | UGUL zestaw |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Krata metalowa, malowana proszkowo na kolor biały ( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x203cm(+/-5%) |  |  |  | tak
3 | Osprzęt do UGUL-a – kpl. 1: Zestaw zawiera minimum: Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x 0,16 m.. – 1szt Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt Obciążnik 0,5 kg -2szt Obciążnik 1,0 kg – 2szt Obciążnik 1,5 kg – 1szt Obciążnik 2,0 kg – 1szt Obciążnik 2,5 kg – 1szt Obciążnik 3,0 kg – 1szt Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt Esik – hak do zawieszeń – 30szt |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Inhalator ultradźwiękowy- szt.2
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Inhalator ultradźwiękowy |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | zakres średnic cząsteczek 0,5 do 6um |  |  |  | tak
3 | Wydajność nawiewu 0 - 30 l / min |  |  |  | tak
4 | wydajność aerozolu 0 - 5 ± 10 % ml / min |  |  |  | tak
5 | wydajność sprężarki 15,5 l/min |  |  |  | tak
6 | pojemność naczynia na lek max 30ml |  |  |  | tak
7 | Temperatura termo aerozolu: max 38 stopni |  |  |  | tak
8 | Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHz |  |  |  | tak
9 | pobór mocy max. 40-70 VA |  |  |  | tak
10 | waga do 4,0 kg |  |  |  | tak
11 | klasa ochronności I typ B |  |  |  | tak
12 | Standardowe wyposażenie |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Urządzenie pracuje w zamkniętym łańcuchu kinematycznym i dawkowanym oporze poprzez elastomery |  |  |  | tak
3 | Ilość oporowych gum- min. 8 sztuk |  |  |  | tak
4 | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |  |  | tak
5 | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. |  |  |  | tak
6 | Urządzenie wyposażone w tapicerowany fotel z regulowanym oparciem za pomocą sprężyny gazowej |  |  |  | tak
7 | Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną z wbudowanymi czujnikami nacisku, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równoważne i koordynacji. |  |  |  | tak
8 | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowane, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów |  |  |  | tak
9 | Oprogramowanie mogące obsługiwać do 10 różnych urządzeń |  |  |  | tak
10 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth, |  |  |  | tak
11 | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania |  |  |  | tak
12 | Wymiary: Wymiary: 1890 x 580 x 1170 mm • Waga: 120 kg |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt. oraz Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym-1szt. |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Urządzenie z oprogramowanie wykorzystujące koncepcję biofeedbacku |  |  |  | tak
3 | Urządzenie do ćwiczeń zgięcia, wyprostu, odwiedzenia i przywiedzenia w stawie ramiennym, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem oraz izometrycznych, |  |  |  | tak
4 | Możliwość pomiaru, wykonania testu siły oraz zakresu ruchomości |  |  |  | tak
5 | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne i ćwiczeniowe zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem |  |  |  | tak
6 | Trening z możliwością zmiany parametrów w czasie rzeczywistym( podczas trwania ćwiczenia) |  |  |  | tak
7 | Urządzenie wraz z oprogramowaniem sterującym umożliwia prowadzenie interaktywnej diagnostyki oraz procesu rehabilitacji z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym |  |  |  | tak
8 | Minimum 12 programów( gier) treningowych |  |  |  | tak
9 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów indywidualnie |  |  |  | tak
10 | Oprogramowanie obsługujące do 10 różnych urządzeń jednocześnie |  |  |  | tak
11 | Możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb i możliwości pacjentów( długość ramienia urzadzenia) |  |  |  | tak
12 | Ruchomy uchwyt zmieniający swoją długość w trakcie ruchu dostosowujący się do długości kończyny w całym jej zakresie ruchu |  |  |  | tak
13 | Możliwość zmiany obciążenia wykorzystywanego do ćwiczeń w zakresie 0d 1 do 5 gum |  |  |  | tak
14 | Maksymalne dopuszczalne wymiary: szerokość x długość: 129x79cm (+/- 5%) wysokość: 159cm (+/- 5%) |  |  |  | tak
15 | Zestaw stojaków do urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym- 1kpl |  |  |  | tak
16 | Stabilny stojak wysoki na kółkach ze stali malowany proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta |  |  |  | tak
17 | Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 42 cale |  |  |  | tak
18 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |  |  |  | tak
19 | Stabilny stojak niski na kółkach ze stali malowany proszkowo z specjalną kieszenią pod komputer przeznaczony pod monitor terapeuty |  |  |  | tak
20 | Monitor dla terapeuty o przekątnej min. 21 cali |  |  |  | tak
21 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |  |  | tak
22 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 64 bit, - procesor Intel Core i3 3.70GHz - pamięć RAM DDR4 2133MHz 8GB - karta graficzna PCI-E GeForce GTX1050 OC 2GB GDDR5 - dysk SSD 120 GB - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych –szt.6
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble owalne ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. Szczeble o rozstawie 145 mm połączone są z bokami nierozłącznie |  |  |  | tak
3 | Dane Techniczne min: Szerokość: 90 cm Głębokość: 250 cm |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Przedmiot : Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Tryb oporowy – dzięki niemu uzyskuje się efekt ogrzewania głębszych części ciała, co umożliwia leczenie kości, ścięgien, więzadeł i rozcięgien. |  |  |  | tak
3 | Tryb pojemnościowy – zabiegowi poddawane są części położone powierzchniowo – mięśnie i powierzchniowe naczynia krwionośne. |  |  |  | tak
4 | Min.4 częstotliwości pracy celem optymalizacji leczenia różnych tkanek na różnych głębokościach( 420, 500,720, 1000khz)(+/-5%) |  |  |  | tak
5 | Pomiar i wskazanie przekazanej energii do tkanek (J) celem prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii |  |  |  | tak
6 | Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania – ułatwia to jak najlepsze wykonanie zabiegu) podczas trwania terapii |  |  |  | tak
7 | Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej) w sposób ciągły lub przerywany |  |  |  | tak
8 | Częstotliwość trybu impulsowego: 1 – 5 Hz |  |  |  | tak
9 | Moc wyjściowa -elektroda oporowa max.300 W regulowana w sposób ciągły |  |  |  | tak
10 | Dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 5” |  |  |  | tak
11 | 3 elektrody oporowe 35, 55 i 75 mm( +/-5%) |  |  |  | tak
12 | 3 elektrody pojemnościowe 35, 55 i 75 mm(+/-5%) |  |  |  | tak
13 | Elektroda nieruchoma, biernie zamykająca obwód wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  | tak
14 | Bierne elektrody samoprzylepne min. 2 sztuki |  |  |  | tak
15 | Możliwość doposażenia w system wieloelektrodowy do zabiegów automatycznych |  |  |  | tak
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
Note on B91: user: