## Arkusz1
Załącznik nr3.2
nr sprawy: ZP/11/PN/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń.
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wart. netto (zł) | VAT % | VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Urządzenie do terapii ergotonowej. | szt | 1
2 | Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) | szt | 1
Razem (zł)
Przedmiot : Urządzenie do terapii ergotonowej.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie do terapii ergotonowej |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2 | Minimum dwukanałowy aparat (wszystkie kanały w pełni niezależne), |  |  |  | TAK
3 | Działanie na przyczyny powstania bólu, dzięki działaniu na organizm na poziomie struktur komórkowych. Praca w oparciu o efekt niestymulacyjny – SimulFAM i lub stymulacyjny – SimulFAM X |  |  |  | TAK
4 | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, |  |  |  | TAK
5 | Baza procedur terapeutycznych |  |  |  | TAK
6 | Formy prądu: Sinusoidalne 4 096 - 32 768Hz |  |  |  | TAK
7 | Częstotliwość skanowania: 0,1 - 200Hz |  |  |  | TAK
8 | Prąd wyjściowy (na kanał) max. 310mA/kanał |  |  |  | TAK, podać
9 | Napięcie wyjściowe na kanał max. 76V/kanał |  |  |  | TAK, podać
10 | Maksymalna moc wyjściowa 5000mW/kanał |  |  |  | TAK
11 | Zegar zabiegowy: maksymalnie 90min. |  |  |  | TAK
Przedmiot : Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej) – szt.1 |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2 | Tryb oporowy – dzięki niemu uzyskuje się efekt ogrzewania głębszych części ciała, co umożliwia leczenie kości, ścięgien, więzadeł i rozcięgien. |  |  |  | tak
3 | Tryb pojemnościowy – zabiegowi poddawane są części położone powierzchniowo – mięśnie i powierzchniowe naczynia krwionośne. |  |  |  | tak
4 | Min.4 częstotliwości pracy celem optymalizacji leczenia różnych tkanek na różnych głębokościach( 420, 500,720, 1000khz)(+/-5%) |  |  |  | tak
5 | Pomiar i wskazanie przekazanej energii do tkanek (J) celem prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii |  |  |  | tak
6 | Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania – ułatwia to jak najlepsze wykonanie zabiegu) podczas trwania terapii |  |  |  | tak
7 | Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej) w sposób ciągły lub przerywany |  |  |  | tak
8 | Częstotliwość trybu impulsowego: 1 – 5 Hz |  |  |  | tak
9 | Moc wyjściowa -elektroda oporowa max.300 W regulowana w sposób ciągły |  |  |  | tak
10 | Dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 5” |  |  |  | tak
11 | 3 elektrody oporowe 35, 55 i 75 mm( +/-5%) |  |  |  | tak
12 | 3 elektrody pojemnościowe 35, 55 i 75 mm(+/-5%) |  |  |  | tak
13 | Elektroda nieruchoma, biernie zamykająca obwód wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  | tak
14 | Bierne elektrody samoprzylepne min. 2 sztuki |  |  |  | tak
15 | Możliwość doposażenia w system wieloelektrodowy do zabiegów automatycznych |  |  |  | tak
16 | Możliwość doposażenia w zestaw aplikatorów manualnych wykonanych ze stali nierdzewnej |  |  |  | tak
SŁOWNIE (zŁ)
Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..…………………………………………….........................
VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...........................
Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy