{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,11],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[12,0,12,11],[13,1,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,1,14,7],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,7],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,1,16,7],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,7],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[26,0,26,3],[28,0,28,11],[30,0,30,11],[32,0,32,11],[35,7,35,11],[36,7,36,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr3.1"]
["nr sprawy: ZP/11/PN/2019"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY \nwraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń."]
[]
[]
["Lp","Nazwa asortymentu",{"$nulls":3},"J.m.","Ilość","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","VAT %","VAT (zł)","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Inhalator ultradźwiękowy",{"$nulls":3},"szt.",2]
[{"$nulls":5},"Razem (zł)"]
[]
[]
[]
[]
["Przedmiot : Inhalator ultradźwiękowy- szt.2"]
["Lp.","PARAMETRY TECHNICZNE",{"$nulls":6},"Parametr \nwymagany",null,"Parametr \noferowany"]
[1,"Inhalator ultradźwiękowy",{"$nulls":6},"Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta"]
[2,"zakres średnic cząsteczek 0,5 do 6um",{"$nulls":6},"tak"]
[3,"Wydajność nawiewu 0 - 30 l / min",{"$nulls":6},"tak"]
[4,"wydajność aerozolu 0 - 5 ± 10 % ml / min",{"$nulls":6},"tak"]
[5,"wydajność sprężarki 15,5 l/min",{"$nulls":6},"tak"]
[6,"pojemność naczynia na lek max 30ml",{"$nulls":6},"tak"]
[7,"Temperatura termo aerozolu: max 38 stopni",{"$nulls":6},"tak"]
[8,"Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHz",{"$nulls":6},"tak"]
["9.","Standardowe wyposażenie",{"$nulls":6},"tak"]
[]
[]
[]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..……………………………………………........................."]
[]
["VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}