EZ.230.59.2019                                                                        Rabka-Zdrój, dnia 30 września 2019 r.

Wykonawcy

postępowania przetargowego

Znak sprawy ZP.17.PN.2019 - Dostawy materiałów opatrunkowych

„Uzdrowisko-Rabka”  S.A , działając na podst. art. 38 ust 2, ,Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r-Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) odpowiada na  zapytania do treści SIWZ :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 3 poz. 48 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp:pozostajemy przy zapisie w  SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 3 poz. 49 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp:pozostajemy przy zapisie w  SIWZ

Pytanie 3

Załącznik 3, poz. 2,4-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 4

Załącznik 3,poz. 2

Czy zamawiający dopuści wymiar 7,5 cm x 7,5 cm?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 5

Załącznik 3, poz.4

Czy zamawiający dopuści wymiar 10 cm x 10 cm?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 6

Załącznik 3, poz. 7

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100szt. i wycenę z przeliczeniem ilości ?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 7

Załącznik 3, poz. 2,4-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit.8 w. o wadze odpowiednio do pozycji:

5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%)

7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g

10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 8

Załącznik 3, poz. 16

Czy zamawiający dopuści plaster o wymiarze 6 cm x 8 cm                                                                                              Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 9

Załącznik 3, poz. 1-7,10-16,28-29,44-49

Czy zamawiający wydzieli poz. . 1-7,10-16,28-29,44-49 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pytanie 10

Załącznik 3, poz. 46-49

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Zamawiający

/ Uzdrowisko-Rabka S.A./