{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pakiet 4"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pakiet 4","index":0,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[45,2,45,5],[46,0,46,1],[48,0,48,8],[50,0,50,8],[54,5,54,8],[55,5,55,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa nr ZP.13.PN.2020                                                                                                                            Załącznik nr.3/4"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"cewnik Foley CH 12","szt",10]
[2,"cewnik Foley CH 14","szt. ",10]
[3,"cewnik Foley CH 16","szt.",30]
[4,"cewnik Foley CH 18","szt.",30]
[5,"cewnik Foley CH 20","szt.",30]
[6,"igły jednorazowe 0,5x25mm","op.",204,"op.100 szt."]
[7,"igły jednorazowe 0,7x30mm","op.",30,"op.100 szt."]
[8,"igły jednorazowe 0,8x40mm","op.",50,"op.100 szt."]
[9,"igły jednorazowe 0,9x40mm","op.",50,"op.100 szt."]
[10,"igły jednorazowe 1,1x40mm","op.",204,"op.100 szt."]
[11,"igły jednorazowe 1,2x40mm","op.",50,"op.100 szt."]
[12,"kieliszki do lekarstw plastikowe","op.",800,"op.80 szt."]
[13,"przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy apirogenny wolny od ftalanów ,komora wolna od  PCV,posiada precyzyjny regulator przepływu,op.przyrządu folia papier.","szt.",6000]
[14,"strzykawka 50ml z rozszerzeniem do 60 ml. do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiar.","szt.",200,"kolor bezbarwny"]
[15,"strzykawka insulinowa 1ml z igłą","szt.",10]
[16,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer, posiadająca biały lub kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , brak zwężeń w centralnej części tłoka,podwójne zabezpieczenie tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 2 ml","op.",150,"op.100 szt."]
[17,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer, posiadająca biały lub kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , brak zwężeń w centralnej części tłoka,podwójne zabezpieczenie tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 5 ml","op.",110,"op 100 szt.                             "]
[18,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer, posiadająca biały lub kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , brak zwężeń w centralnej części tłoka,podwójne zabezpieczenie tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 10ml","op.",50,"op.100 szt"]
[19,"Strzykawka dwuczęsciowa, końcówka Luer, posiadająca biały lub kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , brak zwężeń w centralnej części tłoka,podwójne zabezpieczenie tłoka, nazwa producenta nadrukowana na cylindrze, sterylna. Objętość 20 ml","op.",80,"op.100 szt"]
[20,"szpatułki laryngologiczne drewniane dla dorosłych n/jał","op.",110,"op.100 szt."]
[21,"Worek do dobowej zbiórki moczu 2l. ","szt.",110,"jałowy"]
[22,"żel do badań USG typu żelpol","op.",160,"op.500 g.do badań ultrasonograf oraz fizykoterapeutycznych  z wykorzystaniem ultradżwięków"]
[23,"żel do EKG typu żelpol","op.",30,"op.250 g."]
[24,"elektrody EKG jednoraz.z żelem do testów wysiłkowych do Holtera dla dorosłych prostokatna 56x42","op.",900,"op. 50 szt. "]
[25,"korek do kaniul jałowy trzpień powyżej krawędzi","szt.",9200]
[26,"Papier cieploczuly Aparat ASCARD-3 do EKG z nadrukiem 104x40, gwarancja trwałości nadruku 5 lat","szt.",600]
[27,"maska tlenowa z drenem dla dorosłych","szt.",50]
[28,"cewnik do podawania tlenu dla dorosłych","szt.",50]
[29,"naczynie na lek do inhalatora Thomex","szt.",100]
[30,"rura karbowana 80cm do inhalatora Thomex","szt",30]
[31,"ustnik prosty do inhalatora Thomex","szt ",30]
[32,"maseczka ratownicza jednorazowego użytku","szt",20]
[33,"opaska uciskowa z automatyczną zapinką (staza)","szt",30]
[34,"przedłużacz do pomp infuzyjnych nie zawierający ftalanów","szt",200,"przeźroczysty"]
[35,"przedłużacz do pomp infuzyjnych nie zawierający ftalanów","szt",100,"bursztynowy do leków światłoczułych"]
[36,"Papier ASCARD A4 z nadrukiem 112 mm x 25, gwarancja trwałości nadruku 5 lat","szt",100,"B56"]
[37,"okulary ochronne do lamp kwarcowych i Solux","szt",100]
[38,"ostrze chirurgiczne nr 18 jał.stal węglowa","op.",8,"op.100 szt."]
[39,"strzykawka 50ml do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiarową","szt.",100,"bursztynowa"]
[40,"Kaniula bezpieczna do żył obwodowych z dodatkowym portem oraz skrzydełkami, wykonana z FEP lub PUR, z paskami  kontrastującymi w RTG  min 4 paski, filtrem hydrofobowym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, wyposażona w system bezpieczeństwa w postaci metalowego zatrzasku aktywującego się automatycznie po wyjęciu ostrza. Rozmiar 18G-22G","szt.",4400]
[null,null,"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]