{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pakiet 4"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pakiet 4","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[19,0,19,8],[21,0,21,8],[25,5,25,8],[26,5,26,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa nr ZP.13.PN.2020                                                                                                                            Załącznik nr.3/11"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar S","op.",1840,"op.100 szt."]
[2,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar M","op.",100,"op.100 szt."]
[3,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar L","op.",50,"op.100 szt."]
[4,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnek kat.I.  rozmiar S","op.",50,"op.100 szt."]
[5,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnek kat.I.  rozmiar M","op.",100,"op.100 szt."]
[6,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnek kat.I.  rozmiar L","op.",50,"op.100 szt."]
[7,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnek kat.I.  rozmiar XL","op.",50,"op.100 szt."]
[8,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar S  ","op.",2120,"op.100 szt."]
[9,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar M  ","op.",1920,"op.100 szt."]
[10,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar L  ","op.",720,"op.100 szt."]
[11,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. RozmiarXL  ","op.",200,"op.100 szt."]
[null,null,"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]