{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[9,2,9,5],[10,0,10,1],[12,0,12,8],[14,0,14,8],[18,5,18,8],[19,5,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa nr ZP.15.PN.2020                                                                                                                            Załącznik nr 3.2."]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I.  rozmiar S","op.",25,"op.100 szt."]
[2,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I.  rozmiar M","op.",50,"op.100 szt."]
[3,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I.  rozmiar L","op.",50,"op.100 szt."]
[4,"rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną, oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671 ,posiadające AQL 1,0 ,oznakowane fabrycznie na opakowaniu spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.I.  rozmiar XL","op.",25,"op.100 szt."]
[null,null,"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]