{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pakiet 4"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pakiet 4","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[9,2,9,5],[10,0,10,1],[12,0,12,8],[14,0,14,8],[18,5,18,8],[19,5,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa nr ZP.15.PN.2020                                                                                                                           Załącznik nr 3/3"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar S  ","op.",1060,"op.100 szt."]
[2,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar M  ","op.",960,"op.100 szt."]
[3,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. Rozmiar L  ","op.",360,"op.100 szt."]
[4,"Rękawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe, teksturowane na opuszk: palec: min. 0,10mm   + 0,02mm, dłoń: 0,07  + 0,01mm  mankiet:  0,06 długość min.240mm, bez protein lateksu mankiet rolowany, posiadające AQL 1,0 przebadane na przenikanie substancji chemiczych zgodnie z normą EN 374-3,EN 455,  oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671.Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat.III ,dopuszczone do kontaktu z żywnościa. RozmiarXL  ","op.",100,"op.100 szt."]
[null,null,"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]