{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[8,2,8,5],[9,0,9,1],[11,0,11,8],[13,0,13,8],[17,5,17,8],[18,5,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Sprawa :ZP.28.PN.2020                                                                                                                         Załącznik nr.3.1"]
["FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"]
["(zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru)"]
[null,"Nazwa asortymentu","J.m.","Ilość","Uwagi","Cena jedn. Netto (zł)","Wart. netto (zł)","Wartość VAT","Wartość brutto (zł)"]
[1,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar S","op.",920,"op.100 szt."]
[2,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar M","op.",50,"op.100 szt."]
[3,"rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm ,brzeg mankietu równomiernie  zrolowany ,rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2) -2.-3 lub równoważną oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671,zgodne z normą EN455-1.2.3.4 EN420 posiadające AQL 1,0 oznakowane fabrycznie na opakowaniu  spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kat.III ,  rozmiar L","op.",25,"op.100 szt."]
[null,null,"Razem (zł)"]
["SŁOWNIE (zŁ)"]
[]
["Netto:…………………………………………………………………………………………………………………….........................                                                 "]
[]
["VAT:……………………………………………………………………………………………………………………..........................."]
[]
["Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………............................"]
[]
[{"$nulls":5},"………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"Pieczęć i podpis wykonawcy"]