## Arkusz1
Załącznik nr 3.3
numer sprawy ZP.18.RWZ.2021 r.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wart. netto (zł) | VAT % | VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Laser ze skaneren | kpl | 1
Razem (zł)
SŁOWNIE (zŁ)
Netto:……………………………………………………………………………………………………………………
VAT:…………………………………………………………………………………………………………………….
Brutto:…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy
L.p. |  | potwierdzenie oferowanego parametru/tak
1. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
2. | Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej
3. | Sonda laserowa punktowa o długości fali 808nm./ mocy min.400mW
4. | Aplikator skanujący o mocy 450mW+ 100mW
5. | Aplikator skanujący IR + R (808nm i 660nm)
6. | Praca ciągła i impulsowa.
7. | W przypadku skanera automatyczne obliczanie czasu w zależności od parametrów zabiegu - dawka, moc, współczynnik wypełnienia, obszar zabiegowy
8. | Zakres częstotliwości min. 1 -5000 Hz
9. | Zegar zabiegowy 99min
10. | Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii dla sondy punktowej
11. | Bank gotowych programów terapeutycznych
12. | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
13. | trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorze skanującym
14. | regulacja wysokości ramienia min. 600-1400mm
15. | kąt regulacji kąta obrotu aplikatora laserowego skanującego -90° – +90°
16. | system jezdny z hamulcami
17. | Okulary szt.2
[5 empty] | Pieczęć i podpis wykonawcy |  |  |  | ………………………………………………