## Arkusz1
Załącznik nr | [7 empty] | 3
nr sprawy: ZP.01.RWZ.2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY wraz z formularzami zawierającymi opisy parametrów oferowanych urządzeń.
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wart. netto (zł) | VAT % | VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji | szt. | 8
Razem (zł)
Przedmiot : Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji 8 szt.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany
1 | Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji |  |  |  | Tak – podać nazwę handlową urzadzenia , typ ,model, rok produkcji , kraj pochodzenia oraz producenta
2 | Elektryczny stół do masażu i rehabilitacji- 8szt
3 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji |  |  |  | tak
4 | Atestowana dwuwarstwowa tapicerka min. 14 wersji kolorystycznych grubość tapicerki min.40mm |  |  |  | tak
5 | Stalowa rama malowana proszkowo w dwukolorowym wykończeniu |  |  |  | tak
6 | Stół wyposażony w pilot ręczny do regulacji wysokości |  |  |  | tak
7 | Regulacja stołu w zakresie 48-96cm |  |  |  | tak
8 | Udźwig do min.180kg oraz bezpiecznego obciążenia roboczego min.240kg |  |  |  | tak
9 | Pilot stołu wyposażony w automatyczny system blokowania |  |  |  | tak
10 | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej |  |  |  | tak
11 | System jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1cm umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |  |  | tak
12 | Dwie zatyczki do otworu na twarz (okrągła i w kształcie rogala) |  |  |  | tak
13 | System płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą |  |  |  | tak
14 | Zmiana wysokości boczków za pomocą docisku dłonią z automatyczną blokadą pozycji |  |  |  | tak
15 | Długość stołu 205 cm (+/-2cm) Szerokość stołu 69cm |  |  |  | tak
16 | Waga stołu max.110kg |  |  |  | tak
17 | Kąt regulacji sekcji przedniej: -70 – +40° |  |  |  | tak
18 | Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85° |  |  |  | tak
19 | Sekcja przednia o długości 46cm Sekcja środkowa o długości 54cm Sekcja tylna o długości 101cm |  |  |  | tak
20 | W zestawie wieszak na papier |  |  |  | tak
SŁOWNIE (zŁ)
Netto:………………………………………………………..…………...………………………………………………..…………………………………………….........................
VAT:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...........................
Brutto:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy