Załącznik nr 5 do Umowy

Blok operacyjny - Bytów

AMPUTACJA

1. Talerz amputacyjny --------------------------- 1

2. Pilnik ---------------------------------------------- 1

3. Piła ------------------------------------------------- 2

4. Podważka kostna ------------------------------ 1

5. Haki typu grabie ------------------------------ 5

6. Raspator ----------------------------------------- 2

7. Łyżeczki ------------------------------------------ 2

8. Haki jednozębne ------------------------------ 2

9. Dłuto --------------------------------------------- 1

10. Kulociąg --------------------------------------- 2

11. Zgryzak typu ,,Luer'' ----------------------- 2

Razem = 21szt.

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny – Bytów

Chirurgia ręki ,,1, 2, 3, 4….”

- Farabefy--------------------------------------------------------------2

- Hak trójzębny-------------------------------------------------------1

- Hak dwuzębny------------------------------------------------------2

- Imadło----------------------------------------------------------------1

- Kocher----------------------------------------------------------------2

- Maczak---------------------------------------------------------------1

- Nasadka--------------------------------------------------------------1

- Nożyce----------------------------------------------------------------3

- Opinaki---------------------------------------------------------------4

- Peany proste-------------------------------------------------------2

- Peany zakrzywione-----------------------------------------------2

- Pęseta anatomiczna----------------------------------------------2

- Pęseta chirurgiczna-----------------------------------------------2

- Sonda rowkowa---------------------------------------------------1

Zestaw proszę zapakować serwetkę z włókniny oraz w dwie warstwy papieru

Blok operacyjny- Bytów

Dermatom

1. Dermatom 25 mm

2. Dermatom 50 mm

3. Podstawka

4. Koszyczek z ostrzami

Dermatom proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz rękaw papierowo- foliowy

Blok operacyjny – Bytów

Laparatomia + ,,L+”

- Hak wątrobowy----------------------------------------------------1

- Hak powłokowy----------------------------------------------------1

- Hak głęboki---------------------------------------------------------2

- Łopata szeroka-----------------------------------------------------1

- Imadło długie------------------------------------------------------1

- Nożyczki długie----------------------------------------------------1

- Pęseta anatomiczna długa--------------------------------------1

- Pean------------------------------------------------------------------10

- Klem twardy--------------------------------------------------------4

- Klem miękki--------------------------------------------------------4

- Klem okienkowy--------------------------------------------------2

- Deszamp duży ----------------------------------------------------1

- Szapi-----------------------------------------------------------------6

- Opinak---------------------------------------------------------------3

Pean + Opinak

Klemy + Opinak

Szpilki + Opinak

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny – Bytów

Laparatomia ,,1, 2, 3, 4, 5…”

- Nasadki----------------------------------------------------------2

- Pęseta chirurgiczna-------------------------------------------2

- Pęseta anatomiczna------------------------------------------4

- Pean--------------------------------------------------------------10

- Pean zakrzywiony---------------------------------------------10

- Opinaki-----------------------------------------------------------4

- Mikulicz----------------------------------------------------------8

- Kocher------------------------------------------------------------10

- Szapi--------------------------------------------------------------4

- Imadło------------------------------------------------------------3

- Nożyczki---------------------------------------------------------4

- Instrument------------------------------------------------------1

- Klemy okienkowe----------------------------------------------2

- Klemy twarde---------------------------------------------------5

- Klemy miękkie -------------------------------------------------5

- Izrael--------------------------------------------------------------1

- Gujon-------------------------------------------------------------1

- Deszamp---------------------------------------------------------2

- Łopata wąska---------------------------------------------------1

- Maczaki----------------------------------------------------------4

- Farabety---------------------------------------------------------2

- Haki powłokowe-----------------------------------------------2

- Haki głębokie---------------------------------------------------2

- Hak wątrobowy------------------------------------------------1

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

LAPAROSKOP 1,2…(STORZ)

1. Optyka lap. -------------------------------- 1

2. Narzędzia lap. Długie ------------------- 5

3. Elektroda lap. Haczykowa ------------- 1

4. Rurka ssąco - płucząca ------------------ 1

5. Trokar lap.Ø5 ----------------------------- 2

6. Obturator Ø5 ----------------------------- 2

7. Trokar lap. Ø10 -------------------------- 2

8. Obturator. Ø10 --------------------------- 2

9. Redukcja lap. Ø10/ Ø5 ----------------- 1

10. Igły do ssaka ---------------------------- 2 (krótka+długa)

11. Mandryn do trokarów --------------- 4

12. Kubek ------------------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

Zestaw ,, LG1'',,LG2''

1. Peany małe -------------------------------------- 10

2. Kochery małe ----------------------------------- 10

3. Kochery duże ------------------------------------ 4

4. Peany duże --------------------------------------- 4

5. Maczaki -------------------------------------------- 8

6. Klemy okienkowe ------------------------------- 2

7. Kukociąg 2-u zębne ----------------------------- 2

8. Kulociąg 4-ro zębne ----------------------------- 1

9. Mikulicz -------------------------------------------- 6 (4+2)

10. Szapi ----------------------------------------------- 4

11. Pęseta anatomiczna -------------------------- 4

12. Pęseta chirurgiczna --------------------------- 4

13. Nożyczki ----------------------------------------- 4

14. Imadło -------------------------------------------- 3

15. Wziernik dolny +górny ----------------------- 1 kpl.

16. Deszamp ---------------------------------------- 2

17. Nasadka ----------------------------------------- 2

18. Opinak ------------------------------------------- 6

19. Szpadel ------------------------------------------- 1

20. Farabef ------------------------------------------- 2

21. Nerka ---------------------------------------------- 1

22. Grajzer -------------------------------------------- 1

23. Mikulicz gruby ---------------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

Mini szyciowy 1,2….

1. Pean ----------------------------------- 1

2. Pean zakrzywiony ----------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny -Bytów

DSB

Instrumentarium do dynamicznego stabilizatora biodrowego

ChM

1. Celownik biodrowy nr 40.3622 --------------------------- 1

2. Pogłębiacz ,,25'' nr 40.3630 ------------------------------- 1

3. Pogłębiacz ,,38'' nr 40.3630 ------------------------------- 1

4. Pogłębiacz kłykciowy nr 40.3706 ------------------------ 1

5. celownik kłykciowy nr 40.3705 ------------------------- --1

6. Prowadnica wiertła nr 40.3655 --------------------------- 1

7. Gwóźdź Kirschnera z gwintem nr 40.1871 ------------- 2

8.  Gwóźdź Kirschnera z gwintem nr 40.0614 ------------ 3

9. Gwóźdź Kirschnera z/ bez gwinta nr 40.0615 --------- 1+1

10. Wiertło Ø3,5/Ø4.5 nr 40.3623 --------------------------- 1+1

11. Wiertło Ø8 nr 40.3625 ------------------------------------- 1

12. Zestaw do gwintowania nr 40.3626 -------------------- 1

13. Przymiar nr 40.3624 ---------------------------------------- 1

14. Miarka głębokości otworów nr 40.2667 --------------- 1

15. Młotek nr 40.0286 ------------------------------------------- 1

16. Pobijak płytki ustalającej nr 40.3628 ------------------- 1

17. Zespół do wkręcania śruby ustalającej nr 40.3627 ---1

18. Prowadnica wiertła nr 40.3703 ---------------------------- 1

19. Śrubokręt s 3,5 nr 40.0320 ---------------------------------- 1

20. Śruba do usuw. Śruby zespalającej nr 40.3629 -------- 1

21. Statyw ------------------------------------------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę 	z włókniny i dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

PODUDZIE 1,2

1. Liston ------------------------------------ 1

2. Ustalacz kostny ----------------------- 2

3. Deszamp -------------------------------- 2

4. Urządzenie do zakręcania drutu -- 1

5. Pogłębiacz ------------------------------ 1

6. Giętarka --------------------------------- 2

7. Podważka kostna --------------------- 2

8. Haki typu grabie ---------------------- 7

9. Kocher ----------------------------------- 2

10. Kulociąg ------------------------------- 2

11. Raspator ------------------------------ 2

12. Łyżeczka ------------------------------ 2

13. Haki jednozębne ------------------- 2

14. Dłuto ---------------------------------- 1

15. Podważka mała -------------------- 1

16. Kleszcze do drutu ------------------ 1

17. Cęgi do drutu ----------------------- 1

18. Śrubokręt ---------------------------- 2

19. Miarka do śrub ------------------------ 2

20. Miarka głębokościowa -------------- 1

21. Rozwiertak do śrub korowych ----- 1

22. Rozwiertak do śrub gąbczastych -- 1

Razem -38szt.

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny – Bytów

Szyciowy ,,1 – 10….”

- Imadło------------------------------------------------------------------1

- Nożyczki----------------------------------------------------------------1

- Pean--------------------------------------------------------------------2

- Pean zakrzywiony---------------------------------------------------2

- Pęseta------------------------------------------------------------------2

- Nasadka----------------------------------------------------------------1

- Kocher------------------------------------------------------------------1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny – Bytów

Tracheostomia

- Nasadka-----------------------------------------------------------1

- Pęseta chirurgiczna---------------------------------------------2

- Pęseta anatomiczna--------------------------------------------2

- Farabefy ----------------------------------------------------------4

- Hak automat------------------------------------------------------1

- Haczyk laryngologiczny-----------------------------------------1

- Imadło--------------------------------------------------------------1

- Nożyczki------------------------------------------------------------2

- Maczak-------------------------------------------------------------2

- Pean----------------------------------------------------------------2

- Pean zakrzywiony-----------------------------------------------2

- Kocher-------------------------------------------------------------2

- Opinak-------------------------------------------------------------4

Zestaw proszę zapakować w włókninę i rękaw papierowo-foliowy

Blok operacyjny - Bytów

UDO 1,2

1. Liston ----------------------------------- 1

2. Ustalacz kostny ---------------------- 1

3. Pobijak --------------------------------- 3

4. Prowadnica --------------------------- 1

5. Wybijak -------------------------------- 1

6. Podważka kostna -------------------- 3

7. Haki typu grabie --------------------- 5

8. Kochery -------------------------------- 2

9. Raspator ------------------------------ 2

10. Łyżeczki ----------------------------- 4

11. Haki jednozębne ------------------ 2

12. Dłuto --------------------------------- 3

13. Młotek ------------------------------- 1

14. Pilnik --------------------------------- 1

15. Cęgi do drutu ---------------------- 1

16. Śrubokręt ----------------------------  2

17. Rozwiertak do śrub korowych -- 1

18. Rozwiertak do śrub gąbczastych -1

Razem = 35szt.

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz w dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

Wiertarka 1

(stary model aesculap)

1. Obudowa ----------------  2 części

2. Głowica ------------------ 1

3. Klucz ---------------------- 1

4. Druty Kirschnera

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz zapakować w rękaw papierowo - foliowy

Wiertarka 2,3

(stary model aesculap)

1. Obudowa -------------------------- 2 części

2. Prowadnica ----------------------- 1

3. Głowica ---------------------------- 1

4. Klucz -------------------------------- 1

5. Druty kirschnera

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz zapakować w rękaw papierowo - foliowy

Blok operacyjny - Bytów

WIERTARKA STRYKER

1. Rękojeść wiertarki --------------------- 1

2. Głowica do wierteł --------------------- 1

3. Głowica do drutu ----------------------- 1

4. Pojemnik na akumulator ------------- 1

5. Klucz ---------------------------------------- 1

6. Druty kirschnera

7. Wysoki koszyk --------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Blok operacyjny – Bytów

Wyrostek ,,1, 2…6”

- Farabefy-----------------------------------------------------------2

- Pęseta chirurgiczna---------------------------------------------2

- Pęseta anatomiczna--------------------------------------------3

- Nasadka-----------------------------------------------------------2

- Nożyczki-----------------------------------------------------------3

- Szapi----------------------------------------------------------------2

- Mikulicz------------------------------------------------------------6

- Imadło--------------------------------------------------------------2

- Kocher--------------------------------------------------------------6

10. Pean zakrzywiony-----------------------------------------------6

11. Pean-------------------------------------------------------------6

12. Opinaki---------------------------------------------------------4

13. Maczaki---------------------------------------------------------4

14. Deszamp--------------------------------------------------------1

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny i dwie warstwy papieru

Blok operacyjny -  Bytów

ZESTAW KOSTNY Z PIŁAMI OSCYLACYJNYMI

1. Para kluczy duża ----------------- 1 komplet

2. Para kluczy mała ----------------- 1 komplet

3. Klucz krzyżak ---------------------- 2szt

4. Piły niepełne koło ---------------- 4szt

5. Dłuta żłob. ------------------------- 3szt

6. Piły pełne koło (potrójne) ------ 1szt

7. Uchwyt do pił --------------------- 3szt

8. Trepany ----------------------------- 2szt

9. Silniczek ---------------------------- 1szt

10. Pudełko z 4szt. Podkładek + 4szt. Pił x 1szt.

Razem = 19szt. Narzędzi + opakowanie + stelaż

Zestaw proszę zapakować w dwie warstwy papieru

Blok operacyjny - Bytów

Zestaw urologiczny 1,2…

1. Nasadka -------------------------------------- 1

2. Pęseta chirurgiczna ----------------------- 1

3. Imadło ---------------------------------------  1

4. Szapitki --------------------------------------- 2

5. Nożyczki -------------------------------------- 2

6. Aplikator -------------------------------------1

7. Hegar nr 6 ------------------------------------ 1

8. Wziernik dolny ------------------------------ 1

9. Grajzer ---------------------------------------- 1

10. Nerka ---------------------------------------- 1

11. Kocher --------------------------------------- 1

12. Pean ------------------------------------------ 2

13. Pęseta anatomiczna --------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz rękaw papierowo - foliowy

Ginekologia – Bytów

ZESTAW ZABIEGOWY nr 1,2,3…

1.Wziernik górny            – 1 szt.

2.Wziernik dolny            – 1 szt.

3.Sonda maciczna          – 1 szt.

4.Łyżki skrobaczki          – 6 szt.

5.Kleszczyki Wintera     – 1 szt.

6.Kulociągi                      – 2 szt.

7.Klemy okienkowe       – 2szt.

8.Pęseta długa               – 1 szt.

9.Hegary                         –11szt.

Zestaw zapakować w serwetkę z włókniny i dwie warstwy papieru

Ginekologia - Bytów

Zestaw do laparoskopii

1. Wziernik górny+dolny ---------------------- 1 kpl

2. Sonda maciczna ------------------------------ 1

3. Kulociąg ---------------------------------------- 2

4. Klem okienkowy ----------------------------- 2

5. Pęseta chirurgiczna ------------------------- 1

6. Aparat Schultzego --------------------------- 1

7. Końcówki do aparatu Schultzego -------- 2

8. Klem ---------------------------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz rękaw papierowo-foliowy

Ginekologia - Bytów

Zestaw do zdjęcia szwów

1. Kocher/pean lub pean zakrzywiony ------------------ 1

2. Nożyczki ------------------------------------------------------ 1

Zestaw proszę zapakować w rękaw papierowo-foliowy

BEZ SERWETKI

Ginekologia – Bytów

ZESTAW DO KONIZACJI

1.Wziernik górny		 – 1 szt.

2.Wziernik dolny		 – 1 szt.

3.Kulociągi 			– 2 szt.

4.Pęseta długa		 – 1 szt.

Zapakować w serwetkę z włókniny i rękaw papierowo-foliowy

Poradnia ortopedyczno-urazowa(chirurgiczna) – Bytów

ZESTAW SZYCIOWY

1.Imadło

2. Nożyczki

3. Pęseta

Proszę dołożyć do zestawu jedną małą serwetkę z włókniny, całość zawinąć w drugą serwetkę i zapakować w rękaw papierowo – foliowy.

Trakt porodowy –Bytów

ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO –„CC’’

,,CC 1,2,3'' na koszyku

,,CC 4,5,6''  na dużej srebrnej nerce

- Peany            – 10 szt.

- Kochery         – 10 szt.

- Mikulicze       – 3 szt.

- Opinaki          – 4 szt.

- Szapi               - 3 szt.

- Maczaki          – 5 szt.

- Imadło            – 2 szt.

- Nasadka         – 1 szt.

- Hak                 – 1 szt.

10.Łyżka              – 1 szt.

11.Pęsety           – 4 szt.(2 chir.+ 2 anat.)

12.Nożyczki        – 4 szt.

13.Farabef          – 1 szt.

14.Nerka             – 1 szt.

Zestaw proszę zawinąć w włókninę i dwie warstwy papieru

Trakt porodowy - Bytów

Zestaw do porodu

1. Miska nerkowata --------------------------- 1

2. Nożyczki --------------------------------------- 2

3. Kochery ---------------------------------------- 2

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Trakt porodowy - Bytów

Zestaw do szycia krocza

1. Wziernik górny + dolny ------------------------- 1 kpl

2. Imadło ----------------------------------------------- 1

3. Pęseta -----------------------------------------------  1

4. Nożyczki --------------------------------------------- 1

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Trakt porodowy – Bytów

ZESTAW DO ZDJĘCIA SZWÓW

1.Kocher – 1 szt.

2.Nożyczki – 1 szt.

Zestaw proszę zapakować  w rękaw papierowo-foliowy bez serwetki

Trakt porodowy – Bytów

ZESTAW DO AMNIOSKOPII

1.Wziernik górny        – 1 szt.

2.Wziernik dolny        – 1 szt.

3.Amnioskop               – 1 szt.

4.Narzędzie chwytne – 1 szt.

5.Klemy okienkowe    – 2 szt.

Zapakować w serwetkę z włókniny i rękaw papierowo-foliowy

Trakt porodowy – Bytów

ZESTAW DO REWIZJI JAMY MACICY

1.Wziernik górny     – 1 szt.

2.Wziernik dolny     – 1 szt.

3.Łyżki skrobaczki    – 4 szt.

4.Klemy okienkowe  – 2 szt.

5.Kulociągi                 – 2 szt.

6.Pęseta długa          – 1 szt.

Zapakować w serwetkę z włókniny i rękaw papierowo-foliowy

Trakt porodowy - Bytów

Zestaw ,, H''

1. Peany małe -------------------------------------- 10

2. Kochery małe ----------------------------------- 10

3. Kochery duże ------------------------------------ 4

4. Peany duże --------------------------------------- 4

5. Maczaki -------------------------------------------- 8

6. Klemy okienkowe ------------------------------- 2

7. Kukociąg 2-u zębne ----------------------------- 2

8. Kulociąg 4-ro zębne ----------------------------- 1

9. Mikulicz -------------------------------------------- 6 (4+2)

10. Szapi ----------------------------------------------- 4

11. Pęseta anatomiczna -------------------------- 4

12. Pęseta chirurgiczna --------------------------- 4

13. Nożyczki ----------------------------------------- 4

14. Imadło -------------------------------------------- 3

15. Wziernik dolny +górny ----------------------- 1 kpl.

16. Deszamp ---------------------------------------- 2

17. Nasadka ----------------------------------------- 2

18. Opinak ------------------------------------------- 6

19. Szpadel ------------------------------------------- 1

20. Farabef ------------------------------------------- 2

21. Nerka ---------------------------------------------- 1

22. Grajzer -------------------------------------------- 1

23. Mikulicz gruby ---------------------------------- 1

Zestaw proszę zapakować w serwetkę z włókniny oraz dwie warstwy papieru

Trakt porodowy

Zestaw do cyrklarzu

1. Wziernik górny + dolny ---------------------- 1 kpl.

2. Pęseta anatomiczna -------------------------- 2

3. Pęseta chirurgiczna  --------------------------- 1

4. Imadło --------------------------------------------- 1

5. Kulociąg jednozębny --------------------------- 2

6. Kulociąg czterozębny -------------------------- 1

7. Nożyczki długie ---------------------------------- 1

8. Pean prosty --------------------------------------- 1

9. Kocher ---------------------------------------------- 2

10. Pean zakrzywiony długi ---------------------- 2

11. Pean zakrzywiony krótki --------------------- 3

12. Opinaki ------------------------------------------- 6

Zestaw proszę zawinąć w serwetkę z włókniny oraz rękaw papierowo-foliowy