## Bytów
Część nr 4 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprzęt medyczny
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/ producent/ Kod produktu | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 |  | Kaniula bezpieczna, dożylna do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem powinna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, kaniula wykonana z poliuretanu PUR lub PTFE ( teflon podwójnie oczyszczony), informacja na opakowaniu jednostkowym z czego jest wykonana i oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, samo domykający się zawór portu górnego, optymalne położenie skrzydełek mocujących, posiadająca zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, podany przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min,Kaniule powinny rówież posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego są wykonane. Opakowanie 50 szt. | 16, 18, 20, 22, 24G | op. | 400
2 |  | Kaniula do tętnic z zaworem odcinającym typu Flow-Switch /kulkowym/ - op. folia/papier | 20G x 45mm | szt. | 25
3 |  | Kaniula do wlewów dożylnych dla noworodków, wykonana z PTFE, bez portu bocznego, ze zdejlmowalnym uchwytem, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge; rozm. 0,6x19mm 26G, przepływ 13ml/min | 26G | szt. | 400
4 |  | Koreczek do kaniul, trzpień koreczka poniżej krawędzi-chroniacy przed przypadkową kontaminacją- sterylne - opakowanie folia/papier |  | szt. | 10000
5 |  | Koreczek dwufunkcyjny , uniwersalny z końcówkami męską i żeńską , pozwalający na zabezpieczenie różnego rodzaju sprzętu, pakowany folia-papier, kolor niebieski , sterylny |  | szt. | 2000
6 |  | Kolec przelewowy krótki - kaniula do przelewania płynów. Służy do zapewnienia bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników. |  | szt. | 100
7 |  | Kranik trójdrożny z przedłużeniem, niereagujacy z lipidami,połączony na stałe z przedłużaczem, objętość wypełnienia 0,8ml.Białe pokrętło kranika z wyczuwalnym wskaźnikiem kierunku przepływu. Przedłużacz warstwowy wykonany z PE/PVC, śred. wew. 1mm, śred. zew. 2,5mm, długość drenu 12-13,5 cm,Przedłużacz zakończony dwuczęściowym (z radełkowaniem części obrotowej i stałej), łącznikiem Luer Lock z obrotowym kołnierzem. Wszystkie wejścia/wyjścia zamknięte koreczkami ochronnymi.Brak ftalanów,opakowanie folia papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów. |  | szt. | 10
8 |  | Kranik trójdrożny z wyraźnym (optycznym) wskaźnikiem pozycji: otwarty/zamknięty - opakowanie folia/papier - biały |  | szt. | 1000
9 |  | Kranik trójdrożny z wyraźnym (optycznym) wskaźnikiem pozycji: otwarty/zamknięty - opakowanie folia/papier - czerwony |  | szt. | 300
10 |  | Łącznik końcówki Luer Lock żeńska/żeńska |  | szt. | 200
|  | RAZEM | X | X | X | X |  | X
| Data …………… |  | Wykonawca ……………………………….