## Bytów
Część nr 8 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprzęt medyczny
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/ producent/ Kod produktu | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 |  | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, przezroczysty, bez zawartości ftalanów,komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm,całość wolna od ftalanów(informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. |  | szt. | 40000
2 |  | Przyrząd do przetaczania krwi przezroczysty, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny |  | szt. | 1500
3 |  | Przyrząd do infuzji płynów światłoczułych z czarnego lub bursztynowego PCV ( wolny od DEHP i lateksu), zapewniający skuteczna ochronę światłoczułą, jednorazowy, pakowany pojedyńczo w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, niepirogenny, sterylny, nietoksyczny,koncówka lock, ostry kolec do butelki dajacy całkowite opróżnienie butelki, dł.min 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapka, końcówka drenu z filtrem zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu,kroplomierz 20 kropli na 1ml, precyzyjny zacisk, końcówka lock, miejsce na bezpieczne zamocowanie drenu i kolca po infuzji |  | szt. | 200
4 |  | Przyrząd – innowacyjny aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu . Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii ( BFE ) min.99,99999%. Regulator umozliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku,obsługiwany jedna ręka . Kontrola przepływu 3 - 270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej . Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. |  | szt. | 100
5 |  | Przyrząd do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ ) |  | szt. | 50
6 |  | Przyrząd do szybkiej infuzji |  | szt. | 5
7 |  | Przyrząd do upustu krwi wraz z workiem 450ml |  | szt. | 20
8 |  | Przedłużacz do pompy infiuzyjnej - biały (przeźroczysty) | 1,5m | szt. | 1000
9 |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej - czarny lub bursztynowy | 1,5m | szt. | 500
10 |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej typu ALARIS | 206cm | szt. | 50
11 |  | Rurka ze zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 μm do pobierania leku z ampułek szklanych. Chroniąca przed zanieczyszczeniem cząsteczkowym. Sterylna |  | szt. | 100
12 |  | Spike do przygotowywania i pobierania leków z opakowań typu worek, spike z zaworem samodomykajacym się o gładkiej powierzchni, dł 6 cm , produkt może być używany do 100 razy lub przez 96 godzin, pakowany folia-papier , sterylny. |  | szt. | 50
13 |  | Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm . Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. |  | szt. | 50
14 |  | Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm . Posiadający standardowy kolec z wbudowaną zastawką . Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. |  | szt. | 100
15 |  | Spike, z filtrem antybakteryjnym 0,45µm, posiadający wewnątrzną zintegrowaną zastawkę zwrotną, zabezpieczającą przed wypływem płynu po odłączeniu strzykawki, niezależnie od zmiany położenia butelki / worka, a także osłonkę portu do pobrań o takiej konstrukcji, aby całkowicie zabezpieczyć cały port przed przypadkową kontaminacją poprzez brak jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym |  | szt. | 2000
16 |  | Zastawka Łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml. Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. |  | szt. | 1000
17 |  | Zatrzaskowy system do mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. | 18 G | szt. | 5
|  | RAZEM | X | X | X | X |  | X
| Data ……… |  | Wykonawca ……………………..