## Arkusz1
Część nr 11 | [5 empty] | Załacznik nr 1 do SIWZ
Sprzęt jednorazowy
Formularz cenowy
LP | Nazwa handlowa / Producent/ Kod produktu | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 |  | Łącznik martwa przestrzeń ,22F- 22M/15F, rozciągliwy , pakowany folia –papier |  | szt. | 300
2 |  | Łącznik elastyczny, karbowany, gładki w środku typu ,,martwa przestrzeń'' z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką pośrodku, dł. 15 cm, mikrobiologicznie czysty lub sterylny. | 22F, 15 cm | szt. | 50
3 |  | Łyżki światłowodowe (akryl/plastik), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, typ Miller o rozmiarach 0,1, typ Macintosh o rozmiarach 2 (długość 114mm, wysokość 17mm), 3 (długość 133mm, wysokość 19mm) i 4 (długość 151mm, wysokość 20mm), szerokość łyżek 24-25mm, długość od końca części akrylowej do końca łyżki 28-29 mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO 7376-3), łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów-mogą być bezpiecznie stosowane w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI),pakowane pojedynczo folia-papier, ważność min. 5 lat od daty produkcji, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376: 2009; BS EN ISO 13485:2012; ISO 15223-1:2012 | Miller 0, 1, Macintosh 2, 3, 4, | szt. | 300
4 |  | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. |  | szt. | 10
5 |  | Maski anestetyczne jednorazowego użytku ECO plus z miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. Rozmiary kodowane kolorystycznie (1-różowy; 2-czerwony; 3-zielony; 4-biały; 5-niebieski). Przezroczysta kopuła maski posiadająca antypoślizgową konstrukcję (specjalne użebrowanie na zewnętrznej stronie maski). Maski pozbawione latexu i DEHP (ftalanów). | 1,2,3,4,5 |  | 10
6 |  | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozmiary kodowane kolorystycznie (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-pomarańczowy). Przezroczysta kopuła maski. Maski pozbawione latexu i DEHP(ftalanów). | 0,1,2,3,4,5,6 | szt. | 750
7 |  | Maska krtaniowa j.u. | 1,2,3,4,5 | szt. | 50
8 |  | Maska ratownicza do sztucznego oddychania |  | szt. | 5
9 |  | Obwód oddechowy dla dorosłych, rozciągliwy o długości 200cm (rozciągnięty) , 42 cm (nierozciagnięty), z portem Luer Lock, zabezpieczony kapturkiem, sterylny lub mikrobologiczie czysty. |  | szt. | 100
10 |  | Obwód oddechowy, 2 rury nierozciągliwe dł. 240cm, dodatkowe ramię o dł min 80cm, worek oddechowy 2l, złącze 22M/F, giętkie końcówki od strony aparatu, trójnik 22M/15F zabezpieczony kapturkiem, dodatkowe dwa złącza 22M/22M, sterylny lub mikrobiologiczie czysty |  | szt. | 10
11 |  | Obwód oddechowy, rozciagliwy o długości 42/150cm, trójnik z portem Luer Lock, z wejściem 22M/15F, złącza respiratora 22F z niszowo-zatrzaskowym mocowaniem, układ zabezpieczony kapturkiem, sterylny lub mikrobiologicznie czysty |  | szt. | 10
12 |  | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych z powłoką antybakteryjną, składający się z dwóch rur karbowanych o długości 160cm , dwóch portów oraz łącznik Y z portem Luer Lock. |  | szt. | 10
13 |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych dł 230mm | 2 | szt. | 10
14 |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych dł .340 mm | 3 | szt. | 20
15 |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych dł 340mm | 4 | szt. | 15
16 |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych dł. 370 mm | 5 | szt. | 15
17 |  | Prowadnica do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych. Skalowana podziałaka centymetrowa , zagiety konieć ułatwiający wprowadzenie. Dł min 600mm. | 3,3,-5,0 | szt. | 50
18 |  | Resuscytator dla dorosłych - silikonowy, Objętość rezerwuaru tlenu: 2700 ml, Objętość worka resuscytacyjnego: 1700 ml, Objętość wyrzutowa worka resuscytacyjnego: 900 ml ( Smart Bag) |  | szt. | 2
19 |  | Resuscytator dla dzieci - silikonowy, Objętość worka resuscytacyjnego: 470 ml ,Objętość wyrzutowa worka resuscytacyjnego: 250 ml ( Smart Bag ) |  | szt. | 2
20 |  | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 1600 ml, dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową oraz przyłączem do zastawki PEEP. W zestawie maski nr 3 i 4 oraz rezerwuar tlenu 2500 ml. Dren tlenowy o długości minimum 200 cm. |  | szt. | 50
21 |  | Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna z podwójną podziałką centymetrową, silikonowana w masie, opakowanie folia/papier | 2 - 6 ( co 0,5) | szt. | 50
22 |  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termpoplastycznego PVC, silikonowe o zwiększonym poślizgu i gładkich ściankach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem numeru rozmiaru w min. 4 miejscach na rurce, opakowanie folia/papier zgrzewana miejscowo , ułatwiające zachowanie pamięci kształtu rurki, informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym .Bez ftalanów( nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym). | Rozmiar :2,5 -10 ( rozmiar do wyboru co 0,5 mm) | szt. | 250
23 |  | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą wykonana z miękiego elastycznego materiału, powierzchnia silikonowa, posiadająca mankiet niskociśnieniowy, balonik kontrolny posiadający informację o rozmiarze rurki, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z normami ISO trwale złączony z rurką, opakowanie folia papier, miejscowo zgrzewana dla utrzymania anatomicznego kształtu rurki | 6-9mm | szt. | 10
24 |  | Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa, do 29dni. | Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 15
25 |  | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, linia RTG na całej długości rurki, z przezroczystym szyldem, znakowany balonik, pakowane folia/papier | od 5 do 10 | szt. | 100
26 |  | Rurka tracheotomijna z odsysaniem znad mankietu uszczelniającego,posiadające systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. | 6,0mm do 10,0mm | szt. | 80
27 |  | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” w zestawie z drenem dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. Do zestawu sterylny dren do podawania tlenu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dł. około 200cm; zakończonie z jednej str. lejek, z drugiej przyłącze do wymniennika ciepła |  | szt. | 100
28 |  | Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, sterylny., Jest skutecznym nawilżaczem powietrza dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną.Łatwa do otwarcia, zatrzaskowa klapka umożliwia szybkie wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy.Ułożony symetrycznie podwójny wkład papierowy gwarantuje wysoką wydajność wymiany ciepła i wilgoci.Nawilżenie 25 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml.Przestrzeń martwa: 11 ml. Masa: około 6 g |  | szt. | 900
29 |  | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego rozszerzony.Sklad zestawu:igła Tuohy,filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 μm,grot do nacinania skóry 1.6x35mm,samoprzylepny element mocujący filtr,strzykawka niskooporowa 10 ml,strzykawka 10 ml,igła do podawania leków 0.9 x 40 mm,igła do znieczuleń 0.5 x 25 mm,tulejka uniwersalna | 16 G | szt. | 10
|  |  | x | x | x | x |  | x
| Data ………….. |  | Wykonawca …………………..