## endoskopia
Część nr 2 |  |  |  |  | Załacznik nr 1 do SIWZ
Materiały endoskopowe
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa handlowa/ producent | Opis przedmiotu zamówienia | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 |  | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 4mm- 6mm lub dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. min. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 lub 10 szt. | szt. | 150
2 |  | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm 2,4 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Długość miseczek 3,4mm, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarcie miseczki do 6,5 mm, obiętośćć miseczek 1,6 mm | szt. | 2500
3 |  | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 15 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 20
4 |  | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 30 mm Śr. Osłonki min. 2,4 mm, funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 250
5 |  | Pułapka na polipy, zakładana na przewód ssaka, 4- komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. | szt. | 10
6 |  | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł od 220- 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, śr. teflonowego cewnika min. 2,4 mm b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15- 16 mm , główki o śr. 5 mm oraz 11 mm | szt. | 700
7 |  | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek z otworem lub siatka do odprowadzenia płynu, rozpostarty na owalnej pętli o śr. 25- 40 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Śr. osłonki 2,3 -2,5 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 2
8 |  | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką materiałową, bez lateksu. | szt. | 2500
|  | Razem | x | x | x |  | x
Data ………….
Wykonawca …………………….