Stary Brześć, 04 października 2024 r.

ZSCKR.330.6.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - III postępowanie, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

ID postępowania: ocds-148610-d3bfa98f-3d9a-4b26-ba73-0c907f05c6d3

### Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00515186 z dnia 2024-09-25

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp” lub „ustawa pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 26 września 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1.W związki z niezgodnością opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, a PFU prosimy o potwierdzenie, że projektowany budynek nie musi spełniać normy budynku pasywnego zgodnie z zapisami SWZ.

2. W związki z niezgodnością zapisów dotyczących terminów realizacji inwestycji w SWZ ( str. 10) i  PFU ( str. 20), prosimy o wyjaśnienie, które zapisy są poprawne.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno- użytkowy pn. „Zaprojektowanie i wykonanie budynku branżowego centrum umiejętności na potrzeby dydaktyczne z częścią wykładową, biurową, socjalną, magazynową, garażową i montażową urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” - załącznik nr 1 do SWZ, opracowany przez ARCHSENTIO ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 89-100 Nakło nad Notecią. 2. Zamawiający wyjaśnia, że poprawne terminy wykonania zamówienia określa SWZ.

W dniu 27 września 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w technologii modułowej drewnianej 3D? Polega ona na dostarczeniu na budowę gotowych modułów drewnianych.”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno- użytkowy - załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Kazimierz Rojewski

Dyrektor ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a