Stary Brześć, 08 października 2024 r.

ZSCKR.330.6.2024

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/ (2)

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - III postępowanie, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

ID postępowania: ocds-148610-d3bfa98f-3d9a-4b26-ba73-0c907f05c6d3

### Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00515186 z dnia 2024-09-25

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp” lub „ustawa pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 07 października 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Podany w SWZ i w umowie termin wykonania dokumentacji nie uwzględnia procedur administracyjnych i terminów. Dla wykonania ETAPU 1 zamówienia niezbędne jest między innymi wykonanie mapy do celów projektowych (30 dni), uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (termin 30 dni, w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (65 dni) Zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego § 1. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę terminów wykonania zamówienia 1) Etap 1: wykonanie części zamówienia dotyczącej „zaprojektuj” (kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i budowy) wraz z uzyskaniem pozwoleń na rozbiórkę i budowę w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Etap 2: wykonanie części zamówienia dotyczącej „wykonaj” w rozumieniu Programu funkcjonalno-użytkowego (wykonanie rozbiórki i kompletnego obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 550 dni od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

2. Podane w pfu materiał do wykonania ścian i dachu - płyta warstwowa jest niezgodny z zapisami w punkcie 4 decyzji o lokalizacji inwestycji "e) zewnętrzne mury obwodowe budynku winny być otynkowane tynkiem gładkim w stonowanej kolorystyce nawiązującej do istniejącej zabudowy gospodarczo-technicznej" oraz "f) Budynek powinien posiadać ujednolicony dach nawiązujący do historycznych kształtów dachów (dwuspadowy) i ich pokrycia lub zastosować historycznie występujące np. pokrycia dachowe bitumiczne w kolorze czarnym lub grafitowym, blachę na rąbek stojący w matowym kolorze stalowym, lub szarym" Proszę o potwierdzenie, że budynek ma być zgodny z punktem 4 decyzji o lokalizacji inwestycji - "Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków", a zapisy PFU sprzeczne z warunkami ochrony konserwatorskiej podanymi w punkcie 4 decyzji o lokalizacji inwestycji nie obowiązują. Proszę o aktualizację PFU zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji.

3. Proszę o informacje jaki konkretnie właściwości (normy) dla budynku pasywnego wymaga zamawiający ? Dotyczy zapisu par. 2 pkt 3. umowy.”

Odp.

1. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w pytaniu posługuje się maksymalnymi terminami wykonania przedmiotowych etapów, które wcale mogą nie wystąpić. Zamawiający informuje, że terminy wykonania zamówienia określono w postępowaniu zgodnie z przedsięwzięciem, planowanym do realizacji w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

2. Zamawiający wyjaśnia, że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. Program funkcjonalno- użytkowy pn. „Zaprojektowanie i wykonanie budynku branżowego centrum umiejętności na potrzeby dydaktyczne z częścią wykładową, biurową, socjalną, magazynową, garażową i montażową urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” - załącznik nr 1 do SWZ, opracowany przez ARCHSENTIO ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 89-100 Nakło nad Notecią (PFU) wcale nie jest sprzeczny z  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ sformułowania: „winny, powinny i np.” nie wykluczają proponowanych przez PFU rozwiązań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

3. Zamawiający wyjaśnia, że budynek powinien spełniać normy budynku pasywnego, w zakresie odpowiednim do jego charakteru i przeznaczenia. W zakresie realizacji zamówienia w ramach przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające zakończenie budowy, w tym zaświadczenie o zakończeniu budowy/robót budowlanych, wystawione przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (w przypadku budowy i rozbudowy obiektów) lub kierownika robót (w przypadku remontu i modernizacji, adaptacji obiektów) i właściwy organ, wskazujące, że:

a) prace budowlano-remontowe zostały wykonane zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

b) roboty zostały ukończone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w pełnej zgodności z „Wytycznymi Technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyn´ poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 2021/C 58/01”;

c) nowy budynek oddawany do użytkowania spełnia standardy budynków określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ze zm.;

d) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że inwestycja nie obejmowała zakupu gruntu.

W dniu 07 października 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„PYTANIE NR 1 Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach optymalizacji kosztów inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji opisanych w Programie Funkcjonano Użytkowym podział parametrów efektywności energetycznej budynku, tj. zaprojektowanie budynku Branżowego Centrum

Umiejętności z częścią wykładową, biurową, socjalną, szkoleniowo praktyczną - egzaminacyjną, salą komputerową i montażową urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne instalacje (wentylacyjne, klimatyzacyjne, c.o., elektryczne, IT, SSWiN, ppoż., wod. – kan., fotowoltaiczna, związane z zapewnieniem podstawowych funkcji socjalnych obsługi budynku), na części o różnych wymaganiach efektywności energetycznej budynku - część dydaktyczną budynku, która spełni normy budynku pasywnego, oraz część budynku służąca do odbywania nauki praktycznej zawodu, która zostałaby zaprojektowana i wybudowana według obecnie obowiązujących standardowych norm i wskaźników energetycznych.

Pytanie NR 2 Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach optymalizacji kosztów inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji opisanych w Programie Funkcjonano Użytkowym, ograniczenie wartości powierzchni użytkowej budynku do niezbędnego minimum co według naszej wiedzy wyniesie ~ 1300 m2, przy zachowaniu warunków PFU w tym zapisanych obowiązujących przepisów.”

Odp.

1. Zamawiający wyjaśnia, że budynek powinien spełniać normy budynku pasywnego, w zakresie odpowiednim do jego charakteru i przeznaczenia. W zakresie realizacji zamówienia w ramach przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające zakończenie budowy, w tym zaświadczenie o zakończeniu budowy/robót budowlanych, wystawione przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (w przypadku budowy i rozbudowy obiektów) lub kierownika robót (w przypadku remontu i modernizacji, adaptacji obiektów) i właściwy organ, wskazujące, że:

a) prace budowlano-remontowe zostały wykonane zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

b) roboty zostały ukończone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w pełnej zgodności z „Wytycznymi Technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyn´ poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 2021/C 58/01”;

c) nowy budynek oddawany do użytkowania spełnia standardy budynków określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ze zm.;

d) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że inwestycja nie obejmowała zakupu gruntu.

2. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z PFU dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów PFU, wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczące określonych powierzchni użytkowych pomieszczeń w granicach ±30%, przy zachowaniu przepisów, przy czym struktura pomieszczeń oraz ich ilość, nie może być zmieniana. Podane ilości w PFU są wartościami orientacyjnymi. Ostateczne rozmieszczenie pomieszczeń oraz powierzchnia wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego po winny zapewniać prawidłowe funkcjonowanie budynku.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08 listopada 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 09 listopada 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10 października 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11 października 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2024 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2024 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2024 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2024 r., o godzinie 10:30.”

Kazimierz Rojewski

Dyrektor ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a