Stary Brześć, 31 października 2024 r.

ZSCKR.330.8.2024

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - IV postępowanie, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

ID postępowania: ocds-148610-f1997af0-1ecb-4222-9991-0bd396556d6c

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00558157 z dnia 2024-10-22

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp” lub „ustawa pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 25 października 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o możliwość złożenia oferty na: Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne w technologii modułowej przestrzennej drewnianej (3D).

Budownictwo modułowe to metoda realizacji inwestycji budowlanych, która opiera się na wykorzystaniu prefabrykowanych elementów, zwanych modułami. Te moduły są produkowane w fabryce, a następnie montowane na miejscu budowy. Na placu budowy pozostają do wykonania tylko prace resztkowe, takie jak podłączenie do instalacji czy wykonanie elewacji. Zalety tego systemu wynikają z samej idei budownictwa modułowego, czyli modułowości i stosowania gotowych, wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych, szybkości realizacji inwestycji oraz ekologicznego rozwiązania (drewno). Obecnie technologie budownictwa modułowego pozwalają tworzyć rozbudowane, funkcjonalne oraz nowocześnie wykończone i wyposażone obiekty, w tym także specjalistyczne, takie jak szpitale czy budynki użyteczności publicznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ, w szczególności Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Programu funkcjonalno- użytkowego - załącznik nr 1 do SWZ i obowiązujących przepisów prawnych.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05 grudnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07 grudnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06 listopada 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08 listopada 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06 listopada 2024 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 listopada 2024 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2024 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 listopada 2024 r., o godzinie 10:30.”

Kazimierz Rojewski

Dyrektor ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a