SPECYFIKACJA SYSTEMU MONITORINGU

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Szczecinie

| Rejestrator sieciowy do obsługi 16-kamer Full HD | 1 | szt |
| --- | --- | --- |
| Dysk przystosowany do pracy ciągłej zapewniajacy przy pełnej wydajności do 14dni nagrań | 1 | szt |
| Switch 4-portowy PoE w obudowie | 4 | szt |
| Router integrujący switche | 1 | szt |
| Obudowa na rejestrator | 1 | szt |
| Monitor LED 21,5'' z wyjściem HDMI umożliwiajacym wyświetlanie obrazu z kamer w rozdzielczości Full HD | 1 | szt |
| Kamera 2Mpx Full HD kopułowa IP64 z doświetlaczem 30m z matrycą Dark Fighter, która czyni tę kamerę najlepszym wyborem do bardzo słabych warunków oświetleniowych np. terenów leśnych/parków | 4 | szt |
| Uchwyt - wysięgnik do kamer na zewnatrz | 4 | szt |
| Kamera 2Mpx Full HD kopułowa IP64 z doświetlaczem 30m, przeznaczona do montażu wewnątrz budynku, zapewniająca podglad obrazu nawet przy zgaszonym świetle | 12 | szt |
| Puszka przyłączeniowa do kamer wewnątrz | 12 | szt |
| Przewód UTP kat5e wnętrzny | 650 | mb |
| Przewód zasiląjacy YKY 3x1,5 zewnętrzny | 20 | mb |
| Akcesoria montażowe (koryta, rurki, uchwyty, akcesoria koryt, kołki, złączki, wtyki, elementy montażowe szafy) | 1 | kpl |