OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

„Dostawa i montaż  pompy ciepła dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej                w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe””

| Lp. | Urządzenie | Ilość | jm | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZKOLENIOWA POMP CIEPŁA (ściana) | 1 | szt | - maksymalna moc grzewcza 16,117 kW (w warunkach A7W35) - masa nie większa niż 210 kg - przeznaczenie: ogrzewanie/chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody - typ pompy: monoblok - wymiary nie mniejsze niż [cm]: 116,6x59,5x140 - rodzaj i ilość czynnika chłodniczego [kg]: R290/2,2 kg - moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +7, woda 35 stC): 16,117/4,640 - moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +2, woda 35 stC): 13,500/3,790 - COP przy A-10/W35: 2,977 - zakres regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej [°C]: 20-60 - maksymalna temperatura CO [°C]: 60 - poziom mocy akustycznej [db]: 63 - wyposażenie: moduł internetowy wi-fi, pompa obiegowa, moduł łagodnego rozruchu, licznik energii elektrycznej |

Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:

- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)

- instrukcje obsługi

- gwarancję