| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3 „Dostawa pomocy dydaktycznych- urządzeń/narzędzi dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | liczba | jednostka | specyfikacja | Zdjęcie poglądowe |
| 1. | Komplet narzędzi akumulatorowych- kielichownica i praska | 1 | kpl | - Praska akumulatorowa – do zaciskania złączek PEX - Kielichownica akumulatorowa – do rozszerzania końcówek rur PEX przed połączeniem - 3 baterie do narzędzi akumulatorowych - Ładowarka do narzędzi akumulatorowych - Smar do kielichownicy – ułatwia proces kielichowania i zapewnia szczelność połączeń - Nożyce do cięcia rur 14-25 – precyzyjne cięcie rur PEX o średnicy do 25 mm - Nożyce do cięcia rur 14-32 – umożliwiają cięcie rur o większej średnicy, aż do 32 mm - Walizka narzędziowa (tworzywo) - Głowica kielichująca 16x2.2 - Komplet widelców zaciskowych- 16 |  |
| 2. | Komplet narzędzi – kielichownica i praska łańcuchowa | 1 | kpl | - Praska łańcuchowa – służy do zaciskania tulei na rurze, zapewniając trwałe i szczelne połączenie - Kielichownica – służy do rozszerzania końcówki rury, przygotowując ją do połączenia z kształtką - Smar do kielichownicy - Nożyce do cięcia rur 14-25 mm - Nożyce do cięcia rur 14-32 mm - Walizka narzędziowa - Głowica kielichująca 16x2.2 - Komplet widelców zaciskowych- 16 |  |
| 3. | Kalibrator 14/16/20 | 1 | szt | - Kompatybilny z trzema różnymi średnicami rur - Wykonany z wysokiej jakości materiałów |  |
| 4. | Giętarka ręczna z segmentami gnącymi 6-8-10-12mm | 1 | szt | - romień gięcia: 23,5-37,5 - Średnica rur: 6-8-10-12 mm - Zestaw zawiera: przyrząd podstawowy, trzpienie, płyte gnącą,segmenty gnące,walizkę |  |
| 5. | Zestaw wyoblaków | 1 | kpl | - Zestaw wyoblaków 12-15-18-22-28 mm - Zestaw wyposażony jest w podwójny pryzm - Wykonany z wysokiej jakości materiałów - walizka |  |
| 6. | Gwintownica ręczna | 2 | kpl | - gwintownica z grzechotką - głowice: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - skrzynkę z tworzywa |  |
| 7. | Obcinak do rur CU 6-35 mm | 4 | szt | - Do miedzi, mosiądzu, aluminium i stali cienkościennych rur o średnicy zewnętrznej od 6 do 35 mm - Dwa rolki prowadzące z nakrętką do cięcia - Rozkładany gratownik - Zapasowe koło tnące w uchwycie |  |
| 8. | Zamrażarka do rur | 1 | szt | - urządzenie przeznaczone do bezpiecznego i efektywnego zamrażania rur miedzianych, stalowych oraz wielowarstwowych o średnicy od 10 do 54 mm - dł/szer/wys/waga/obj:0,503 m / 0,305 m / 0,35 m / 18,5 kg / 0,054 m3 - Sposób/zasada działania: elektryczny - osiem redukcji (12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm, 35mm, 42mm oraz 1.1/2 - walizka |  |
| 9. | Nożyce do cięcia tworzyw sztucznych | 1 | szt | - nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PEX, PE, MLP, PB, PVC i PPR) o średnicy od 0 do 42 mm - Wykonane z wysokiej jakości materiałów - Ergonomiczny kształt rękojeści |  |
| 10. | Giętarka | 6 | szt | - Giętarka przeznaczona do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, stalowych oraz wielowarstwowych (MSR) na zimno, pod kątem do 90° - praca z rurami o średnicach 12, 15, 18 oraz 22 mm - Plastikowe segmenty giące chroniące materiał rury przed uszkodzeniami podczas procesu gięcia |  |
| 11. | Gratowniki | 10 | szt | - Poręczny gratownik w kształcie długopisu - Gratownik z ostrzem gratującym HSS |  |
| 12. | Kamera inspekcyjna | 1 | szt | - Średnica obszaru roboczego: 120 mm - Wodoodporność: 0 - 1,2 m - Rozdzielczość obrazu: 320 x 240 pikseli - Średnica kabla: 5,5 mm - Średnica głowicy kamery 8.5 mm - Pojemność pamięci: 30 obrazów - Jasność: 100 luksów - Wielkość wyświetlacza 2.5" - Długość sondy 1,2 m |  |
| 13. | Akumulatorowy obcinak do rur | 1 | kpl | - Przecinak do rur 12V do cięcia rur ze stali nierdzewnej, niestopowej i miedzi - Wysokowydajny, 4-biegunowy szczotkowy silnik, min. 380 obr./min - Możliwość cięcia do cięcia stali nierdzewnej, stali niestopowej i miedzi w rozmiarach od 12 do 28 mm - Ilość akumulatorów: 2 - Typ akumulatora: Li-ion - Ładowarka C12 C - Głowica tnąca odporna na rdzę i korozję - Narzędzie wodoodporne - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED - Walizka |  |
| 14. | Akumulatorowy obcinak do rur PEX | 1 | kpl | - Maks. zdolność cięcia (mm)-50 - Napięcie (V) -12 - Typ akumulatora Li-ion - Ilość akumulatorów: 2 - Ładowarka - Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu - Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe - walizka |  |
| 15. | Laser krzyżowy | 1 | szt | - Samopoziomujący laser krzyżowy z zielonymi pionowymi i poziomymi liniami - Długość [cm]: 15.7 - Dokładność pomiaru [mm]: +/- 3 - Waga nie większa niż[g]: 480 - Napięcie zasilania (V): 10.8 / 12V Max - Typ akumulatorów: Li-ion - Ładowarka - Przewód do zasilania z portu USB - Ilość punktów wiązki lasera: 4 - Zakres roboczy: do 35 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia; do 80 m przy użyciu detektora - Regulacja jasności:2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny) - Torba transportowa z miękkiego materiału - Uchwyt ścienny,tarcza celownicza,płyta cd z instrukcją obsługi |  |
| 16. | Kątomierz cyfrowy 500mm | 1 | szt | - Tolerancja pomiaru: 0,30° - Podziałka: mm/cm, 2-częściowa, laserowana - Materiał: ostrza Aluminium - Powierzchnia: ostrza anodowana - Kolor: ostrza czarny - Siatka skali: 1mm - Wymiar kątowy: 270°, zmienny w zakresie 0° - 270° - Opcja odczytu: 0,10° |  |