Jabłonna, dnia 06.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.) Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk składa zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na dostawę komory do PCR. Ofertę proszę przesłać na adres poczty elektronicznej l.karwacka@ifzz.pl do dnia 13.06.2022 r.

Oferta powinna obejmować następujące parametry urządzenia:

- Materiał ścian: ściana tylna – stal nierdzewna; ściany boczne i front – szkło
2. Materiał powierzchni roboczej: stal nierdzewna
3. Lampa: otwarta, UV – wbudowana lampa bakteriobójcza 2 x 30 W, TUV 30W 1SL/25
4. Poziom promieniowania UV [mW/cm2/sek.]: minimum 18
5. Typ promieniowania UV: bezozonowa λ=253,7 nm
6. Cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min - 24 godz. (krok co 1 min) / praca ciągła
7. Recyrkulator UV [W]: 1 x 30 (skuteczność >99% / godz.)
8. Lampa światła białego [W]: 1 x 30 (TLD)
9. Przepuszczalność optyczna [%]: minimum 90%
10. Gniazda elektryczne: wbudowane, minimalnie trzy gniazda
11. Ochrona przed UV: skuteczność >96 % z filtrem UV
12. Funkcja bezpieczeństwa: automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte
13. Wymiary minimalne (W x D x H) [mm]: 1250 x 600 x 590
14. Zasilanie [V/Hz/W]: 230 / 50 / 135
15. Waga [kg]: maksymalnie 80 kg

16. Gwarancja producenta – minimalnie 12-miesięcy

17. Montaż i szkolenie wstępne z obsługi sprzętu