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Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego 
Polskiej Akademii Nauk
05-110  Jabłonna, Instytucka 3
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Zapytanie ofertowe

[bookmark: _GoBack]Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.) Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk składa zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na dostawę pompy perystaltycznej laboratoryjnej (3 szt.) Ofertę proszę przesłać na adres poczty elektronicznej l.karwacka@ifzz.pl do dnia 13.06.2022 r. 

Oferta powinna obejmować następujące parametry urządzenia:

1. Zakres przepływu (ml/min.): 0,00011~575
2. Zakres prędkości (obr./min.): 0,1-150
3. Dokładność prędkości (obr./min): 0,1 obr./min
4. Precyzja prędkości (obr./min.): <0,5%
5. Zasilanie: AC220V ± 10% 50/60 Hz 
6. Zużycie prądu: <40W
7. Sterowanie zewnętrzne: Poziom wejściowy 5V, 12V; Zewnętrzne sterowanie analogowe 0-5V (standardowo)
8. Interfejs komunikacyjny: interfejs RS485, dostępny protokół komunikacyjny MODBUS
9. Warunki pracy: Temperatura 0~40°C, wilgotność względna <80%
10. Stopień IP: IP31
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): ~226x150x203(mm)
12. Waga: 4-5 kg
13. Głowica: 8-kanałowa (10-rolek na głowicy)
14. Gwarancja producenta – minimalnie 12-miesięcy
15. Montaż i szkolenie wstępne z obsługi sprzętu
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