Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Klimatyzatory wraz z materiałami montażowymi o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- Klimatyzator – 1 szt.

- wydajność chłodzenia/grzanie			2,7/2,8 kW

- napięcie/częstotliwość 			230/50V/Hz

- pobór mocy					740/730 W

- pobór prądu					3,5/3,3 A

- klasa efektywności energetycznej		A++ / A++ /A+++ / B

- przepływ powietrza – jedn. wewnętrzna	550/500/430/290 m3/h

- przepływ powietrza – jedn. zewn.		1950 m3/h

- typ sprężarki					DC INTERTER

- typ czynnika chłodniczego			R32

- ilość czynnika chłodniczego			max 0,60 kg

- zakres temperatury grzanie/chłodzenie		16~30 o C

- ilość biegów					4

- pilot w standardzie				tak, bezprzewodowy

- Klimatyzator – 5 szt.

- wydajność chłodzenia/grzanie			3,2/3,4 kW

- napięcie/częstotliwość 			230/50V/Hz

- pobór mocy					990/920 W

- pobór prądu					4,4/4,0 A

- klasa efektywności energetycznej		A++ /A++ / A+++/

- przepływ powietrza – jedn. wewnętrzna	680/620/560/490/450/420/390 m3/h

- przepływ powietrza – jedn. zewn.		1950 m3/h

- typ sprężarki					DC INTERTER

- typ czynnika chłodniczego			R32

- ilość czynnika chłodniczego			max 0,60 kg

- zakres temperatury grzanie/chłodzenie		16~30 o C

- ilość biegów					4

- pilot w standardzie				tak, bezprzewodowy

- Klimatyzator – 5 szt.

- wydajność chłodzenia/grzanie			4,6/5,2 kW

- napięcie/częstotliwość 			230/50V/Hz

- pobór mocy					1360/1340 W

- pobór prądu					5,9/5,8 A

- klasa efektywności energetycznej		A++  /A++ / A+++/

- przepływ powietrza – jedn. wewnętrzna	850/800/750/700/650/600/550 m3/h

- przepływ powietrza – jedn. zewn.		1950 m3/h

- typ sprężarki					DC INTERTER

- typ czynnika chłodniczego			R32

- ilość czynnika chłodniczego			max 0,80 kg

- zakres temperatury grzanie/chłodzenie		16~30 o C

- ilość biegów					4

- pilot w standardzie				tak, bezprzewodowy

- Rura miedziana w otulinie

- 1/4			ok. 80 m*

-3/8			ok. 80 m*

- Korytka instalacyjne + kształtki			ok. 18 m*

- Podstawa mocowanie klimatyzatora		11 szt.

- Pompki do skroplin i odwodnienia		7 szt.

* Do uzgodnienia podczas wizji lokalnej.