Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Solar EL-GO – technika fotowoltaiczna – zestaw edukacyjny – 6 zestawów

Części składowe zestawu:

- Segment silnika

- Segment superkondensatora

- Segment diody prostowniczej

- Segment włącznika

- Segment LED – 2 szt.

- Łącznik – 5 szt.

- Kulka węzłowa – 12 szt.

- Bateria słoneczna o max napięciu 6V i max mocy 2W

- Szczegółowa instrukcja w języku polskim.

- Fotowoltaika EZSO-25 (EZSO-25+)

Części składowe zestawu:

- Płyta główna wykonana z przezroczystego tworzywa sztuczne z zabudowanym, widocznym i czytelnym układem połączeń elektrycznych,

- Moduł fotowoltaiczny 0,5 V, 420 mA – 3 szt.

- Moduł fotowoltaiczny 1,5 V, 280 mA

- Schemat połączeń

- Moduł oświetleniowy

- Moduł diodowy z diodą Schottky’ego

- Moduł oporu elektrycznego

- Moduł potencjometryczny

- Moduł silnika elektrycznego z przekładnią

- Moduł kondensatora

- Płytki osłonowe – 4 szt.

- Fitry barwne (czerwony, żółty, niebieski) – 3 szt.

- Plastikowe pudełko z przykrywką z wkładkami do przechowywania zestawu

Zakres możliwości doświadczalnej:

- Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych.

- Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych.

- Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo.

- Zależność mocy ogniwa od natężeni oświetlenia.

- Wyznaczanie współczynnika efektywności przetwarzania energii.

- Wewnętrzna rezystancja ogniwa słonecznego.

- Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego.

- Zaporowy i przewodzący charakter pracy ogniwa słonecznego przy oświetleniu i zacienieniu.

- Charakterystyka U-I współczynnik wypełnienia ogniwa.

- Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia.

- Zależność mocy ogniwa słonecznego od jego  temperatury.

- Zacienianie ogniw przy połączeniu szeregowym.

- Zacienianie ogniw przy połączeniu równoległym.

- Panel fotowoltaiczny jak miernik transmisji.

- Zależność mocy ogniwa słonecznego od częstotliwości światła.

- Fotowoltaika 200 W z rejestracją danych – EZSO-68+

Części składowe zestawu:

- Moduł fotowoltaiczny:

- anodyzowana, aluminiowa rama wyposażona w 4 kółka, hamulce, elementy mechaniczne umożliwiające regulację (wraz ze skalą) i blokadę kąta położenia paneli fotowoltaicznych

- Panel fotowoltaiczny o mocy 100 W – 2 szt.

- Czujnik do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego

- Czujnik do pomiaru temperatury z przewodem i złączem XLR

- Moduł kontrolno – pomiarowy:

- anodyzowana, aluminiowa rama wyposażona w 4 kółka, hamulce, półki,

- inwerter 24 V DC / 230 V AC,

- regulator ładowania 12/24 V,

- podwójny łącznik 2-biegunowy – 2 szt.,

- łącznik krzywkowy 1P,

- łącznik krzywkowy 2P ,

- wyłącznik główny – łącznik krzywkowy 1P,

- wyłącznik bezpieczeństwa,

- odbiornik elektryczny 24 V DC z obudową (źródło światła),

- odbiornik elektryczny 24 V DC (wentylator),

- odbiornik elektryczny 230 V AC z obudową (źródło światła),

- odbiornik elektryczny 230 V AC (wentylator),

- akumulator 12 V, 14 Ah – 2 szt.,

- gniazdo bananowe czerwone 4 mm, 10 A, 60 V DC – 9 szt.,

- gniazdo bananowe czarne 4 mm, 10 A, 60 V DC – 9 szt.,

- gniazdo bananowe czarne 4 mm, 10 A, 1 kV – 2 szt.,

- gniazdo bananowe niebieski  4 mm, 10 A, 1 kV – 2 szt.,

- kontrolka LED 24 V

- kontrolka LED 230 V

- kontrolka LED przetworników pomiarowych,

- rozdzielnica elektryczna,

- gnizado XLR

- gniazdo czujnika nasłonecznienia, mikrofonowe,

- gniazdo zasilające stanowisko 230 VAC

- Moduł oświetleniowy:

- lampa halogenowa  500 W z wyłącznikami,

- statyw wraz z oprawami lamp halogenowych z regulacją wysokości,

- Rozdzielnica elektryczna:

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy,

- wyłącznik nadmiarowo – nadprądowy – 2 szt.,

- przetworniki pomiarowe do pomiaru napięcia i natężenia prądu stałego – 2 szt.,

- Akcesoria dodatkowe:

- przewód pomiarowy, czarny 4 mm 1 kV – 3 szt.,

- przewód pomiarowy, niebieski 4 mm 1kV – 3 szt.,

- przewód pomiarowy, czarny 4 mm 60 V DC -  6 szt.,

- przewód pomiarowy, czerwony 4 mm 60 V DC – 6 szt.,

- Wymiary:

- Moduł kontrolno-pomiarowy: max 1700 mm wysokość x 1000 mm szerokość x 700 mm długość,

- Moduł fotowoltaiczny: max 1000 mm wysokość x 1300 mm szerokość x 1400 mm długość.

Zakres możliwości doświadczalnej:

- Podstawy elektrotechniki – prosty obwód elektryczny,

- Podstawy elektrotechniki – Prawo Ohm’a

- Szeregowe i równoległe połączenie ogniw słonecznych (pomiar napięcia jałowego i prądu zwarciowego),

- Zależność mocy ogniwa słonecznego od kąta padania światła,

- Zależność mocy ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia,

- Częściowe zasłonięcie ogniw słonecznych przy połączeniu szeregowym

- Częściowe zasłonięcie ogniw słonecznych przy połączeniu równoległym

- Zależność oporu wewnętrznego od natężenia oświetlenia

- Zależność mocy ogniwa słonecznego od temperatury

- Charakterystyka I-U, PMM oraz współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego

- Charakterystyka I-U, PMM oraz współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego dla różnych wartości natężenia oświetlenia

- Charakterystyka I-U ogniwa słonecznego w zależności od temperatury

- Porównanie charakterystyk I-U ogniw słonecznych w zależności od rodzaju połączenia

- Elementy składowe systemu fotowoltaicznego/hybrydowego off-grid

(instalacja wyspowa)

- Różne warunki pracy systemu fotowoltaicznego/hybrydowego off-grid (instalacja wyspowa)

- Zależność mocy w stanie obciążenia od natężenia oświetlenia

- Charakterystyka I-U częściowo zasłoniętych ogniw słonecznych

- Praca systemu fotowoltaicznego/hybrydowego off-grid (instalacja wyspowa) przy zróżnicowanym obciążeniu

- Tryb pracy regulatora ładowania

- Charakterystyka wyszukiwacza PMM

- Zasada działania zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem.

- Pompa cieplna – zestaw demonstracyjny rozbudowany POCP-05, opcjonalnie POCP-05+ z rejestracją danych.

Części składowe zestawu:

- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

- dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła)

- dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła)

- sprężarka tłokowa

- wymienniki ciepła w formie helisy

- regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem

- licznik energii elektrycznej

- elektroniczne wskaźniki temperatury

- presostaty zabezpieczające HP/LP

- zawór rewersyjny

- filtr odwadniający dwukierunkowy

- dwa wzierniki czynnika ziębniczego

- wskaźnik pozycji pracy zaworu czterodrogowego

- manometr glicerynowy LP tablicowy

- manometr glicerynowy HP tablicowy

- czynnik ziębniczy

Wymiary max:

- Wysokość 700 mm

- Długość 700 mm

- Szerokość 600 mm

- Waga do 25 kg

Zasilanie 230V, 50HZ

Zestaw rozbudowany z możliwością sterowania on-line oraz rejestracja danych przez komputer.

- Kolektor słoneczny EZSO-48 – zestaw profesjonalny

Części składowe zestawu:

- Płyta główna (średnia) wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego z zabudowanym, widocznym i czytelnym układem połączeń elektrycznych. Płyta umożliwia wykonanie obwodu 3 modułów, a zmiana układu połączeń z szeregowego na równoległy odbywa się poprzez ich obrócenie o 90 stopni

- Moduł silnika elektrycznego bez przekładni

- Kolektor słoneczny

- Kolektor lustrzany

- Rurka absorpcyjna

- Moduł soczewkowy

- Moduł absorpcyjny dla soczewek

- Moduł absorpcyjny czarny / biały

- Moduł pompy

- Moduł Peltiera

- Wymiennik ciepła - woda

- Wymiennik ciepła - parafina

- Zestaw rurek

- Zasilacz

- Obudowa lampy

- Źródło światła

- Bezpieczna wtyczka, czarna

- Bezpieczna wtyczka, czerwona

- Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony – 6 szt.

- Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny – 4 szt.

- Miernik uniwersalny – 2 szt.

- Termometr laboratoryjny

- Aluminiowa walizka

- Wyściółka do aluminiowej walizki

- Poduszka chłodząca

- Czujnik pomiaru temperatury

- Części gumowe – 2 szt.

- Śmigło

- Zlewka ze szkła borokrzemowego 250 ml

- Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm – 2 szt.

- Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm – 2 szt

- Instrukcja obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim

Zakres możliwości doświadczalnej:

Podstawowe zasady dotyczące działania kolektora słonecznego:

- Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały

- Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela

- Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna

- Przewodzenia ciepła

- Izolacja cieplna

Kolektor słoneczny:

- Kolektor słoneczny z pompą obiegową

- Kolektor słoneczny z obiegowym syfonem termicznym

- Różne wartości szybkości przepływu

- Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła

- Obieg w kolektorze z akumulatorem parafinowym

Koncentrator energii słonecznej (Concentrated Solar Power CSP):

- Paraboliczny kolektor rynnowy z pompą obiegową

- Rozogniskowanie

Moduł Peltiera jako generator termoelektryczny:

- Jakościowy eksperyment pokazujacy zasadę funkcjonowania

- Ilościowe wyznaczanie mocy energii elektrycznej

- Zależność pomiędzy zmianami temperatury i zmianami mocy

- Energia wiatru EZTW-12 – zestaw profesjonalny.

Części składowe zestawu:

  - Płyta główna leXsolar (duża) wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego z zabudowanym, widocznym i czytelnym układem połączeń elektrycznych. Płyta umożliwia wykonanie obwodu 4 modułów, a zmiana układu połączeń z szeregowego na równoległy odbywa się poprzez ich obrócenie o 90 stopni

  - Moduł silnika elektrycznego

  - Moduł turbiny wiatrowej

  - Moduł potencjometryczny

- Moduł turbiny rotorowej Savoniusa

- Zestaw łopatek wirnika

- Moduł do tworzenia podmuchu powietrza

- Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

- Moduł oporu elektrycznego

- Rezystor wtykowy 100 Ohm

- Rezystor wtykowy 10 Ohm

- Rezystor wtykowy 33 Ohm

- Moduł zasilacza

- Moduł śmigła

- Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm

- Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm

- Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm

- Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm

- Wtyczka zwierająca

- Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego

- Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika

- Aluminiowa walizka z wyściółkami do przechowywania i transportu wszystkich części składowych zestawu

﻿

Zakres możliwości doświadczalnej:

- Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła

- Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa

- Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu

- Badanie prędkości wiatru za wirnikiem

- Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej

- Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa

- Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych

- Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru

- Wpływ kąta nachylenia łopatek wirnika

- Wpływ kształtu łopatek wirnika

- Charakterystyka U-I oraz liczba obrotów turbiny wiatrowej

- Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od prędkości wiatru

- Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika

- Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kształtu łopatek wirnika

- Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od ilości łopatek wirnika

- Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika

- Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej

﻿﻿

﻿